## Soupis položek+
název akce: Turnov Maškova zahrada-rozšíření objektu SO02
objekt: elektroinstalace
Výkaz výměr
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství
Dodávky zařízení
1 | 712110 | rozváděč R-BUF2 - komplet viz výkres 703 | ks | 1
2 | 712111 | úprava a doplnění rozváděče RH viz výkres 703 | ks | 1
3 | 714101 | přípojnice PHP | ks | 1
4 | 714103 | podružná přípojnice PHP | ks | 4
5 | 714106 | PŘIPOJOVACÍ MÍSTO MÍSTNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJENÍ | ks | 12
(GASTRO)
6 | 714107 | bleskosvod a uzemnění - komplet včetně zemních | ks | 1
prací - viz výkres 704
7 | 713175 | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 1x 400V/32A, 1x 400V/16A, | ks | 2
4x 230V/16A, CHRÁNIČ 30mA, IP54
Materiál elektromontážní
8 | 171208 | vodič do CYY 6 | m | 135
9 | 171210 | vodič do CYY 16 | m | 35
10 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 42
11 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 410
12 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 685
13 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 240
14 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 42
15 | 101307 | kabel CYKY 5x4 | m | 45
16 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 53
17 | 101311 | kabel 1kV CYKY 5x25 | m | 62
18 | 101405 | kabel CYKY 7x1,5 | m | 21
19 | 142105 | kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 3x1,5 | m | 54
20 | 190111 | kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU | ks | 10
21 | 199224 | svorka do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 156
22 | 295441 | svorka zemnící Bernard/ZSA16 | ks | 25
23 | 295442 | pásek Cu ke svorce Bernard | ks | 25
24 | 295445 | ochranné a doplňující pospojení - komplet | ks | 6
25 | 311212 | krabice přístrojová KP68 | ks | 110
26 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 17
27 | 311316 | krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96 | ks | 9
28 | 312212 | krabice IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu | ks | 22
29 | 322224 | trubka PVC tuhá střední namáhání do 25mm HF | m | 65
30 | 322225 | kabelová trasa pro CYKY 5x25 na příchytkách | m | 46
na dřevěné konstrukci včetně vrtání otvorů ve vazn
31 | 362011 | 54/50 kabelová lávka - komplet včetně podpěr | m | 12
32 | 252 | bezpečnostní tabulka plast | ks | 10
33 | 251 | štítek na kabel | ks | 45
34 | 932 | ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) | m2 | 0.5
35 | 302 | hmoždinka plastová HM8/8x40mm | ks | 250
36 | 410901 | přepín 10A/250Vstř řazení6 IP44 | ks | 12
37 | 410902 | přepín 10A/250Vstř řazení7 IP44 | ks | 1
38 | 410903 | spínač 10A/250Vstř řazení5 IP44 | ks | 3
39 | 410905 | PROSTOROVÝ TERMOSTAT, 0-30 st, IP54, KONTAKT 230V/ | ks | 1
40 | 410930 | STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO 360st., RELÉ 230V/16A, | ks | 2
IP54, NASTAVITELNÁ CITLIVOST, DOSAH, ČAS
41 | 410011 | ČIDLO SOUMRAKOVÉHO SPÍNAČE | ks | 1
42 | 420901 | zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-2989 IP44 | ks | 94
43 | 423022 | zásuvka 16A/250Vstř IP54 + víčko, popis | ks | 11
44 | 425226 | zásuvka nástěnná 5pól/32A/400V/IP54 | ks | 2
45 | 525312 | SVÍTIDLO KRUHOVÉ 1x26W, IP66, EP, nástěnné | ks | 1
(nad vstup)
46 | 525365 | SVÍTIDLO 1x35W, IP66, EP, průmyslové, přisazené | ks | 2
/závěsné
47 | 525312 | SVÍTIDLO 2x80W, IP66, EP, průmyslové, přisazené | ks | 13
/závěsné
48 | 525314 | SVÍTIDLO 1x54W, IP66, EP, průmyslové, přisazené | ks | 12
/závěsné
49 | 525444 | NOUZOVÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, STAR 1x8W, IP65, | ks | 5
1 HODINA + PIKTOGRAM, TLAČÍTKO AUTOTEST
50 | 529011 | závěs pro zářivkové svítidlo | ks | 20
51 | 529025 | přívod pro zářivkové svítidlo | ks | 10
52 | 529012 | vývod ukončený svorkou | ks | 5
53 | 322236 | dřevěný dekorativní zákryt kabelové trasy | m | 46
(CYKY 5x25 na příchytkách) dle požadavku architekt
Elektromontáže
54 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 135
55 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 35
56 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 42
57 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 410
58 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 685
59 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 240
60 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 42
61 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 45
62 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 53
63 | 210810103 | kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 62
64 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 21
65 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 54
66 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 236
67 | 210100004 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2 | ks | 10
68 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 25
69 | 210192562 | ochranné a doplňující pospojení - komplet | ks | 6
70 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 110
71 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 17
72 | 210010322 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) | ks | 9
73 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 22
74 | 210010022 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 | m | 65
75 | 210010023 | rasa pro CYKY 5x25 na příchytkách na dřevěné | m | 46
konstrukci včetně vrtání otvorů ve vazníkách
76 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 12
77 | 210020952 | bezpečnostní tabulka plastová | ks | 10
78 | 210020951 | štítek na kabel | ks | 45
79 | 210020921 | ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.15cm | m2 | 0.5
80 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 250
81 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 12
82 | 210110046 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | ks | 1
83 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 3
84 | 210110062 | PROSTOROVÝ TERMOSTAT, 0-30 st, IP54, KONTAKT 230V/ | ks | 1
85 | 210110045 | STROPNÍ POHYBOVÉ ČIDLO 360st., RELÉ 230V/16A, | ks | 2
IP54, NASTAVITELNÁ CITLIVOST, DOSAH, ČAS
86 | 210110041 | ČIDLO SOUMRAKOVÉHO SPÍNAČE | ks | 1
87 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 94
88 | 210111031 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z | ks | 11
89 | 210111107 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A | ks | 2
90 | 210201101 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 1
91 | 210201101 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 2
92 | 210201101 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 13
93 | 210201101 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 12
94 | 210201101 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 5
95 | 210200101 | závěs pro zářivkové svítidlo | ks | 20
96 | 210200101 | přívod pro zářivkové svítidlo | ks | 10
97 | 210200101 | vývod ukončený svorkou | ks | 5
98 | 210190001 | rozváděč R-BUF2 - komplet viz výkres 703 | ks | 1
99 | 210190002 | úprava a doplnění rozváděče RH viz výkres 703 | ks | 1
100 | 210192121 | přípojnice PHP | ks | 1
101 | 210192121 | podružná přípojnice PHP | ks | 4
102 | 210192121 | PŘIPOJOVACÍ MÍSTO MÍSTNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJENÍ | ks | 12
(GASTRO)
103 | 210192121 | bleskosvod a uzemnění - komplet včetně zemních | ks | 1
prací - viz výkres 704
104 | 210192121 | skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg | ks | 2
105 | 210010023 | dřevěný dekorativní zákryt kabelové trasy | m | 46
(CYKY 5x25 na příchytkách) dle požadavku architekt
Ostatní náklady
106 | 218009011 | poplatek za recyklaci svítidla a světelného zdroje | ks | 33
107 | 219990012 | demontáž stávající elektroinstalace | hod | 8
108 | 219990014 | napojení na stávající zařízení | hod | 6
109 | 219990015 | zajištění provizorního napájení | hod | 4
110 | 219990019 | koordinace profesí | hod | 8
111 | 219990020 | práce na el. zařízení | hod | 12
112 | 219990021 | proměření stávajícího uzemnění | hod | 4
113 | 219990024 | drobné zednické výpomoce | hod | 25
114 | 219990028 | zjištění skutečného stavu | hod | 2
115 | 219990029 | odpojení stávající elektroinstalace | hod | 4
116 | 219990030 | přepojení stávající elektroinstalace | hod | 6
117 | 219990031 | úprava stávajícího zařízeí | hod | 4
118 | 219990033 | oživení a nastavení el.zařízení | hod | 4
119 | 219990034 | doplnění stávajícího zařízení | hod | 6
120 | 219990038 | zapojení ventilátorů | hod | 2
121 | 219990039 | vyhledání stávajících okruhů | hod | 4
122 | 219990041 | úklidové práce | hod | 6
123 | 219990042 | práce pod napětím | hod | 4
124 | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení | ks | 1
125 | 219990052 | propojení armatur a uzemnění | hod | 2
126 | 219990050 | rozměření krabic, svítidel, přístrojů, trubek | hod | 2
127 | 219990078 | seřízení pohybových čidel | hod | 1
128 | 219990079 | měření a zkoušky | hod | 3
129 | 219990080 | úprava stávajícího uzemnění | hod | 3
130 | 219990082 | napojení kovových konstrukcí na uzem soustavu | hod | 4
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy,
výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.