## Propočet nákladů - předběžný
Stavba |  | Soupis prací a dodávek | Domov důchodců Pohoda, plynofikace zdroje tepla | Technická zařízení budov |  | příloha č.6.4
Rekapitulace nákladů - pouze předběžná, musí být
stanovena dle projektové dokumentace!
Titul | Kapitola |  |  | Cena - titul | Cena - kapitola
Vytápění
|  |  | Kotelny – strojovny | 880000
|  |  | Armatury | 74000
|  |  | Potrubí | 38000
|  |  | Nátěry | 6000
|  |  | Izolace tepelné | 18000
|  |  | Komíny a kouřovody, přívod spal vzduchu | 198000
|  |  | Ostatní a vybavení kotelny dle vyhl. 91/93 Sb | 45000
|  |  | Zabezp zařízení, expanze, automat doplňování vody s úpravnou | 126000
|  |  | Demontáže | 15000
Zdravotní technika (ohřev TV)
|  |  | ohřívač TV s příslušenstvím, exp. nádoba | 126000
|  |  | armatury, potrubí, čerpadlo | 42000
Plynovod
|  |  | Stl. přípojka plynu, objekt HUP, regulace, měření | 78000
|  |  | Odběrné plynové zařízení | 84000
Přípravné práce a ostatní stavební práce
|  |  | Projektová dokumentace | 140000
|  |  | Energetický posudek | 7000
|  |  | Technický dozor investora | 65000
|  |  | Úpravy elektroinstalace - silnoproud | 48000
|  |  | MaR | 104000
|  |  | Stavební úpravy a úprava interiéru | 60000
|  |  | Větrání kotelny | 35000
|  |  | ostatní neuvedené | 80000
|  |  | Celkem (ceny bez DPH) | 2269000