## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 603 | Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov
| Zadavatel |  | MĚSTO TURNOV |  |  |  | IČO: | 00276227
|  |  | Antonína Dvořáka 335 |  |  |  | DIČ: | CZ00276227
|  | 51101 | Turnov
| Projektant: |  | Jan Hobelant |  |  |  | IČO: | 13740431
|  |  | 266 |  |  |  | DIČ: | CZ5605300987
|  | 51261 | Přepeře
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01 | Stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 02 | Vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 603 | Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | Stavební úpravy | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební úpravy | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 7855.09 |  | 13505.65 |  | 0 |  | 0.76 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 342255024R00 | Příčky z desek porobeton tl. 10 cm | m2 | 2.059 | 0 | 0 | 344.91 | 710.17 | 201.09 | 414.04 | 15 | 0 | 0.05251 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | m.č. 2 : 0,67*2,2+0,65*0,9 |  | 2.059 | [21 empty] | VV | 0
SPU
2 | 342261112RS3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm | m2 | 6.1348 | 0 | 0 | 414.96 | 2545.7 | 440.04 | 2699.56 | 15 | 0 | 0.02977 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | m.č. 1 : (1,785+1,113)*2,6-0,7*2*1 |  | 6.1348 | [21 empty] | VV | 0
SPU
3 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 21.92 | 0 | 0 | 180.33 | 3952.83 | 371.67 | 8147.01 | 15 | 0 | 0.0186 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | m.č. 1,3 : 18,23+3,69 |  | 21.92 | [21 empty] | VV | 0
SPU
4 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 3.03 | 0 | 0 | 213.33 | 646.39 | 371.67 | 1126.16 | 15 | 0 | 0.0186 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | m.č. 2 : 3,03 |  | 3.03 | [21 empty] | VV | 0
SPU
5 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5 | 1118.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | m.č. 3 : 3,69 |  | 3.69 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2 : 3,03 |  | 3.03 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 5865.96 |  | 19339.34 |  | 0 |  | 1.82 |  | 0 |  |  |  |  | 10.72 |  |  |  |  | DIL
6 | 602021105R00 | Omítky stěn z hotových směsí vyrovnávač nasákavosti, akrylátová disperze, , , | m2 | 74.0804 | 0 | 0 | 1.79 | 132.6 | 26.31 | 1949.06 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.07 | 5.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
|  | m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 |  | 42.8704 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2 : 7,87*0,6 |  | 4.722 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 |  | 26.488 | [21 empty] | VV | 0
SPU
7 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 5 | 0 | 0 | 188.67 | 943.35 | 247.33 | 1236.65 | 15 | 0 | 0.068 | 0.34 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.71398 | 3.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [23 empty] | SPI
|  | přípomoce řemesel : 5 |  | 5 | [21 empty] | VV | 0
SPU
8 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 1.656 | 0 | 0 | 140.53 | 232.72 | 481.47 | 797.31 | 15 | 0 | 0.03491 | 0.06 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.1842 | 1.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | okno B 2240/1640 mm : (2,24+2*1,64)*0,3 |  | 1.656 | [21 empty] | VV | 0
SPU
9 | 602021163RT4 | Omítka stěn vápenosádrová, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 74.0804 | 0 | 0 | 32.97 | 2442.43 | 113.03 | 8373.31 | 15 | 0 | 0.00336 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 |  | 42.8704 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2 : 7,87*0,6 |  | 4.722 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 |  | 26.488 | [21 empty] | VV | 0
SPU
10 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 4.2586 | 0 | 0 | 13.19 | 56.17 | 27.01 | 115.02 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | okno A 650/900 : 0,65*0,9 |  | 0.585 | [21 empty] | VV | 0
|  | okno B 2240/1640 mm : 2,24*1,64 |  | 3.6736 | [21 empty] | VV | 0
SPU
11 | 612421321R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých | m2 | 74.0804 | 0 | 0 | 27.79 | 2058.69 | 92.71 | 6867.99 | 15 | 0 | 0.01581 | 1.17 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 |  | 42.8704 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2 : 7,87*0,6 |  | 4.722 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 |  | 26.488 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 59.9 |  | 95.67 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | DIL
12 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm | m2 | 0.672 | 0 | 0 | 89.14 | 59.9 | 142.36 | 95.67 | 15 | 0 | 0.07426 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.373 | 0.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, | [23 empty] | SPI |  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
|  | m.č. 1 : 2,24*0,3 |  | 0.672 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 407.43 |  | 363.13 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  | DIL
13 | 648991113RT3 | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm | m | 2.24 | 0 | 0 | 181.89 | 407.43 | 162.11 | 363.13 | 15 | 0 | 0.00616 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.425 | 0.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. | [23 empty] | SPI
|  | m.č. 1 : 2,24 |  | 2.24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 875.25 |  | 1445.1 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
14 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 24.95 | 0 | 0 | 35.08 | 875.25 | 57.92 | 1445.1 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | m.č. 1,3 : 18,23+3,69 |  | 21.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2 : 3,03 |  | 3.03 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 1210.33 |  | 5355.86 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  | DIL
15 | 953761161R00 | Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC průměr 110 x 2,7 mm | m | 5 | 0 | 0 | 234.83 | 1174.15 | 73.67 | 368.35 | 15 | 0 | 0.00769 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.206 | 1.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | s obetonováním ve stropních prostupech | [23 empty] | SPI
SPU
16 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 24.95 | 0 | 0 | 1.45 | 36.18 | 95.55 | 2383.97 | 15 | 0 | 0.00205 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | m.č. 1,3 : 18,23+3,69 |  | 21.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2 : 3,03 |  | 3.03 | [21 empty] | VV | 0
SPU
17 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 103.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | m.č. 1,3 : 18,23+3,69 |  | 21.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2 : 3,03 |  | 3.03 | [21 empty] | VV | 0
SPU
18 | 959990099R00 | Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů stavby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_3
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 346.67 |  | 5357.02 |  | 0 |  | 0.01 |  | 5.13 |  |  |  |  | 5.79 |  |  |  |  | DIL
19 | 965042131RT2 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 576 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.44 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 10.88 | 2.18 |  |  |  |  | POL1_
|  | betonová deska : 2*0,1 |  | 0.2 | [21 empty] | VV | 0
SPU
20 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.03 | 0.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | m.č. 2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
SPU
21 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2 | m2 | 0.585 | 0 | 0 | 52.2 | 30.54 | 158.8 | 92.9 | 15 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.041 | 0.02 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.52 | 0.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | m.č. 2 : 0,65*0,9*1 |  | 0.585 | [21 empty] | VV | 0
SPU
22 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 3.6736 | 0 | 0 | 21.9 | 80.45 | 139.1 | 511 | 15 | 0 | 0.00092 | 0 | 0.054 | 0.2 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.465 | 1.71 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | m.č. 1 : 2,24*1,64*1 |  | 3.6736 | [21 empty] | VV | 0
SPU
23 | 968095001R00 | Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, | m | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 60.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01113 | 0.02 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.083 | 0.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1 : 2,24 |  | 2.24 | [21 empty] | VV | 0
SPU
24 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 351.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.27 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.3 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
SPU
25 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 4.505 | 0 | 0 | 15.84 | 71.36 | 73.26 | 330.04 | 15 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.131 | 0.59 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,113*2,6-0,6*2 |  | 1.6938 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,096*2,2 |  | 2.4112 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1*2-0,8*2 |  | 0.4 | [21 empty] | VV | 0
SPU
26 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1029.51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.05 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | m.č. 3 : 3,69 |  | 3.69 | [21 empty] | VV | 0
SPU
27 | 965082933RT1 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 655.78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3.09 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | stavební rum : 18,4*0,12 |  | 2.208 | [21 empty] | VV | 0
SPU
28 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 52.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5.9 | 0 | 0 | 27.85 | 164.32 | 278.15 | 1641.09 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.45 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 0,6*2*2+0,8*2*1+0,95*2*1 |  | 5.9 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1570.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
30 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 74.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 1570.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.74 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 |  | 42.8704 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2 : 7,87*0,6 |  | 4.722 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 |  | 26.488 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 849.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  |  | DIL
31 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 2.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.5 | 849.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.9385 | 2.6 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 3855.62 |  | 2731.3 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | DIL
32 | 711212002RT1 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 17.37 | 0 | 0 | 221.97 | 3855.62 | 154.03 | 2675.5 | 15 | 0 | 0.00368 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 2 : 3,03+7,87*2-0,7*2 |  | 17.37 | [21 empty] | VV | 0
SPU
33 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.06392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 55.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.567 | 0.1 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4177.59 |  | 715.88 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | DIL
34 | 713121111RV5 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 100 mm | m2 | 21.26 | 0 | 0 | 196.5 | 4177.59 | 32 | 680.32 | 15 | 0 | 0.00204 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 1,2 : 18,23+3,03 |  | 21.26 | [21 empty] | VV | 0
SPU
35 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.04337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 35.56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.74 | 0.08 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 81346.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
36 | 720RR00 | D+M ZTI, dle samostatného soupisu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81346.5 | 81346.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
37 | 723RR00 | D+M plynu, dle samostatného soupisu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1598.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0.59 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
38 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
SPU
39 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 294.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
SPU
40 | 725290031RA0 | Demontáž sprchové vaničky, včetně baterie | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 849 | 15 | 0 | 0.00095 | 0 | 0.38046 | 0.38 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
SPU
41 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 243 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.16 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
SPU
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 6830.22 |  | 8157.87 |  | 0 |  | 0.46 |  | 0.33 |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | DIL
42 | 762512245R00 | Položení podlah pod PVC šroubováním | m2 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2359.86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 1,2 : 18,23+3,03 |  | 21.26 | [21 empty] | VV | 0
SPU
43 | 762522811R00 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | 1284.32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.33 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
SPU
44 | 762526110RT4 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 60 mm | m2 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5 | 3390.97 | 15 | 0 | 0.00594 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 1,2 : 18,23+3,03 |  | 21.26 | [21 empty] | VV | 0
SPU
45 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 0.79194 | 0 | 0 | 192.5 | 152.45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 1,2 : (18,23+3,03)*1,05*0,025 |  | 0.55808 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1,2 rošt : (18,23+3,03)*0,011 |  | 0.23386 | [21 empty] | VV | 0
SPU
46 | 775542022R00 | Podložka tlumící 3 mm pod lamelové podlahy | m2 | 21.26 | 0 | 0 | 24.3 | 516.62 | 24 | 510.24 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 1,2 : 18,23+3,03 |  | 21.26 | [21 empty] | VV | 0
SPU
47 | 607250361 | Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm | m2 | 22.323 | 0 | 0 | 276 | 6161.15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01475 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | m.č. 1,2 : (18,23+3,03)*1,05 |  | 22.323 | [21 empty] | VV | 0
SPU
48 | 998762102R00 | v objektech výšky do 12 m | t | 0.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 612.48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.751 | 0.8 |  |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 10803.26 |  | 21110.88 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 5.48 |  |  |  |  | DIL
49 | 766629301R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 70.31 | 70.31 | 885.69 | 885.69 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | okno A 650/900 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
50 | 766629303R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 132.95 | 132.95 | 1178.05 | 1178.05 | 15 | 0 | 0.00165 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | okno B 2240/1640 mm : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
51 | 766661RR00 | Dodávka a montáž dveří dřevěných vstupních, požární odolnost EW 30 DP3 - 900/2000 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně obložkové zárubně, kování, bezpečnostního zámku : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1P : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
52 | 766663RR00 | Dodávka a montáž dveří dřevěných vnitřních, prosklených z 1/3 - 700/2000 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | včetně obložkové zárubně, kování, zámku : | [23 empty] | VV | 0
|  | 3P : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
53 | 61143006R123 | Okno plastové jednodílné 65 x 90 cm O, S | kus | 1 | 0 | 0 | 2380 | 2380 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0109 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | okno A 650/900 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
54 | 61143161R123 | Okno plastové 2dílné bez sloupku 224 x 164 cm OS/O | kus | 1 | 0 | 0 | 8220 | 8220 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | okno B 2240/1640 mm : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
SPU
55 | 998766101R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | t | 0.06345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743 | 47.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 2.255 | 0.14 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 1601.45 |  | 1338.95 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  | DIL
56 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr standart | m2 | 3.03 | 0 | 0 | 20.56 | 62.3 | 20.24 | 61.33 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 2 : 3,03 |  | 3.03 | [21 empty] | VV | 0
SPU
57 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 3.03 | 0 | 0 | 89.97 | 272.61 | 396.03 | 1199.97 | 15 | 0 | 0.00504 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 2 : 3,03 |  | 3.03 | [21 empty] | VV | 0
SPU
58 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 36.66 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 2 : 3,03 |  | 3.03 | [21 empty] | VV | 0
SPU
59 | 59764204121 | Dlažba standart 300/300/9 mm | m2 | 3.333 | 0 | 0 | 380 | 1266.54 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | m.č. 2 : 3,03*1,1 |  | 3.333 | [21 empty] | VV | 0
SPU
60 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 40.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.598 | 0.13 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 353.83 |  | 23272.32 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | DIL
61 | 776421100RU2 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku vinyl | m | 29.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 2890.95 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 3 : 10,88 |  | 10.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1 : 18,44 |  | 18.44 | [21 empty] | VV | 0
SPU
62 | 776521200RS7 | Lepení povlak.podlah, dílce vinyl, Chemopren, včetně vinylové podlahy | m2 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 20341.76 | 15 | 0 | 0.004 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 1 : 18,23 |  | 18.23 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3 : 3,69 |  | 3.69 | [21 empty] | VV | 0
SPU
63 | 771100010RAA | Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 3 mm, použití v interiéru, s penetrací | m2 | 3.69 | 0 | 0 | 95.89 | 353.83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00514 | 0.02 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 17/ II | Součtová | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
|  | m.č. 3 : 3,69 |  | 3.69 | [21 empty] | VV | 0
SPU
64 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 0.09003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 39.61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.091 | 0.1 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 13404.28 |  | 8111.47 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  | DIL
65 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 14.34 | 0 | 0 | 20.56 | 294.83 | 20.24 | 290.24 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2 |  | 14.34 | [21 empty] | VV | 0
SPU
66 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 14.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 580.77 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2 |  | 14.34 | [21 empty] | VV | 0
SPU
67 | 781475115R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm | m2 | 14.34 | 0 | 0 | 71.53 | 1025.74 | 414.47 | 5943.5 | 15 | 0 | 0.00491 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2 |  | 14.34 | [21 empty] | VV | 0
SPU
68 | 781497911R00 | Profil koutový k obkladům | m | 23.87 | 0 | 0 | 219.43 | 5237.79 | 48.57 | 1159.37 | 15 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 2 : 7,87+8*2 |  | 23.87 | [21 empty] | VV | 0
SPU
69 | 5978152651 | Obklad 25x25 cm standart | m2 | 15.774 | 0 | 0 | 434 | 6845.92 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.012 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | m.č. 2 : 7,87*2-0,7*2 |  | 14.34 | [21 empty] | VV | 0
|  | 10 % : 14,34*0,1 |  | 1.434 | [21 empty] | VV | 0
SPU
70 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 137.59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.598 | 0.43 |  |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 1695.14 |  | 7207.39 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
71 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem 1 x | m2 | 99.0304 | 0 | 0 | 4.63 | 458.51 | 12.67 | 1254.72 | 15 | 0 | 0.00017 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 |  | 42.8704 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2 : 7,87*0,6 |  | 4.722 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 |  | 26.488 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1,3 : 18,23+3,69 |  | 21.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2 : 3,03 |  | 3.03 | [21 empty] | VV | 0
SPU
72 | 784165512R00 | Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 99.0304 | 0 | 0 | 12.42 | 1229.96 | 39.68 | 3929.53 | 15 | 0 | 0.00046 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 |  | 42.8704 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2 : 7,87*0,6 |  | 4.722 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 |  | 26.488 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1,3 : 18,23+3,69 |  | 21.92 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2 : 3,03 |  | 3.03 | [21 empty] | VV | 0
SPU
73 | 784900010RAB | Odstranění stávajících maleb, oškrábáním | m2 | 74.0804 | 0 | 0 | 0.09 | 6.67 | 27.31 | 2023.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_7
|  | m.č. 1 : 18,44*2,6-2,24*1,64-0,7*2 |  | 42.8704 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2 : 7,87*0,6 |  | 4.722 | [21 empty] | VV | 0
|  | m.č. 3 : 10,88*2,6-0,9*2 |  | 26.488 | [21 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 51000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
74 | M21000000RR0 | D+M vnitřní elektroinstalace, dle samostatného soupisu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 51000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 18.31 |  | 9490.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.21 |  |  |  |  | DIL
75 | 979011211R00 | za prvé podlaží nad základním podlažím | t | 6.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 3302.41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 2.009 | 12.47 |  |  |  |  | POL8_
SPU
76 | 979011219R00 | příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím | t | 3.1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 788.36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.959 | 2.98 |  |  |  |  | POL8_
SPU
77 | 979082111R00 | do 10 m | t | 6.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5 | 1548.78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.942 | 5.85 |  |  |  |  | POL8_
SPU
78 | 979082121R00 | příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 6.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 172.57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.105 | 0.65 |  |  |  |  | POL8_
SPU
79 | 979083117R00 | přes 5000 m do 6000 m | t | 6.2075 | 0 | 0 | 2.95 | 18.31 | 312.55 | 1940.17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.042 | 0.26 |  |  |  |  | POL8_
SPU
80 | 979990001R00 | stavební suti | t | 6.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1738.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## ZTI
MODERNIZACE BYTU BEZRUČOVA č.p. 1055, TURNOV
D.1.4e - Zařízení zdravotně technických instalací
Poř. | Popis | MJ | množství | jednotková cena | Cena celkem
| Celkem cena za příslušnou profesi |  |  |  | 0
1 | ZTI - Vnitřní kanalizace splašková |  |  |  | 0
1.1 | Odpadní a připojovací potrubí |  |  |  | 0
1 | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50 | m | 3.9 | 0 | 0
2 | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 75 | m | 1.3 | 0 | 0
3 | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 110 | m | 1 | 0 | 0
1.2 | Tvarovky |  |  |  | 0
1 | Napojení na stávající potrubí ve světlíku | kpl | 1 | 0 | 0
1.3 | Ostatní |  |  |  | 0
1 | Stavební přípomoce a práce | komplet | 1 | 0 | 0
2 | Komplexní zkoušky, zkušební provoz | komplet | 1 | 0 | 0
3 | Dokumentace skutečného provedení | komplet | 1 | 0 | 0
2 | ZTI - Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
2.1 | Potrubí |  |  |  | 0
1 | Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8 | m | 4 | 0 | 0
2 | Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5 | m | 14 | 0 | 0
3 | Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce | m | 2.5 | 0 | 0
4 | Izolace návleková tl. 5 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce | m | 8.5 | 0 | 0
5 | Izolace návleková tl. 9 mm pro potrubí d 20 mm - v drážce | m | 1.5 | 0 | 0
6 | Izolace návleková tl. 13 mm pro potrubí d 25 mm - v drážce | m | 5.5 | 0 | 0
2.2 | Armatury |  |  |  | 0
1 | Zásobník TUV SE SHZ 80 LCD - objem 80 L | ks | 1 | 0 | 0
2 | Kulový kohout pro pitnou vodu DN 20 | ks | 2 | 0 | 0
3 | Zpětná klapka DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
4 | Pojistný ventil 1/2" | ks | 1 | 0 | 0
5 | Pračkový ventil 1/2" - myčka / myčka | ks | 2 | 0 | 0
6 | Napojení na stávající vodovod | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | Ostatní |  |  |  | 0
1 | Stavební přípomoce a práce | komplet | 1 | 0 | 0
2 | Komplexní zkoušky, zkušební provoz | komplet | 1 | 0 | 0
3 | Dokumentace skutečného provedení | komplet | 1 | 0 | 0
3 | ZTI - Zařizovací předměty |  |  |  | 0
1 | U - Umyvadlo keramické, baterie páková stojánková umyvadlová, sifon umyvadlový, 2x rohový ventil 1/2''-3/8'' | ks | 1 | 0 | 0
2 | D - Dřez není dodávkou ZTI, dřezový sifon DN 50 - HL 126, dřezová baterie, 2x rohový ventil 1/2''-3/8'' | ks | 1 | 0 | 0
3 | SK - Sprchová vanička, sprchový sifon DN 50, sprchová baterie, sprchový set | ks | 1 | 0 | 0
4 | WC - klozet keramický kombi se zadním vodorovným odpadem, splachovací nádržka, rohový ventil s připojovací hadicí | ks | 1 | 0 | 0
5 | AP - pračkový kohout 1/2" - kulový | ks | 1 | 0 | 0

## Plyn
MODERNIZACE BYTU BEZRUČOVA č.p. 1055, TURNOV
D.1.4f - Plynová zařízení
Poř. | Popis | MJ | množství | jednotková cena | Cena celkem
| Celkem cena za příslušnou profesi |  |  |  | 0
1 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0
1.1 | Trubní rozvody |  |  |  | 0
1 | Potrubí ocelové černé bezešvé se zar. svařitelností dle ČSN 051310 1/2" | m | 8 | 0 | 0
2 | Demontáž stávajícího ocelového potrubí - ocel 3/4" | m | 13 | 0 | 0
3 | Ocelová chánička DN 25 | kpl | 1 | 0 | 0
1.2 | Tvarovky |  |  |  | 0
1 | Napojení na stávající potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Přípojení stávající vytápěcí jednotky (součátí KK DN 15) | kpl | 1 | 0 | 0
1.3 | Ostatní |  |  |  | 0
1 | Stavební přípomoce a práce | komplet | 1 | 0 | 0
2 | Komplexní zkoušky, zkušební provoz, revize | komplet | 1 | 0 | 0
3 | Dokumentace skutečného provedení | komplet | 1 | 0 | 0

## Elektro
Modernizace bytu - Bezručova ulice čp. 1055, k.ú. Turnov p.p.č.st. 1055
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Elektroinstalace
d.2 | Rozpočet
Soupis položek
p.č. | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Materiál elektromontážní
1 | trubka ohebná PVC lpflex 2316 | m | 19 | 0 | 0
3 | krabice přístrojová KP67/1 | ks | 16 | 0 | 0
4 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 9 | 0 | 0
5 | krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96 | ks | 3 | 0 | 0
6 | bezpečnostní tabulka plast | ks | 2 | 0 | 0
7 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 11 | 0 | 0
8 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 30 | 0 | 0
9 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 60 | 0 | 0
10 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 87 | 0 | 0
11 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 7 | 0 | 0
12 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 13 | 0 | 0
13 | kabel CYKY 5x6 | m | 15 | 0 | 0
14 | SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1
15 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So | ks | 4 | 0 | 0
16 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 4 | 0 | 0
17 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 4 | 0 | 0
18 | SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5
19 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5 | ks | 2 | 0 | 0
20 | kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 2 | 0 | 0
21 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 2 | 0 | 0
22 | zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky | ks | 8 | 0 | 0
23 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 8 | 0 | 0
24 | zásuvka 16A/250Vstř Tango s přepěť. ochranou | ks | 1 | 0 | 0
25 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 1 | 0 | 0
26 | zásuvka televizní Tango | ks | 1 | 0 | 0
28 | svorka zemnící Bernard/ZSA16 | ks | 4 | 0 | 0
29 | pásek Cu ke svorce Bernard | ks | 4 | 0 | 0
30 | svítidlo zářivkové bytové přisazené stropní/1 zdroj | ks | 4 | 0 | 0
31 | svítidlo zářivkové bytové přisazené stropní/2 zdroje | ks | 2 | 0 | 0
32 | svítidlo zářivkové bytové stropní/3 zdroje | ks | 3 | 0 | 0
33 | požární hlásič a detektor kouře | ks | 1 | 0 | 0
34 | úprava stáv. rozv ER | hod | 2 | 0 | 0
| součet |  |  |  | 0
Elektromontáže
1 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16 | m | 19 | 0 | 0
2 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 16 | 0 | 0
3 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 9 | 0 | 0
4 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) | ks | 3 | 0 | 0
5 | bezpečnostní tabulka plastová | ks | 2 | 0 | 0
6 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x4 | m | 11 | 0 | 0
7 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 187 | 0 | 0
| kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 15 | 0 | 0
8 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 33 | 0 | 0
9 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6 mm2 | ks | 10 | 0 | 0
10 | požární hlásič | ks | 1 | 0 | 0
11 | spínač zapuštěný vč.zapojení | ks | 6 | 0 | 0
12 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 10 | 0 | 0
13 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 2 | 0 | 0
14 | svítidlo zářivkové přisazené 1 zdroj | ks | 4 | 0 | 0
15 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 4 | 0 | 0
16 | svítidlo stropní závěsné 3 zdroje | ks | 3 | 0 | 0
17 | rozvodnice do hmotnosti 50 kg | ks | 1 | 0 | 0
18 | práce neohodnocené ceníkem | hod | 2 | 0 | 0
| součet |  |  |  | 0
Rozpis rozvaděče RB
1 | rozvaděč OEZ Letohrad typ RZA-24N, vč. přísl. | ks | 1
2 | spínač páčkový MSO-32-1 na lištu | ks | 1
4 | jistič LTN 1pól/ch.B/ 2A | ks | 1
5 | jistič LTN 1pól/ch.B/ 6A | ks | 1
6 | jistič LTN 1pól/ch.B/ 16A | ks | 5
7 | jistič LTN 3pól/ch.B/ 16A | ks | 1
8 | proudový chránič 4.pol LFN-40-4-030A | ks | 1
9 | proudový chránič 2.pol OLI-16-2-030A | ks | 1
10 | stykač RSI-20-20 | ks | 1
11 | sodič přepětí SVBC-12,5-1 | ks | 3
| součet (kalkulátor OEZ ) |  |  |  | 0
Demontáže
1 | demontáže neohodnocené ceníkem | hod | 12 | 0 | 0
| součet |  |  |  | 0
Rekapitulace ceny
1 | Materiál elektromontážní | ks | 1 |  | 0
2 | Elektromontáže | ks | 1 |  | 0
4 | Rozvaděč RB | ks | 1 |  | 0
5 | Demontáže | ks | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## SO 02 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 603 | Modernizace bytu Bezručova 1055, Turnov | [23 empty] | STA
O: | SO 02 | Vedlejší náklady | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Vedlejší náklady | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 01 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 01 | Zařízení staveniště - Veškeré náklady spojené, s vybudováním, provozem a odstraněním ZS | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 02 | Zkoušky a revize- Náklady zhotovitele na provádění, zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 03 | Mimostaveništní doprava - mimořádné náklady, spojené s dopravou materiálů na staveniště | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END