**Městský úřad Turnov**

Stavební úřad

**Ing. E. Zakouřilová**

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

Č.J. ARCH/28/2016/ŠON 3.8.2016

Stavební úpravy v ZŠ Žižkova, Turnov

P O S O U Z E N Í D O K U M E N T A C E

Investor: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Projektant: Activ projekce, s. r. o.

Dnešního dne proběhla konzultace nad rozpracovanou projektovou dokumentací stavebních úprav v ZŠ Žižkova, v Turnově. Stavební úpravy se týkají venkovní přístavby výtahu ve zděné výtahové šachtě. Výtah je umístěn v dvorní části školy.

Další stavební úpravou, která se týká vzhledu školy, je boční vstup, který svou úpravou bude v místě stávajícího vstupu.

Výtahová šachta bude z venkovního pohledu doplněna o obvodovou římsu, která bude svým tvaroslovím totožná jako vrcholová římsa stávajícího objektu. Odvodnění střechy výtahové šachty bude do boční strany, ne do čela. Barevnost je nutné zvážit z hlediska maximálního zakomponování do vzhledu stěny a okolního prostoru. Doporučuji barevnost totožnou se stěnami, tzn. v největším podílu ploch.

Dveře pro imobilní vstup budou asymetricky členěné na výšku. Průchod pro imobilní cca 1000mm a zbytek cca 700mm. Dělení dveřního otvoru bude identické jako stávající. Doporučuji zachovat šířku poutce, sloupků a příčlí.

Ing. arch. Boris Šonský

architekt města Turnova