Dokumentace pro ohlášení stavby a provedení stavby

V podrobnostech prováděcí dokumentace

PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TKO

TURNOV

A. Průvodní zpráva

září 2017

Název akce:	Podzemní kontejnery Turnov

##### Řešitelská organizace	:	            PROUNI CZ s.r.o.

Průmyslová 2304, 
250 01, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Identifikační údaje firmy 	:

IČ				:	29018293

DIČ				:	CZ29018293

Tel.				:	+420 777 869 119

E-mail				:	info@prouni.cz

##### Zodpovědný projektant 	:	Ing. Pavel Šindelář

Koordinátor            		:	Eduard Hruška

A.1.1  údaje o území:

- Navrhovaná stavba

Dvě stanoviště podzemních kontejnerů v k.ú. Turnov (Semily)

- Místo (katastrální území. parcelní čísla pozemků)

k.ú. Turnov

parc. č. 1525/2 - stanoviště SO2

parc. č. 2600/1- stanoviště SO3

A.1.2  Údaje o žadateli

Město Turnov (Semily)

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

IČ:  00276227

DIČ: CZ00276227

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

##### PROUNI CZ s.r.o.

Průmyslová 2304, 
250 01, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ				:	29018293

DIČ				:	CZ29018293

Tel.				:	777 869 119

E-mail				:	info@prouni.cz

##### Zodpovědný projektant 	:           Ing. Pavel Šindelář_ ČKAIT  2286

Koordinátor			:	Bc. Aleš Mňuk

A.2 Seznam vstupních podkladů

Jako vstupní podklad, použity tyto podklady:

- Výpis z katastru nemovitostí - internet

- Informace o parcelách KN - internet

- výškové a polohopisné zaměření terénu - vlastní

- Fotodokumentace

- Průzkum podzemních sítí – CETIN,  RWE a.s., ČEZ a.s., Stavokomplet s.r.o.,

A.3 Údaje o území

- rozsah řešeného území

SO2 - pozemek parc.č. 1525/2, se nachází v centrální části města, je mírně svažitý směrem k Jihu. Místo stavby je zatravněno a tvoří ostrůvek ukončující parkoviště jihovýchodně od K.D. Střelnice. Travnatý ostrůvek je ohraničen betonovými obrubníky.

SO3 - pozemek parc. č. 2600/1, se nachází v širším centru města. Jedná se o volné prostranství, které tvoří pozemek v místě stavby opatřený zámkovou dlažbou. Pozemek doposud sloužil jako stání pro nadzemní kontejnery na tříděný odpad. Nachází se vedle obchodu Billa, je rovinatý, nepravidelného půdorysu orientovaný v podélné ose jihozápad severovýchod.

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková, rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Stavba se ve výše uvedených územích nenachází.

- Údaje o odtokových poměrech

Dosavadní odtokové poměry se vlivem stavby zásadně nezmění.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, případně nebyl-li vydán územní souhlas

Návrh stavebních úprav, je v souladu se stávajícím územním plánem města Turnov.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejich souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je projednávaná společně s územním souhlasem.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na využití území.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Návrh stavby je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavební úpravy nejsou požadovány výjimky.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyžaduje podmiňující investice.

- Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

k.ú. Turnov (Semily)

SO 02: parc. č. 1525/2, ostatní plocha – 4996 m2

SO 03: parc. č. 2600/1, ostatní plocha – 63658 m2

parc. č. 2543/2, ostatní plocha – 116 m2

A.4  Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu.

b) účel užívání stavby

Stavba je určená k ukládání tříděného komunálního odpadu.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není dotčena ochranou podle jiných právních předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stavba svým charakterem nemusí mít řešen bezbariérový přístup a nejsou na ni kladeny požadavky na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 369/2001 Sb. Přesto je plocha v okolí podzemních kontejnerů, uzpůsobena pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných

právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů byli zapracovány do projektové dokumentace.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová opatření

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů/ pracovníků apod.)

Zastavěná plocha…………………….………....30 m2

Obestavěný prostor (podzemní část) …………..31 m3

Užitná plocha………………………………… .30 m2

Počet funkčních jednotek……………………….3 nebo 4

1. podzemní kontejner na papír - 5 m3

2. podzemní kontejner na bílé sklo

a barevné sklo (dělená nádoba) – 3 m3

- podzemní kontejner na plasty – 5 m3

- podzemní kontejner na tetra-paky – 5 m3

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické

náročnosti budov apod.)

Stavba nemá požadavky na žádné spotřeby energií a neprodukuje žádné nežádoucí škodlivé odpady a emise.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba bude prováděna v jedné etapě v průběhu roku 2017 a 2018.

- Orientační náklady stavby

Jedno kontejnerové stání cca 800 000 Kč

A.5  členění stavby na stavební objekty a technická a technologická zařízení

Podzemní kontejnery se skládají z následujících technologických prvků:

Podzemní kontejnery

Podzemní kontejnery jsou nádoby kvadratické se samonosnou konstrukcí z pozinkovaného plechu a žárově pozinkované ocele, s objemem 5 m3 opatřené dvou hákovým závěsem pro manipulaci a 4 táhlovým systémem vyklápění děleného dna.

Rám s hliníkovou pochozí plošinou pokrytou gumovou nášlapnou vrstvou, která je součástí kontejneru.

Podkládací rám je přišroubován k betonové vaně.

Bezpečnostní podlaha

Bezpečnostní podlaha nůžkové konstrukce je umístěná v betonové vaně. Systémem pružin a vzduchových tlumičů brání pádu osob po vyjmutí kontejneru do betonové vany.

Vhozové šachty

Vhozové šachty jsou konstruovány dle druhu odpadu.  Montují se do rámu pochozí plošiny. Šachty jsou konstruovány tak, aby splňovaly podmínky bezpečnosti a dosažitelnosti.