## List1
Výpis materiálu a prací Žlutá Ponorka, Husova 77 - vytápění
Položka | Jednotky | Počet | Jednotková cena v Kč bez DPH | Rozpočtová cena v Kč bez DPH
Kondenzační kotel nástěnný výkon 6,6-59,4 kW, uchycení na stěnu, Nox=5, výbava : venkovní čidlo | ks | 1 |  | 0
Soustředný odvod spalin a přívod spal.vzduchu 125/80 -plast typový | m | 4 |  | 0
Revizní kus 125/80 - typový | ks | 1 |  | 0
Koaxiální výfuková a nasávací hlavice typová | ks | 1 |  | 0
Ochranná trubka pr.150 - kov | m | 2 |  | 0
Expanzomat membránový - objem 35 l + příslušenství | ks | 1 |  | 0
Výbava kotelny : Detektor pro kontrolu těsnosti spojů ,lékárnička pro první pomoc, bateriovou svítilna a detektor na kysličník uhelnatý, hasící přístroj 55 B a místní provozní řád | kpl | 1 |  | 0
Zpětný ventil DN15 závitový , mosaz, atest pitná voda | ks | 1 |  | 0
Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí, DN 15 | ks | 5 |  | 0
Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou 1/2“ | ks | 2 |  | 0
Automatický dopouštěcí ventil 1/2“ | ks | 1 |  | 0
Tlakoměr 0- 0,4 MPa | ks | 3 |  | 0
Teploměr bimetalový 0 st C -120 st.C | ks | 3 |  | 0
Vodoměr DN15 -studená voda, Qn=1,5 m3/h | ks | 1 |  | 0
Uzavírací kulový ventil DN15 ovládaný páčkou, závitový, mosaz | ks | 3 |  | 0
Uzavírací kulový ventil DN20 ovládaný páčkou, závitový, mosaz | ks | 2 |  | 0
Uzavírací kulový ventil DN25 ovládaný páčkou, závitový, mosaz | ks | 4 |  | 0
Uzavírací kulový ventil DN50 ovládaný páčkou, závitový, mosaz | ks | 2 |  | 0
Filtr šikmý teplovodní DN50, závitový, mosaz | ks | 1 |  | 0
Otopné těleso VK 21/500/500 + uchycení | ks | 1 |  | 0
Otopné těleso VK 21/500/600 + uchycení | ks | 1 |  | 0
Otopné těleso VK 22/500/800 + uchycení | ks | 1 |  | 0
Otopné těleso VK 22/500/900 + uchycení | ks | 1 |  | 0
Otopné těleso VK 22/500/1000 + uchycení | ks | 3 |  | 0
Otopné těleso VK 22/500/1200 + uchycení | ks | 9 |  | 0
Otopné těleso VK 22/500/1400 + uchycení | ks | 3 |  | 0
Otopné těleso VK 22/500/1600 + uchycení | ks | 1 |  | 0
Otopné těleso VK 21/600/500 + uchycení | ks | 2 |  | 0
Otopné těleso VK 22/600/900 + uchycení | ks | 2 |  | 0
Otopné těleso VK 22/600/1200 + uchycení | ks | 1 |  | 0
Otopné těleso VK 33/600/900 + uchycení | ks | 10 |  | 0
Otopné těleso VK 21/900/400 + uchycení | ks | 1 |  | 0
Otopné těleso VK 22/900/1600 + uchycení | ks | 1 |  | 0
Otopné těleso VK 33/900/ 500 + uchycení | ks | 1 |  | 0
Radiátorové šroubení pro tělesa VK, TRV hlavice | ks | 38 |  | 0
Potrubí Cu pr. 15x1,0 + uchycení | m | 138 |  | 0
Potrubí Cu pr. 18x1,0 + uchycení | m | 54 |  | 0
Potrubí Cu pr. 22x1,0 + uchycení | m | 84 |  | 0
Potrubí Cu pr. 28x1,5 + uchycení | m | 72 |  | 0
Potrubí Cu pr. 35x1,5 + uchycení | m | 78 |  | 0
Potrubí Cu pr. 54x1,5 + uchycení+ izolace Tubex tl. 20mm | m | 2 |  | 0
Tvarovky pro změny směru, T-kusy | kpl | 1 |  | 0
Montáž, doprava, demontáže stáv.topidel | hod | 640 |  | 0
Zkoušky, revize, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
celkem bez DPH |  |  |  | 0