## Položky-EPS
Položkový rozpočet
| Přístavba a vestavba zimního stadionu |  |  |  | Rozpočet:
| SO 01 - Vestavba zimního stadionu |  |  |  | D1.01.4.800 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
P.č. | Název položky |  | množství | MJ | Dodávky |  | Montáže |  | Poznámka
| Typ | Popis |  |  | Cena | celkem (Kč) | Cena | celkem (Kč)
|  | Elektrická požární signalizace - EPS |  |  | 0 |  |  | 0
Řídící systém
1 |  | zákaznický text | 7 | ks |  | 0 |  | 0
2 |  | programování, prvotní oživení a nastavení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | předání a zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Detektory
4 |  | hlásič analogový multisensorový | 4 | ks |  | 0 |  | 0
5 |  | patice hlásiče | 4 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | popisný štítek | 4 | ks |  | 0 |  | 0
7 |  | hlásič tlačítkový IP52 - demontáž stávajícího prvku a zpětná montáž do nové pozice | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Ostatní zařízení
8 |  | siréna adresovatelná - demontáž stávajícího prvku a zpětná montáž do nové pozice | 2 | ks |  | 0 |  | 0
9 |  | siréna adresovatelná | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Rozvody a Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0
Elektroinstalační materiál
10 | PRAFlaGuard F PH120-R 1x2x0,8 | kabel linkový s funkčností při požáru se stanovenou požární odolností P-30R v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 23/2008 sb. | 100 | m |  | 0 |  | 0
11 | PRAFlaGuard F PH120-R 2x1,5 | kabel ovládací s funkčností při požáru se stanovenou požární odolností P-30R v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 23/2008 sb. | 15 | m |  | 0 |  | 0
12 | OBO | kabelový úchyt vč. kotevního prvků s požadavkem na zachování integrity kabelového nosného systému, splňující požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti kabelového nosného systému min. R30. | 345 | ks |  | 0 |  | 0
13 | 8135PO | svorkovací box vč. průchodek s požadavkem na zachování integrity kabelového nosného systému, splňující požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti kabelového nosného systému min. R15. | 4 | ks |  | 0 |  | 0
14 | HL 8mm | hmoždinka | 20 | ks |  | 0 |  | 0
15 | 4,5 x 60 | vrut | 20 | ks |  | 0 |  | 0
16 |  | osazení hmoždinky | 20 | ks |  | 0 |  | 0
17 |  | požární ucpávky a požárně bezpečnostní opatření na kabelových dle požadavků TZ a PBŘS | 3 | % |  | 0 |  | 0
18 |  | podružný instalační materiál | 3 | % |  | 0 |  | 0
Vnitřní rozvody
19 |  | značení trasy vedení | 115 | m |  | 0 |  | 0
20 |  | měření kabelových úseků | 10 | ks |  | 0 |  | 0
21 |  | ukončení žil kabelu do 2,5mm2 | 40 | ks |  | 0 |  | 0
22 |  | použití lešení, montážní plošiny pro pracovní výšku nad 14m | 2 | den |  | 0 |  | 0
Drážky, prostupy
23 |  | zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 25mm, do 65cm | 3 | ks |  | 0 |  | 0
24 |  | zhotovení průstupu přes stropní stavební konstrukce do pr. 25mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Hodinové sazby
25 |  | koordinace prací s ostatními profesemi | 8 | hod |  | 0 |  | 0
26 |  | vyhledání stávajících instalací a napojovacích bodů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
27 |  | práce spojené s úpravou stávajících rozvodů a zařízení | 4 | hod |  | 0 |  | 0
28 |  | závěrečné práce na ústředně / rozvaděči | 2 | hod |  | 0 |  | 0
29 |  | komplexní odzkoušení a uvedení do provozu po jednotlivých systémech | 8 | hod |  | 0 |  | 0
30 |  | napojení ovládaných a monitorovaných zařízení | 1 | hod |  | 0 |  | 0
31 |  | odzkoušení a uvedení do provozu ovládané, monitorované zařízení | 1 | hod |  | 0 |  | 0
32 |  | komplexní zkoušky v návaznosti na PBŘ | 4 | hod |  | 0 |  | 0
33 |  | komplexní koordinační a funkční zkoušky systému EPS se zástupcem HZS | 8 | hod |  | 0 |  | 0
34 |  | programování systému EPS v rámci jedné ústředny, oživení, odzkoušení, uvedení do provozu | 8 | hod |  | 0 |  | 0
35 |  | zkouška nových hlásičů vč. přesnosu na PCO HZS | 8 | hod |  | 0 |  | 0
36 |  | základní úklid staveniště | 4 | hod |  | 0 |  | 0
|  | Technická dokumentace |  |  |  | 0 |  | 0
37 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i elektronické editovatelné podobě | 1 | sada |  | 0 |  | 0
38 |  | Výchozí revize elektrického zařízení | 1 | sada |  | 0 |  | 0
39 |  | Zkouška provozuschopnosti | 1 | sada |  | 0 |  | 0
40 |  | Dokladová složka | 1 | sada |  | 0 |  | 0
|  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0
41 |  | Doprava | 1.6 | % |  | 0 |  | 0
42 |  | Přesun | 3.6 | % |  | 0 |  | 0
43 |  | PPV | 6 | % |  | 0 |  | 0
44 |  | Náklady na umístění a zabezpečení stanoviště | 1.5 | % |  | 0 |  | 0
45 |  | Náklady na likvidaci odpadu | 0.5 | % |  | 0 |  | 0
Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané systémy.
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## Položky-SLP
Položkový rozpočet
| Přístavba a vestavba zimního stadionu |  |  |  | Rozpočet:
| SO 01 - Vestavba zimního stadionu |  |  |  | D1.01.4.800 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
P.č. | Název položky |  | množství | MJ | Dodávky |  | Montáže |  | Poznámka
| Typ | Popis |  |  | Cena | celkem (Kč) | Cena | celkem (Kč)
|  | Místní rozhlas - MR |  |  |  | 0 |  | 0
Řídící systém
1 |  | komplet pro kontrolu nevětvené linky reproduktorů, ČSN EN 54 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2 |  | box pro desku dohledu IP56 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 |  | provedení komplexního měření rozhlasového systému dle požadavků ČSN 60 849 | 1 | sada |  | 0 |  | 0
4 |  | měření akustické úrovně a srozumitelnosti řeči ozvučovacího systému dle ČSN EN 60 849 vč. měřícího protokolu | 1 | sada |  | 0 |  | 0
5 |  | programování, prvotní oživení a nastavení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 |  | předání a zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Reproduktory
7 |  | stropní reproduktor EVAC, 9/6W, kulatá kovová mřížka, frek.rozsah: 90 - 20000 Hz, Citlivost: 90 dB, Vyzař.úhel: 180 o/1kHz,-6dB, Rozměry: 216 - 70 mm, ČSN EN 54 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
8 |  | kryt stropního reproduktoru pro povrchovou montáž | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Rozvody a Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0
Elektroinstalační materiál
9 | 8x 50/125 | kabel optický B2ca,s1,d0 | 100 | m |  | 0 |  | 0
10 | PRAFlaGuard F PH120-R 2x1,5 | kabel ovládací s funkčností při požáru se stanovenou požární odolností P-30R v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 23/2008 sb. | 220 | m |  | 0 |  | 0
11 | PVC 25mm | trubka ohebná 320N vč. příslušenství pro ukládádání do zdiva a podlahových konstrukcí | 1 | m |  | 0 |  | 0
12 | PVC 25mm | trubka tuhá | 3 | m |  | 0 |  | 0
13 | PVC 25mm | příchytka pro tubku | 6 | m |  | 0 |  | 0
14 | PVC 25mm | spojka pro trubku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15 | OBO | kabelový úchyt vč. kotevního prvků s požadavkem na zachování integrity kabelového nosného systému, splňující požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti kabelového nosného systému min. R30. | 60 | ks |  | 0 |  | 0
16 | KT250 | krabice univerzální | 1 | ks |  | 0 |  | 0
17 | 8135PO | svorkovací box vč. průchodek s požadavkem na zachování integrity kabelového nosného systému, splňující požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti kabelového nosného systému min. R15. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
18 |  | štítek pro označení kabelu vč. pouzdra a pásků | 6 | ks |  | 0 |  | 0
19 | 3,5x200 | pásek vázací | 100 | ks |  | 0 |  | 0
20 | HL 8mm | hmoždinka | 10 | ks |  | 0 |  | 0
21 | 4,5 x 60 | vrut | 10 | ks |  | 0 |  | 0
22 |  | osazení hmoždinky | 10 | ks |  | 0 |  | 0
23 |  | požární ucpávky a požárně bezpečnostní opatření na kabelových dle požadavků TZ a PBŘS | 3 | % |  | 0 |  | 0
24 |  | podružný instalační materiál | 3 | % |  | 0 |  | 0
Hlavní kabelové trasy
25 | 50x50 | společný kovový kabelový žlab 50x50 vč. nosných, kotevní a spojovacích prvků, kabelový žlab musí odpovídat svým provedením únosností, stabilitou a zaručovanou funkčností kabelu při požáru dle požadavků PBŘS, které jsou kladeny na předepsané ovládací kabely EPS - s požadavkem na zachování integrity kabelového nosného systému, splňující požadavky ČSN 73 0848 s třídou funkčnosti požární odolnosti kabelového nosného systému min. R30 | 80 | m |  | 0 |  | 0
26 |  | podružný instalační materiál | 3 | % |  | 0 |  | 0
Vnitřní rozvody
27 |  | značení trasy vedení | 84 | m |  | 0 |  | 0
28 |  | měření kabelových úseků | 4 | ks |  | 0 |  | 0
29 |  | ukončení žil kabelu do 2,5mm2 | 16 | ks |  | 0 |  | 0
30 |  | použití lešení, montážní plošiny pro pracovní výšku nad 14m | 5 | den |  | 0 |  | 0
Drážky, prostupy
31 |  | zhotovení průstupů přes svislé a vodorovné stavební konstrukce do pr. 25mm, do 65cm | 6 | ks |  | 0 |  | 0
32 |  | zhotovení průstupu přes stropní stavební konstrukce do pr. 25mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Stavební práce
33 |  | vysekání kapsy 250x350 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Hodinové sazby
34 |  | koordinace prací s ostatními profesemi | 8 | hod |  | 0 |  | 0
35 |  | vyhledání stávajících instalací a napojovacích bodů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
36 |  | práce spojené s úpravou stávajících rozvodů a zařízení | 4 | hod |  | 0 |  | 0
36 |  | závěrečné práce na ústředně / rozvaděči MR | 2 | hod |  | 0 |  | 0
37 |  | závěrečné práce na ústředně / rozvaděči UKS | 2 | hod |  | 0 |  | 0
35 |  | komplexní odzkoušení a uvedení do provozu po jednotlivých systémech | 2 | hod |  | 0 |  | 0
36 |  | základní úklid staveniště | 4 | hod |  | 0 |  | 0
|  | Technická dokumentace |  |  |  | 0 |  | 0
37 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i elektronické editovatelné podobě | 1 | sada |  | 0 |  | 0
38 |  | Výchozí revize elektrického zařízení | 0 | sada |  | 0 |  | 0
39 |  | Zkouška provozuschopnosti | 1 | sada |  | 0 |  | 0
40 |  | Dokladová složka | 1 | sada |  | 0 |  | 0
|  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0
41 |  | Doprava | 1.6 | % |  | 0 |  | 0
42 |  | Přesun | 3.6 | % |  | 0 |  | 0
43 |  | PPV | 6 | % |  | 0 |  | 0
44 |  | Náklady na umístění a zabezpečení stanoviště | 1.5 | % |  | 0 |  | 0
45 |  | Náklady na likvidaci odpadu | 0.5 | % |  | 0 |  | 0
Dodavatel musí vybudovat dílo kompletní ve všech částech, i kdyby projektová předložená dokumentace cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla do podané cenové nabídky. Navržené technologie jsou uvedeny jako minimální úroveň použitého standardu a dodavatel je může na základě předchozího písemného souhlasu projektanta změnit a to zejména s ohledem na jim uvažované a standardně používané systémy.
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0

## plán kontrolních bodů (hidden)
|  | Kontrolní body | Jak a podle čeho kvalitu kontrolovat a co dodržovat | Poznámka | Norma číslo | Četnost kontroly | Místo provádění kontroly | Provádí, zajišťuje a kontroluje | Termín kontroly: | Kontrola provedena:ano / ne
10000 |  | PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
|  | Prováděcí dokumentace | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | Výrobní dokumentace | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | Převzetí staveniště a napojovacích bodů energie a výškových bodů, seznámení s riziky stavby a s podmínkami | Kontrola dokumentace podle které provádějí Zápis ve SD č. … str ….. |  | ČSN 73 0420 |  | Stavba | Stavbyvedoucí
[5 empty] | ČSN 73 0421 |  |  | TDI
[5 empty] | ČSN 73 0422 |  |  | Investor
|  | Vytvoření fotodokumetace stavby před započetím prací, zachycení průběhu stavby a zachycení konečného stavu |  |  |  |  | Stavba | Stavbyvedoucí
TDI
|  | Vybudování zařízení staveniště | Zápis ve SD č. … str. ……… |  |  |  | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | Dočasná přemostění a provizorní vozovky | Zápis ve SD č. … str. ……… | Povolení orgány státní správy
|  | Vybudování fasádního lešení | Zápis ve SD č. … str. ………
|  | Zábory chodníků a komunikací | Zápis ve SD č. … str. ……… | Povolení orgány státní správy
|  | Proškolení zaměstnanců BOZP | Zápis ze školení BOZP |  | vyhl. č. 324/90 |  | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | Zřízení ostrahy a požárního dozoru a jejich provádění | Zápis ve SD č. … str. ……… |  |  |  | Stavba
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí | Projekt provádění demontáže a ochrany prvků
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | vyhl. č. 324/90 | Před započetím | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | Seznámení zaměstanců | Stanovení technologického postupu | bezpečnost práce-stav. | dem. prací |  | TDI
|  | #REF! | s technologickým postupem | Zajištění technologického postupu demolice | Zákon o odpadech
|  | #REF! | Doklady o uložení odpadu na | od objednatele stavby případně od | Stavební zákon
|  | #REF! | skládkách | autorizovaného statika
|  | #REF! | Opatření proti prachu | - nebezpečný odpad - živice z ilzolací apod.
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. ……… | - ostatní stavební suť a odpod
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | vyhl. č. 324/90 | Před započetím | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | Seznámení zaměstanců | Provedení stavebního průzkumu | bezpečnost práce-stav. | bour. prací |  | TDI
|  | #REF! | s technologickým postupem | Stanovení technologického postupu | Zákon o odpadech
|  | #REF! | Doklady o uložení odpadu na | Technologický postup na náročné | Stavební zákon
|  | #REF! | skládkách | bourací práce
|  | #REF! | Opatření proti prachu | - nebezpečný odpad - živice z ilzolací apod.
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. ……… | - ostatní stavební suť a odpod
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 1000 |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 1002 | 73 13 17 | Labor. zk
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  | 73 13 18 |  | TDI
| #REF! |  | Převzetí kompletních dokladů
|  | #REF! | od subdodavatele
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí | Zemní práce: |  | Průběžně | Stavba
|  |  | Kontrola dopravních a | Odstranění stromů, keřů a travin | ČSN 73 3050 |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | mechanizačních prostředků | Úprava pláně
|  | #REF! | Pažení | Úprava svahů
|  | #REF! | Hutnicí zkoušky - protokoly | Výkopové práce |  | Podle postupu |  | TDI
|  | #REF! |  | Násypy |  | prací
| #REF! |  |  | Zásypy
#REF!
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. ……… |  | ČSN 72 100
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
20000 |  | HRUBÁ STAVBA
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Předávací protokol | Převzetí základové spáry
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 1000 | Podle ČSN
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 1311 | 73 13 17
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 2400 | 73 13 18 | Labor. zk
|  | #REF! |  |  | ČSN 73 2403 |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …… |  | ČSN 73 1002
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  |  | Před započetím |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 0606
|  | #REF! |  |  | ČSN 73 1901
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 0601 |  |  | TDI
|  | #REF! | Vizuální kontrola |  | ČSN 73 0610
#REF!
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
#REF!
#REF!
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN
#REF!
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 2310 | 73 13 17 | Labor. zk
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 4200 | 73 13 18 |  | TDI
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  | ČSN 73 2403
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
|  |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
#REF!
#REF!
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN
#REF!
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 2310 | 73 13 17 | Labor. zk
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 4200 | 73 13 18 |  | TDI
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  | ČSN 73 2403
Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
#REF!
#REF!
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN
#REF!
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 2310 | 73 13 17 | Labor. zk
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 4200 | 73 13 18 |  | TDI
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  | ČSN 73 2403
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 2400 | Podle ČSN | Labor. zk
|  | #REF! | Zkoušky betonu - protokoly |  | ČSN 73 2403 | 73 13 17 |  | TDI
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  | 73 13 18
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 3130 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis do SD č. … str. ……
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
30000 |  | OPLÁŠTĚNÍ
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Isolace (platí obecně pro :) | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky | Proti vodě |  | Před započetím |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) | Tepelné | ČSN 73 0606
|  | #REF! |  | Zvukové | ČSN 73 1901
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí | Antivibrační | ČSN 73 0601 |  |  | TDI
|  | #REF! | Vizuální kontrola | Parotěsné | ČSN 73 0610
|  | #REF! |  | Proti chemickým vlivům
|  |  | Zápis ve SD č. … str. ….. | Proti radonu
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 3610 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zajištění kompletních dokladů od
|  | #REF! | subdodavatele
| #REF! |  | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! |  | viz dlažby
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Výplně otvorů | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky | Okna | ČSN 74 6101 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) | Dveře | ČSN 74 6401
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. | Kovové stavební doplňkové konstrukce | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 72 2430 |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | 1 až 4
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 6101 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 74 6401
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 3130 |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Vizuální kontrola
Zápis ve SD č. … str. …
40000 |  | DOKONČOVACÍ PRÁCE
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  |  | Před započetím |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 0606
|  | #REF! |  |  | ČSN 73 1901
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 0601 |  |  | TDI
|  | #REF! | Vizuální kontrola |  | ČSN 73 0610
#REF!
Zápis ve SD č. … str. …..
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Podlahy z dlaždic a keramické oblady | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 73 3450
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. | Dlažby z přírodního kamene | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
Zápis ve SD č. … str ….
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 72 2430 |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | 1 až 4
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Sádrokartonové konstrukce | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  |  | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zajištění kompletních dokladů od
|  | #REF! | subdodavatele
Zápis ve SD č. … str. …..
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 4505 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str ….
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
| M5/ Malby , nátěry, tapety |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 03 8220 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | Úpravy hrubého povrchu stropů | (doklady, atesty atd.) |  |  | a po dokončení
|  | Omítky štukové stropů | Vizuální kontrola |  |  |  |  | TDI
Kontrola dokumentace podle které provádějí
Zápis ve sd č. ... str. .......
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 74 6101 | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  | ČSN 74 6401
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  | ČSN 73 3130 |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str. …..
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
50000 |  | OSTATNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 |  | Stavba
|  |  | požadavky na materiál a výrobky | Okna | ČSN 73 3130 | Průběžně |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) | Dveře |  | a po dokončení
|  |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí | Vestavěný nábytek |  |  |  | TDI
|  |  | Zápis do SD č. … str. …… | Kuchyňské linky
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
požadavky na materiál a výrobky
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
60000 |  | INTERIÉROVÉ VYBAVENÍ
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. | Kontrola dokumentace podle které porvádějí | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.) |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str ….
#REF!
#REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Průběžně | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  | a po dokončení |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Kontrola rovinnosti |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č. … str ….
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
INSTALACE A TECHNOLOGIE
50000 |  | ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 6760
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Vizuální kontrola
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Tlaková zkouška |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 73 6660
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Tlaková zkouška
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 38 6411
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Tlaková zkouška |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
| #REF! |  | Vizuální kontrola
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Provozní zkoušky |  |  |  |  | TDI
| #REF! |  | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
#REF!
|  | #REF! | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky
| #REF! |  | (doklady, atesty atd.)
|  | #REF! | Tlaková zkouška
|  | #REF! | Topná zkouška
| #REF! |  | protokoly |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Provozní zkoušky
#REF!
#REF! |  | #REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky |  | ČSN 33 2000
| #REF! |  | (doklady, atesty atd.) |  | 5 - 51
|  | #REF! | Kontrola dokumentace podle které provádějí |  |  |  |  | TDI
|  | #REF! | Revizní zpráva
| #REF! |  | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  | #REF!
| #REF! |  | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | #REF! | požadavky na materiál a výrobky
|  | #REF! | (doklady, atesty atd.)
| #REF! |  | Kontrola dokumentace podle které provádějí
|  | #REF! | Revizní zpráva |  |  |  |  | TDI
#REF!
| #REF! |  | Zápis ve SD č..... str......
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | Montáž výtahů a zdvihacích zařízení | Prokázání shody s technic. |  | Zák. 205/2002 | Po dokončení | Stavba | Stavbyvedoucí
požadavky na materiál a výrobky
(doklady, atesty atd.)
Kontrola dokumentace podle které provádějí
Provozní zkoušky
|  |  | Revizní zpráva |  |  |  |  | TDI
Zápis ve SD č..... str......
PROCES PŘEDÁNÍ STAVBY A KOLAUDACE
|  | Kompletace dokumentace k předání stavby | Shromáždění dokladů ke |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
stavbě včetně subdodávek
|  | Doklady potřebné ke kolaudaci | Seznam dokladů ke koalaudaci
|  | Výstupní kontrola stavby | Vizuální kontrola |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
|  |  | Kontrola dokumentace |  |  |  |  | a jednatel
Soupis vad a nedodělků
|  | Odstranění vad a nedodělků | Zápis
|  | Předání stavby od zhotovitele | Předávací protokol |  |  |  | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | Vyklizení staveniště | Zápis ve SD č..... str...... |  |  |  |  | Stavbyvedoucí
|  | Kolaudace objektu | Zápis z místního šetření |  |  |  | Stavba | Stavbyvedoucí
|  | Doklady ke kolaudaci | Kolaudační rozhodnutí |  |  |  |  | TDI
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [5 empty] | Investror
|  | Kolaudační závady | Zápis z místního šetření |  |  |  |  | Kolaudační komise
|  | Odstranění kolaudačních závad | Zápis o odstranění koaudačních závad
|  | Předání stavby objednateli (investorovi ) | Předávací protokol