{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Krycí list","Rekapitulace","Položky"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":52,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Krycí list","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,1,51,6],[52,1,52,6],[53,1,53,6],[54,1,54,6],[45,1,45,6],[46,1,46,6],[47,1,47,6],[48,1,48,6],[49,1,49,6],[50,1,50,6],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6],[36,1,44,6],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[22,0,22,1]]}
["POLOŽKOVÝ ROZPOČET"]
["Rozpočet",null,{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3288/100"},{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Rekonstrukce MK \"Bezejmená ulice\""},null,"JKSO ","822.27"]
[]
["Objekt",null,"Název objektu",null,null,"SKP "]
["100",null,"Rekonstrukce MK \"Bezejmená ulice\"",null,null,"Měrná jednotka","m2"]
["Stavba",null,"Název stavby",null,null,"Počet jednotek",340]
["3288",null,"Rekonstrukce MK Turnov - Kamenec",null,null,"Náklady na m.j.",{"$f":"IF(PocetMJ=0,,ROUND((F30+F32)/PocetMJ,1))","v":0}]
["Projektant",null,null,null,null,"Typ rozpočtu"]
["Zpracovatel projektu",null,{"$f":"Projektant","v":0}]
["Objednatel",null,"Město TURNOV"]
["Dodavatel",null,".",null,null,"Zakázkové číslo ","1688/2021"]
["Rozpočtoval",null,null,null,null,"Počet listů"]
["ROZPOČTOVÉ NÁKLADY"]
["Základní rozpočtové náklady",null,null,"Ostatní rozpočtové náklady"]
[null,"HSV celkem",{"$f":"HSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A17","v":"Zařízení staveniště"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I17","v":0}]
["Z","PSV celkem",{"$f":"PSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A18","v":"Kompletační činnost (IČD)"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I18","v":0}]
["R","M práce celkem",{"$f":"Mont","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A19","v":"Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I19","v":0}]
["N","M dodávky celkem",{"$f":"Dodavka","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A20","v":"Dokumentace skutečného provedení"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I20","v":0}]
["ZRN celkem",null,{"$f":"SUM(C15:C18)","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A21","v":"Geodetické zaměření stavby"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I21","v":0}]
[null,null,null,{"$f":"Rekapitulace!A22","v":"DIO"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I22","v":0}]
["HZS",null,{"$f":"HZS","v":0}]
["ZRN+HZS",null,{"$f":"C19+C21","v":0}]
["ZRN+ost.náklady+HZS",null,{"$f":"C22+G23","v":0},"Ostatní náklady celkem",null,null,{"$f":"VRN","v":0}]
["Vypracoval",null,null,"Za zhotovitele",null,"Za objednatele"]
["Jméno :",null,null,"Jméno :",null,"Jméno :"]
["Datum :",null,null,"Datum :",null,"Datum :"]
[]
["Podpis :",null,null,"Podpis:",null,"Podpis:"]
[]
["Základ pro DPH",null,21,"%  ",null,{"$f":"C23-F32","v":0}]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH1","v":21},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F30,C31/100),0)","v":0}]
["Základ pro DPH",null,0,"% ",null,0]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH2","v":0},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F32,C33/100),0)","v":0}]
["CENA ZA OBJEKT CELKEM",null,null,null,null,{"$f":"ROUND(SUM(F30:F33),0)","v":0}]
[]
["Poznámka :",null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Rekapitulace","index":1,"n_rows":23,"n_cols":53,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[1,6,1,8],[22,7,22,8]]}
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3288 Rekonstrukce MK Turnov - Kamenec"},null,null,null,"Rozpočet :","3288/100"]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"100 Rekonstrukce MK \"Bezejmená ulice\""},null,null,null,"Rekonstrukce MK \"Bezejmená ulice\""]
[]
["REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ"]
[]
[null,"Stavební díl",null,null,"HSV","PSV","Dodávka","Montáž","HZS"]
[{"$f":"Položky!B7","v":"1"},{"$f":"Položky!C7","v":"Zemní práce"},null,null,{"$f":"Položky!BA35","v":0},{"$f":"Položky!BB35","v":0},{"$f":"Položky!BC35","v":0},{"$f":"Položky!BD35","v":0},{"$f":"Položky!BE35","v":0}]
[{"$f":"Položky!B36","v":"5"},{"$f":"Položky!C36","v":"Komunikace"},null,null,{"$f":"Položky!BA53","v":0},{"$f":"Položky!BB53","v":0},{"$f":"Položky!BC53","v":0},{"$f":"Položky!BD53","v":0},{"$f":"Položky!BE53","v":0}]
[{"$f":"Položky!B54","v":"8"},{"$f":"Položky!C54","v":"Trubní vedení"},null,null,{"$f":"Položky!BA61","v":0},{"$f":"Položky!BB61","v":0},{"$f":"Položky!BC61","v":0},{"$f":"Položky!BD61","v":0},{"$f":"Položky!BE61","v":0}]
[{"$f":"Položky!B62","v":"91"},{"$f":"Položky!C62","v":"Doplňující práce na komunikaci"},null,null,{"$f":"Položky!BA68","v":0},{"$f":"Položky!BB68","v":0},{"$f":"Položky!BC68","v":0},{"$f":"Položky!BD68","v":0},{"$f":"Položky!BE68","v":0}]
[{"$f":"Položky!B69","v":"99"},{"$f":"Položky!C69","v":"Staveništní přesun hmot"},null,null,{"$f":"Položky!BA71","v":0},{"$f":"Položky!BB71","v":0},{"$f":"Položky!BC71","v":0},{"$f":"Položky!BD71","v":0},{"$f":"Položky!BE71","v":0}]
[null,"CELKEM  OBJEKT",null,null,{"$f":"SUM(E7:E11)","v":0},{"$f":"SUM(F7:F11)","v":0},{"$f":"SUM(G7:G11)","v":0},{"$f":"SUM(H7:H11)","v":0},{"$f":"SUM(I7:I11)","v":0}]
[]
["VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY"]
[]
["Název VRN",null,null,null,"Kč",null,null,null,"Kč"]
["Zařízení staveniště",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E17+F17*G17/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Kompletační činnost (IČD)",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E18+F18*G18/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E19+F19*G19/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Dokumentace skutečného provedení",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E20+F20*G20/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Geodetické zaměření stavby",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E21+F21*G21/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["DIO",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E22+F22*G22/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"CELKEM VRN",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I17:I22)","v":0}]

{"sheet":"Položky","index":2,"n_rows":71,"n_cols":104,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,2,55,6],[56,2,56,6],[63,2,63,3],[37,2,37,6],[38,2,38,3],[40,2,40,3],[42,2,42,3],[44,2,44,3],[46,2,46,3],[48,2,48,3],[50,2,50,6],[24,2,24,6],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[33,2,33,6],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[22,2,22,3],[0,0,0,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[8,2,8,3],[10,2,10,3],[12,2,12,3],[14,2,14,3]]}
["Položkový rozpočet "]
[]
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3288 Rekonstrukce MK Turnov - Kamenec"},null,"Rozpočet:",{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3288/100"}]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"100 Rekonstrukce MK \"Bezejmená ulice\""},null,{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Rekonstrukce MK \"Bezejmená ulice\""}]
[]
["P.č.","Číslo položky","Název položky","MJ","množství","cena / MJ","celkem (Kč)"]
["Díl:","1","Zemní práce",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1,"113107615R00","Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm ","m2",340,null,{"$f":"E8*F8","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ8=1,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=2,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=3,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=4,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=5,G8,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stávající degradovaná štěrková plocha:200,00+115,00+25,00",null,340,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající degradovaná štěrková plocha:200,00+115,00+25,00"]
[2,"113108410R00","Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm ","m2",200,null,{"$f":"E10*F10","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ10=1,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=2,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=3,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=4,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=5,G10,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stávající degradovaná asfaltová plocha:200,00",null,200,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající degradovaná asfaltová plocha:200,00"]
[3,"113109315RRR","Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm včetně případné KARI sítě","m2",25,null,{"$f":"E12*F12","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ12=1,G12,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ12=2,G12,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ12=3,G12,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ12=4,G12,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ12=5,G12,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Stávající betonová plocha:25,00",null,25,null,null,null,null,null,null,null,"Stávající betonová plocha:25,00"]
[4,"122302201R00","Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 ","m3",45.5,null,{"$f":"E14*F14","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ14=1,G14,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ14=2,G14,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ14=3,G14,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ14=4,G14,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ14=5,G14,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Pod stávající asf. plochou:200,00*0,10",null,20,null,null,null,null,null,null,null,"Pod stávající asf. plochou:200,00*0,10"]
[null,null,"Pod stávající štěrkovou plochou:115,00*0,20",null,23,null,null,null,null,null,null,null,"Pod stávající štěrkovou plochou:115,00*0,20"]
[null,null,"Pod stávající betonovou plochou:25,00*0,10",null,2.5,null,null,null,null,null,null,null,"Pod stávající betonovou plochou:25,00*0,10"]
[5,"162701105RSZ","Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele","m3",45.5,null,{"$f":"E18*F18","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ18=1,G18,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ18=2,G18,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ18=3,G18,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ18=4,G18,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ18=5,G18,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Pod stávající asf. plochou:200,00*0,10",null,20,null,null,null,null,null,null,null,"Pod stávající asf. plochou:200,00*0,10"]
[null,null,"Pod stávající štěrkovou plochou:115,00*0,20",null,23,null,null,null,null,null,null,null,"Pod stávající štěrkovou plochou:115,00*0,20"]
[null,null,"Pod stávající betonovou plochou:25,00*0,10",null,2.5,null,null,null,null,null,null,null,"Pod stávající betonovou plochou:25,00*0,10"]
[6,"181101102R00","Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním ","m2",340,null,{"$f":"E22*F22","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ22=1,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=2,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=3,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=4,G22,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ22=5,G22,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Plocha rekonstruované MK:340,00",null,340,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha rekonstruované MK:340,00"]
[7,"182300010RRC","Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 10 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5 km, osetí trávou","m2",30,null,{"$f":"E24*F24","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ24=1,G24,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ24=2,G24,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ24=3,G24,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ24=4,G24,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ24=5,G24,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.0000000000000001E-5]
[null,null,"Ornice investora",null,null,null,null,null,null,null,null,"Ornice investora",null,null,3]
[8,"199000002R00","Poplatek za skládku horniny 1- 4 ","m3",45.5,null,{"$f":"E26*F26","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ26=1,G26,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ26=2,G26,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ26=3,G26,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ26=4,G26,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ26=5,G26,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Pod stávající asf. plochou:200,00*0,10",null,20,null,null,null,null,null,null,null,"Pod stávající asf. plochou:200,00*0,10"]
[null,null,"Pod stávající štěrkovou plochou:115,00*0,20",null,23,null,null,null,null,null,null,null,"Pod stávající štěrkovou plochou:115,00*0,20"]
[null,null,"Pod stávající betonovou plochou:25,00*0,10",null,2.5,null,null,null,null,null,null,null,"Pod stávající betonovou plochou:25,00*0,10"]
[9,"979082113RSZ","Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele","t",165.2,null,{"$f":"E30*F30","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ30=1,G30,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ30=2,G30,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ30=3,G30,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ30=4,G30,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ30=5,G30,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[10,"979990002RRŠ","Poplatek za skládku stavební suti štěrky z komunikací","t",112.2,null,{"$f":"E31*F31","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ31=1,G31,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ31=2,G31,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ31=3,G31,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ31=4,G31,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ31=5,G31,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[11,"979990011RRB","Poplatek za skládku stavební suti beton z komunikací","t",9,null,{"$f":"E32*F32","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ32=1,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=2,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=3,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=4,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=5,G32,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[12,"979990112RRA","Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt ","t",44,null,{"$f":"E33*F33","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ33=1,G33,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ33=2,G33,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ33=3,G33,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ33=4,G33,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ33=5,G33,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).",null,null,3]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B7,\" \",C7)","v":"1 Zemní práce"},null,null,null,{"$f":"SUM(G7:G34)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA7:BA34)","v":0},{"$f":"SUM(BB7:BB34)","v":0},{"$f":"SUM(BC7:BC34)","v":0},{"$f":"SUM(BD7:BD34)","v":0},{"$f":"SUM(BE7:BE34)","v":0}]
["Díl:","5","Komunikace",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[13,"564791111R00","Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm ","m3",5.625,null,{"$f":"E37*F37","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ37=1,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=2,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=3,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=4,G37,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ37=5,G37,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.2040000000000002]
[null,null,"Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu.",null,null,3]
[null,null,"Doplnění bet. obrubníků:125,00*0,30*0,15",null,5.625,null,null,null,null,null,null,null,"Doplnění bet. obrubníků:125,00*0,30*0,15"]
[14,"564871111RT2","Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm","m2",340,null,{"$f":"E40*F40","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ40=1,G40,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ40=2,G40,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ40=3,G40,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ40=4,G40,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ40=5,G40,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.55125000000000002]
[null,null,"Plocha rekonstruované MK:340,00",null,340,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha rekonstruované MK:340,00"]
[15,"565151211R00","Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm ","m2",340,null,{"$f":"E42*F42","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ42=1,G42,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ42=2,G42,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ42=3,G42,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ42=4,G42,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ42=5,G42,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.18462999999999999]
[null,null,"Plocha rekonstruované MK:340,00",null,340,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha rekonstruované MK:340,00"]
[16,"573111112R00","Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 ","m2",340,null,{"$f":"E44*F44","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ44=1,G44,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ44=2,G44,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ44=3,G44,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ44=4,G44,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ44=5,G44,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.0099999999999997E-3]
[null,null,"Plocha rekonstruované MK:340,00",null,340,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha rekonstruované MK:340,00"]
[17,"573231111R00","Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 ","m2",340,null,{"$f":"E46*F46","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ46=1,G46,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ46=2,G46,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ46=3,G46,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ46=4,G46,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ46=5,G46,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.1000000000000002E-4]
[null,null,"Plocha rekonstruované MK:340,00",null,340,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha rekonstruované MK:340,00"]
[18,"577142112R00","Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm ","m2",340,null,{"$f":"E48*F48","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ48=1,G48,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ48=2,G48,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ48=3,G48,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ48=4,G48,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ48=5,G48,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.12966]
[null,null,"Plocha rekonstruované MK:340,00",null,340,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha rekonstruované MK:340,00"]
[19,"597101030RA0","Žlab odvodňovací štěrbinový včetně čístícího kusu ","m",4,null,{"$f":"E50*F50","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ50=1,G50,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ50=2,G50,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ50=3,G50,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ50=4,G50,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ50=5,G50,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.27811999999999998]
[null,null,"Provedení dle PD",null,null,null,null,null,null,null,null,"Provedení dle PD",null,null,3]
[20,"631571005R00","Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) ","m3",5,null,{"$f":"E52*F52","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ52=1,G52,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ52=2,G52,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ52=3,G52,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ52=4,G52,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ52=5,G52,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.6]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B36,\" \",C36)","v":"5 Komunikace"},null,null,null,{"$f":"SUM(G36:G52)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA36:BA52)","v":0},{"$f":"SUM(BB36:BB52)","v":0},{"$f":"SUM(BC36:BC52)","v":0},{"$f":"SUM(BD36:BD52)","v":0},{"$f":"SUM(BE36:BE52)","v":0}]
["Díl:","8","Trubní vedení",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[21,"831350113RAF","Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m","m",4,null,{"$f":"E55*F55","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ55=1,G55,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ55=2,G55,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ55=3,G55,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ55=4,G55,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ55=5,G55,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.58716999999999997]
[null,null,"V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých, zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.",null,null,null,null,null,null,null,null,"V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozepření rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých, zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.",null,null,3]
[null,null,"Součástí položky je i napojení potrubí na stávající RŠ.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Součástí položky je i napojení potrubí na stávající RŠ.",null,null,3]
[22,"899231111R00","Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže ","kus",1,null,{"$f":"E58*F58","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ58=1,G58,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ58=2,G58,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ58=3,G58,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ58=4,G58,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ58=5,G58,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.43381999999999998]
[23,"899331111R00","Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu ","kus",5,null,{"$f":"E59*F59","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ59=1,G59,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ59=2,G59,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ59=3,G59,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ59=4,G59,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ59=5,G59,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.43093999999999999]
[24,"899431111R00","Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte ","kus",5,null,{"$f":"E60*F60","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ60=1,G60,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ60=2,G60,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ60=3,G60,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ60=4,G60,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ60=5,G60,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.31590000000000001]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B54,\" \",C54)","v":"8 Trubní vedení"},null,null,null,{"$f":"SUM(G54:G60)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA54:BA60)","v":0},{"$f":"SUM(BB54:BB60)","v":0},{"$f":"SUM(BC54:BC60)","v":0},{"$f":"SUM(BD54:BD60)","v":0},{"$f":"SUM(BE54:BE60)","v":0}]
["Díl:","91","Doplňující práce na komunikaci",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[25,"917862111RT7","Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25","m",125,null,{"$f":"E63*F63","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ63=1,G63,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ63=2,G63,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ63=3,G63,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ63=4,G63,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ63=5,G63,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.26980999999999999]
[null,null,"Doplnění bet. obrubníků:125,00",null,125,null,null,null,null,null,null,null,"Doplnění bet. obrubníků:125,00"]
[26,"919722212R00","Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zalití za tepla ","m",10,null,{"$f":"E65*F65","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ65=1,G65,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ65=2,G65,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ65=3,G65,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ65=4,G65,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ65=5,G65,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.0000000000000002E-5]
[27,"919731122R00","Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm ","m",10,null,{"$f":"E66*F66","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ66=1,G66,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ66=2,G66,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ66=3,G66,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ66=4,G66,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ66=5,G66,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[28,"919735112R00","Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm ","m",10,null,{"$f":"E67*F67","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ67=1,G67,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ67=2,G67,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ67=3,G67,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ67=4,G67,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ67=5,G67,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B62,\" \",C62)","v":"91 Doplňující práce na komunikaci"},null,null,null,{"$f":"SUM(G62:G67)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA62:BA67)","v":0},{"$f":"SUM(BB62:BB67)","v":0},{"$f":"SUM(BC62:BC67)","v":0},{"$f":"SUM(BD62:BD67)","v":0},{"$f":"SUM(BE62:BE67)","v":0}]
["Díl:","99","Staveništní přesun hmot",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[29,"998225111R00","Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný ","t",358.32243,null,{"$f":"E70*F70","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ70=1,G70,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ70=2,G70,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ70=3,G70,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ70=4,G70,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ70=5,G70,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B69,\" \",C69)","v":"99 Staveništní přesun hmot"},null,null,null,{"$f":"SUM(G69:G70)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA69:BA70)","v":0},{"$f":"SUM(BB69:BB70)","v":0},{"$f":"SUM(BC69:BC70)","v":0},{"$f":"SUM(BD69:BD70)","v":0},{"$f":"SUM(BE69:BE70)","v":0}]