## 1.NP DÍLNY
Zakázka: | MODRNIZACE UČEBEN ZŠ SKÁLOVA
Datum : | 2022-01-12 |  | Investor:
Profese : | ELEKTROINSTALACE |  | Stupeň:
|  |  | M A T E R I Á L |  |  |  |  | M O N T Á Ž E |  | CELKEM
1.NP DÍLNY |  | A |  | B | C = ( A*B ) | D |  | E | F = ( D*E ) | G = C + F
|  | Vychází z PD |  |  |  | Vychází z PD |  |  |  | Realizace celkem
Položka | Popis | Množství | Jednotka | Jednotková cena | MATERIÁL CELKEM | Množství | Jednotka | Jednotková cena | MONTÁŽE CELKEM | Cena celkem
1 | Sv. přisazené, např.ZCLED 3G53L840/SK-M600-MIKRO-C | 9 | ks | 0 | 0 | 9 | ks | 0 | 0 | 0
2 | sv.LED přisaz.kruhové pr.250-300mm, tř.II. | 12 | ks | 0 | 0 | 12 | ks | 0 | 0 | 0
3 | Zásuvka dvojnásobná, 2x2P+PE, 16A/250VAC, | 10 | ks | 0 | 0 | 10 | ks | 0 | 0 | 0
4 | Zásuvka průmyslová 16A/400VAC, IP54 | 2 | ks | 0 | 0 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
5 | Jednopólový spínač, řazení č. 1, 10A/250VAC, | 10 | ks | 0 | 0 | 10 | ks | 0 | 0 | 0
6 | Jednopólový spínač, řazení č. 6, 10A/250VAC, | 4 | ks | 0 | 0 | 4 | ks | 0 | 0 | 0
3 | Časový spínač do instal.krabice | 5 | ks | 0 | 0 | 62 | ks | 0 | 2016 | 2016
7 | Elektroinstal.krabice přístrojová, KP68 | 24 | ks | 0 | 0 | 24 | ks | 0 | 0 | 0
8 | Elektroinstal.krabice vč.svork.,KR68 | 17 | ks | 0 | 0 | 17 | ks | 0 | 0 | 0
9 | Zdroj pro pisoáry | 1 | m | 0 | 0 | 1 | m | 0 | 0 | 0
10 | Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 | 30 | m | 0 | 0 | 30 | m | 0 | 0 | 0
11 | Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 | 30 | m | 0 | 0 | 30 | m | 0 | 0 | 0
12 | Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 | 120 | m | 0 | 0 | 120 | m | 0 | 0 | 0
13 | Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 | 90 | m | 0 | 0 | 90 | m | 0 | 0 | 0
14 | Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 | 30 | m | 0 | 0 | 30 | m | 0 | 0 | 0
15 | Kabel CYKY-J 5x6mm2 | 15 | m | 0 | 0 | 15 | m | 0 | 0 | 0
16 | Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 | 30 | m | 0 | 0 | 30 | m | 0 | 0 | 0
17 | Vodič UTP 4x2x0.5 | 230 | m | 0 | 0 | 230 | m | 0 | 0 | 0
18 | Eelktroinstal. Lišta vkládací 20x20mm | 150 | m | 0 | 0 | 150 | m | 0 | 0 | 0
19 | Trubka ochranná PVC pr.16mm | 10 | m | 0 | 0 | 10 | m | 0 | 0 | 0
20 | Ukončení vodiče v rozvaděči do pr. 2,5mm2 | 10 | ks | 0 | 0 | 10 | ks | 0 | 0 | 0
21 | Ukončení vodiče v rozvaděči do pr. 16 mm2 | 2 | ks | 0 | 0 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
22 | Rozvaděč | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
23 | Doplnění rozvaděče-jistič 3x25A/C | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
24 | Pomocné stavební práce | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
25 | Podružný a spojovací materiál | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
26 | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
27 | Příspěvek na recyklaci | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
28 | Doprava | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
29 | Výchozí revizní zpráva elektro
|  |  | M A T E R I Á L |  | 0 |  |  | M O N T Á Ž E | 2016 | 2016
Profese : | SLABOPROUD |  | Stupeň:
|  |  | M A T E R I Á L |  |  |  |  | M O N T Á Ž E |  | CELKEM
1.NP DÍLNY |  | A |  | B | C = ( A*B ) | D |  | E | F = ( D*E ) | G = C + F
|  | Vychází z PD |  |  |  | Vychází z PD |  |  |  | Realizace celkem
Položka | Popis | Množství | Jednotka | Jednotková cena | MATERIÁL CELKEM | Množství | Jednotka | Jednotková cena | MONTÁŽE CELKEM | Cena celkem
1 | Vodič slabopr. JYSTY 2x2x0,6 (DT) | 40 | m | 0 | 0 | 40 | m | 0 | 0 | 0
2 | Vodič slabopr. SEKU 4x0,6 (ST.T) | 20 | m | 0 | 0 | 20 | m | 0 | 0 | 0
3 | Přístroj domácího tlf. | 2 | ks | 0 | 0 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
4 | Zvonkové tablo 1-2 úč. | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
5 | El. Zámek | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
6 | Trubka ochranná PVC pr.16mm | 10 | m | 0 | 0 | 10 | m | 0 | 0 | 0
7 | Instalační krabice K125 | 2 | ks | 0 | 0 | 2 | ks | 0 | 0 | 0
8 | Ukončení vodiče v rozvaděči do pr. 2,5mm2 | 10 | ks | 0 | 0 | 10 | ks | 0 | 0 | 0
9 | Podružný a spojovací materiál | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
10 | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
11 | Příspěvek na recyklaci | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
12 | Doprava | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
13 | Výchozí revizní zpráva elektro | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | M A T E R I Á L |  | 0 |  |  | M O N T Á Ž E | 0 | 0

## 1.PP JAZYKY
Zakázka: | MODERNIZACE UČEBEN ZŠ SKÁLOVA
Datum : | 2022-01-12 |  | Investor:
Profese : | ELEKTROINSTALACE |  | Stupeň:
|  |  | M A T E R I Á L |  |  |  |  | M O N T Á Ž E |  | CELKEM
1.PP JAZYKOVÁ UČEBNA |  | A |  | B | C = ( A*B ) | D |  | E | F = ( D*E ) | G = C + F
|  | Vychází z PD |  |  |  | Vychází z PD |  |  |  | Realizace celkem
Položka | Popis | Množství | Jednotka | Jednotková cena | MATERIÁL CELKEM | Množství | Jednotka | Jednotková cena | MONTÁŽE CELKEM | Cena celkem
1 | Kabel CYKY-J 5x6mm2 | 10 | m | 0 | 0 | 10 | m | 0 | 0 | 0
2 | Vodič UTP 4x2x0.5 | 20 | m | 0 | 0 | 20 | m | 0 | 0 | 0
3 | Eelktroinstal. Lišta vkládací 20x20mm | 20 | m | 0 | 0 | 20 | m | 0 | 0 | 0
4 | Trubka ochranná PVC pr.16mm | 3 | m | 0 | 0 | 3 | m | 0 | 0 | 0
5 | Ukončení vodiče v rozvaděči do pr. 16 mm2 | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
6 | Doplnění rozvaděče-jistič 3x25A/C | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
3 | Pomocné stavební práce | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
7 | Podružný a spojovací materiál | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
8 | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
9 | Příspěvek na recyklaci | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
10 | Doprava | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
11 | Výchozí revizní zpráva elektro | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | M A T E R I Á L |  | 0 |  |  | M O N T Á Ž E | 0 | 0

## 1.PP WC
Zakázka: | MODERNIZACE UČEBEN ZŠ SKÁLOVA
Datum : | 2022-01-12 |  | Investor:
Profese : | ELEKTROINSTALACE |  | Stupeň:
|  |  | M A T E R I Á L |  |  |  |  | M O N T Á Ž E |  | CELKEM
1.PP WC |  | A |  | B | C = ( A*B ) | D |  | E | F = ( D*E ) | G = C + F
|  | Vychází z PD |  |  |  | Vychází z PD |  |  |  | Realizace celkem
Položka | Popis | Množství | Jednotka | Jednotková cena | MATERIÁL CELKEM | Množství | Jednotka | Jednotková cena | MONTÁŽE CELKEM | Cena celkem
1 | Kabel CYKY-J 5x6mm2 | 10 | m | 0 | 0 | 10 | m | 0 | 0 | 0
2 | Vodič UTP 4x2x0.5 | 20 | m | 0 | 0 | 20 | m | 0 | 0 | 0
3 | Eelktroinstal. Lišta vkládací 20x20mm | 20 | m | 0 | 0 | 20 | m | 0 | 0 | 0
4 | Trubka ochranná PVC pr.16mm | 3 | m | 0 | 0 | 3 | m | 0 | 0 | 0
5 | Ukončení vodiče v rozvaděči do pr. 16 mm2 | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
6 | Doplnění rozvaděče-jistič 3x25A/C | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
3 | Pomocné stavební práce | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
7 | Podružný a spojovací materiál | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
8 | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
9 | Příspěvek na recyklaci | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
10 | Doprava | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
11 | Výchozí revizní zpráva elektro | 1 | ks | 0 | 0 | 1 | ks | 0 | 0 | 0
|  |  | M A T E R I Á L |  | 0 |  |  | M O N T Á Ž E | 0 | 0