# Zakázka 21037  – Zastávka u pivovaru Malý Rohozec, SO-001 Demolice čekárny

Dokumentace bouracích prací

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

# Zastávka u pivovaru Malý Rohozec, SO-001 Demolice čekárny

b) místo stavby (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

obec Malý Rohozec,  k.ú. Malý Rohozec

parc. č.	druh pozemku		vlastník

st. 149		zast. plocha a nádv.		Město Turnov, Antonína Dvořáka,

51101 Turnov

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335

511 22 Turnov

IČ: 00276227

zastoupení: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Profes projekt s.r.o.

Vejrichova 272, Turnov 511 01

IČ : 46506942

zastoupení : Ing. Petr Štěpánek

ČKAIT: 0501081 autorizovaný inženýr – projektování dopravních staveb

tel. 481319831, 739007242

A.2 Seznam vstupních podkladů

Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření lokality.

Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu a pořízena fotodokumentace.

A.3 Údaje o území

a) údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází,

Objekt se nachází na pozemku p.č. st. 149, k.ú. Malý Rohozec. Objekt je situován v krajní části obce Malý Rohozec. Budova na pozemku p.č. st. 149 slouží jako autobusová zastávka. Nachází se v ochranném pásmu vrchního vedení vysokého napětí a v blízkosti ochranného pásma středotlakého plynovodu.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.),

Stavba se nenachází v památkové zóně.

Stavba se nenachází v CHKO

Stavba se nenachází v CHLÚ, ani v OP léčivých zdrojů.

Pozemek není ohrožen svahovými pohyby.

Pozemek se nachází mimo záplavové území.

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace.

d) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací (podle katastru nemovitostí).

Sousední pozemky nejsou dotčeny.

A.4 Údaje o stavbě

a) druh a účel užívání odstraňované stavby,

Budova na pozemku p.č. st. 149 slouží jako autobusová zastávka. Nyní je v nevyhovujícím stavu.

b) údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů (informace o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.)

Na stavbu se nevztahuje ochrana dle jiných právních předpisů.

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace.

d) stávající kapacity odstraňované stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor,  počet  funkčních jednotek; u stavby obsahující byty – celková podlahová  plocha  budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů)

Zastavěná plocha:				14,19m2

Obestavěný prostor (nadzemní část):		42,57m3

Podlahová plocha budovy:			8,88m2

Počet zanikajících bytových jednotek:		0

Celková podlahová plocha bytových jednotek:	0m2

e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací,  členění  na  etapy,  orientační  náklady,  předpokládaný způsob odstranění stavby.

Stavba bude realizována během roku 2021.

Orientační náklady odstranění stavby 60 000 Kč.

Dodavatel - firma provádějící bourací práce vypracuje vlastní postup bouracích prací, dle svého vybavení za splnění všech bezpečnostních předpisů a pravidel. Demolice nebude členěna na etapy.

Před zahájením prací budou vytýčeny vlastnické hranice a všechny podzemní vedení a zařízení jejich správci. Stavba bude vyklizena. Stavba není napojena na inženýrské sítě.

Demolice bude prováděna směrem shora dolů se současným oddělením a ukládáním vybouraných hmot. V objektu budou vyvěšena okenní křídla. Dále budou odstraněny veškeré klempířské prvky a výplně otvorů. Následovat bude samostatné sejmutí krytiny. Po střešní krytině bude odstraněna samotná nosná konstrukce střechy. Následovat bude postupné odstraňování zdiva. zdivo bude strháváno směrem do vnitřku budovy, aby jednotlivé bourané části neohrozily bezpečnost na přilehlé komunikaci. Podlaha bude demolována a vybrána na úroveň zemní pláně. Narušení podzemních vod nehrozí. Po dokončení prací na demolici budou zahájeny práce na venkovních úpravách a nové nástupní hraně.

A.5 Členění odstraňované stavby

SO-001 Demolice čekárny

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku,

Stavební pozemek se nachází v krajní části obce Malý Rohozec. Jedná se o objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. st. 149 situovaný na silniční komunikaci III/28715. Objekt slouží jako autobusová čekárna.

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Stavba se nachází v ochranném pásmu vrchního vedení vysokého napětí. V blízkosti stavby se nachází hranice ochranného pásma stl. plynovodu.

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavové ani poddolovaném území.

d)  vliv odstranění  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry,

Demolice bude provedena tak aby nedošlo k náhlému zřícení stavby a poškození infrastruktury. Odstranění stavby nemá vliv na odtokové poměry v okolí.

e)  zhodnocení  kontaminace  prostoru  stavby  látkami  škodlivými  pro životní prostředí v případě jejich výskytu,

Nenachází se.

f) požadavky na kácení dřevin,

Nejsou.

g) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice.

Související investice je realizace nové nástupní hrany viz. SO-100.

B.2 Celkový popis stavby

a)   stručný  popis  stavebních  nebo  inženýrských  objektů  a  jejich konstrukcí,

Jedná se o jednopodlažní budovu. Objekt je situován v krajní části obce Malý Rohozec. Jedná se o budovu na pozemku p.č. st. 149. Budova má obdélníkový půdorys o rozměrech 4,3x3,3m. Objekt má 1 nadzemní podlaží. Přístup a vjez k budově je ze silnice č. III/28719.

Jedná se o zděný objekt. Budova je postavena ze standardních materiálů a běžnými konstrukčními postupy. Svislé konstrukce objektu jsou zděné s použitím plných cihel. Stěny jsou omítnuty. Předpokládá se, že je objekt založen na betonových základových pasech. Stavba je zastřešena pultovou střechou. Nosná konstrukce střechy je dřevěná. Střešní krytina je z asfaltového pásu.

Okenní výplně jsou tvořeny jednoduchými (špaletovými) okny. Vstupní dveře jsou bez dveřního křídla, je zde pouze ocelová zárubeň.

Objekt se v současné době využívá jako autobusová zastávka. Budova je ve špatném technickém stavu.

Stávající budova není připojena na sítě technické infrastruktury.

b) stručný popis technických nebo technologických zařízení,

V budově ani v jejím okolí se nenachází žádná technická ani technologická zařízení.

c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě.

V rámci přípravy projektu bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu.

Ve stavbě není zabudován ani přítomen azbest.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Objekt není napojen na žádné rozvody.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky,

Nejsou.

c) způsob odpojení.

Není nutno řešit.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terénní úpravy po odstranění stavby,

Po odstranění stavby jsou v prostranství zdemolovaného objektu navrženy venkovní úpravy a umístění nové nástupní hrany pro autobusovou zastávku, řešeno v SO-100.

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření.

Není řešeno.

B.5 Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění,

Potřeba vody a elektřiny bude zajištěna ze zdrojů dodavatele.

b) odvodnění staveniště,

Staveniště bude odvodněno sklonem terénu do přilehlého silničního příkopu dešťové vody.

c)   napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou infrastrukturu,

Staveniště bude obsluhované ze silnice č. III/28719.

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,

Demolice nebude mít výrazný vliv na okolní stavby a pozemky. Při demolici dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti demolice. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze stavebních mechanismů. Demoliční práce a doprovodná činnost související s demolicí bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Dopravní a těžební stroje musí být udržovány v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných produktů. Dopravní situace po dobu demolice bude řešena odpovědným stavbyvedoucím.

Zhotovitel je povinen během demolice zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat okolní a veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto demolici a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Po ukončení demolice je zhotovitel povinen do 1 týdne provést úklid všech ploch, které pro realizaci demolice používal a uvést tyto do původního stavu.

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu demolice, bude dodavatelem řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Jedná se především o stavební suť, zeminu, beton, dřevo apod. Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při demolici bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

V podmínkách k provádění demolice bude stanoveno, že při demoličních pracích je nutno zajistit následující opatření proti nadměrné prašnosti:

- vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování

veřejných komunikací zejména zeminou, stavební sutí apod.

- případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno,

- vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty

- odkrytou plochu objektu je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět

Těmito opatřeními bude v maximální míře omezeno znečišťování komunikací a jejich okolí prachem z demolice.

e) ochrana okolí staveniště,

Ochrana okolí staveniště bude zajištěna dodavatelem bouracích prací.

f) maximální zábory,

Nedojde k záboru dalších pozemků kromě pozemků uvedených v odst. A.1.1.

g)   maximální   produkovaná  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí  při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace,

Hlavním materiálem demolice bude cihelné zdivo a dřevěné prvky krovů.

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu demolice, bude dodavatelem řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Jedná se především o odpad z bouraných objektů (stavební suť, beton, dřevo). Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Veškeré stavební práce budou probíhat dle § 21 nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Odpady vznikající při  odstraňování stavby - předpoklad

17 01 02 - cihla							O

17 01 03 - keramika							O

17 01 06 - směsi stav. hmot obsahující nebezpečné látky		N

17 01 07 - ostatní směsi stav. hmot					O

17 02 01 - dřevo							O

17 02 02 - sklo							O

17 02 03 - plast							O

17 03 02 - asfaltové směsi ostatní					O

17 04 04 - zinek							O

17 04 05 - železo a ocel						O

17 04 07 - směsné kovy						O

17 05 04 - zemina a kamení 						N

17 09 04 - směsné stavební a demoliční odpady			O

h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,

Vlastní demolice objektu nemá negativní vliv na životní prostředí.

Při demolici stavby nedojde ke kácení vzrostlých stromů.

Při demolici dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti staveniště. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze stavebních mechanismů. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny hluku.

Stroje musí být udržovány v řádném technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných produktů.

Zhotovitel je povinen během realizace demolice zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Dále je povinen důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto demolici a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. Po ukončení demolice je zhotovitel povinen neprodleně provést úklid všech ploch, které pro realizaci demolice používal a uvést tyto do původního stavu.

i)  zásady bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi, posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů),

Práce budou prováděny v souladu s vyhláškou č. 309/2006 Sb., a NV 591/2006 Sb..

Povinnosti dodavatele stavebních prací: 	- předložit systém ochrany bezpečnosti práce a

požární ochrany

- vést evidenci pracovníků ve směně, vybavit je

příslušnými osobními ochrannými prostředky

- zpracovat případnou dodavatelskou

dokumentaci včetně technologických postupů

- odevzdat a předat staveniště (pracoviště)

zápisem

- přerušit stavební práce v případě zjištění

závažných nedostatků z bezpečnosti práce

Způsobilost pracovníků: 	- provádět pravidelná školení bezpečnosti práce

- školení dalších činností, kde platí konkrétní předpisy:

- svářeči (ČSN 05 0600, 050601,

050610,050630,050650,050661,

050671,050672)

- jeřábníci, vazači (ČSN ISO 12480-1,

ČSN ISO 8792)

- obsluhy ručních motorových pil

(vyhl. č.42/1985 Sb.) a další

Údaje o samostatných činnostech, vyžadujících bezpečnostní opatření

Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany.

Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé a subdodavatelé.

V případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Těžší úrazy budou po provedené první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním zařízení. Těžké úrazy po poskytnutí první pomoci přenechány k ošetření přivolané záchranné službě.

Výkopové práce v ochranných pásmech inženýrských sítí ať podzemních  nebo nadzemních, které jsou v provozu musí být provedeny ručně.

Pracovníci zabezpečující dopravu uvnitř staveniště musí být obeznámeni s podmínkami provozu. V zimním období zajistit provozování cest po staveništi, včetně vysypávání, tak, aby nedošlo k úrazu.

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu nebo když  to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno.

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, HZS, plynárna, vodárna, energetika, spoje a policie).

Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat alkoholické nápoje na staveništi.

Hranice staveniště budou označeny tabulkami vymezujícími prostor staveniště.

Předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany

- Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce ve znění

pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání

hlášení o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb., o  odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná

vyhl. č.98/1982 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č.192/2005 Sb., a vyhl. č. 207/1991

Sb.

- Vyhláška č. 309/2006 Sb., a NV 591/2006 Sb..

- Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

- Směrnice MZd ČSR č. 49/1967 Věst. Mzd., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve

znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č.406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostředí

- Zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a

zavedení signálů

- ČSN 738101 Lešení, společná ustanovení (2005)

- ČSN 738102 Pojízdná a volně stojící lešení (1979)

- ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce (1983)

- ČSN 738107 Trubková lešení (2005)

- ČSN EN 365 Osobní ochranné pomůcky proti pádům z výšky

j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby,

Vzhledem k umístění autobusové zastávky U Pivovaru – Malý Rohozec je zde možný výskyt osob se sníženou schopností pohybu a orientace. V rámci stavby bude proveden koridor vyznačený bezpečnostními pásky a mobilním oplocením a to ze silnice č. III/28719 až k provizornímu nástupišti.

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření.

Práce budou probíhat bez omezení jízdních pruhů silnice č. III/28719. Po dobu demolice bude vymezen prostor pro nástup cestujících blíže ke křižovatce. Vymezený prostor bude označen posuvným označníkem autobusová zastávka.

V Turnově, duben 2021           			vypracoval:	Ing. Michal Bartoš