## Soupis položek+
název akce: Turnov, SO02 - přístavba zimního stadionu
objekt: ELEKTROINSTALACE
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  |  | 0
2 | doprava dodávek |  | 3.6 | 0 | 0
3 | přesun dodávek |  | 1 | 0 | 0
4 | materiál elektromontážní |  |  |  | 0
5 | prořez |  | 5 | 0 | 0
6 | materiál podružný |  | 3 | 0 | 0
7 | materiál nátěrový |  |  |  | 0
8 | elektromontáže |  |  |  | 0 | 0
9 | nátěry |  |  |  | 0
10 | PPV pro elektromontáže |  | 6 | 0 | 0
11 | dodávky celkem |  |  |  | 0
12 | materiál+výkony celkem |  |  |  | 0
13 | ostatní náklady |  |  |  | 0
14 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0 | 0
15 | CENA bez DPH (Kč) |  |  |  | 0
Výkaz výměr
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 509101 | svítidlo "A1" včetně zdroje a příslušenství | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
2 | 509101 | svítidlo "A2" včetně zdroje a příslušenství | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
3 | 509101 | svítidlo "B" včetně zdroje a příslušenství | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
4 | 509101 | svítidlo "C" včetně zdroje a příslušenství | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
5 | 509101 | svítidlo "D" včetně zdroje a příslušenství | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
6 | 509101 | svítidlo "NC" včetně zdroje a příslušenství | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
7 | 509102 | závěs a přívod pro spuštěná svítidla "B" | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
8 | 712110 | rozváděč RS-P viz výkres 4.703 - komplet | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
9 | 712111 | bleskosvod včetně uzemnění a zemních prací viz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | výkres 4.704 - komplet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
10 | 712112 | doplnění rozváděče RNO o jeden silový vývod - | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | komplet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
11 | 714101 | prípojnice PHP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
12 | 713185 | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 400V/1x16A, 4x 230V/16A, CHRÁNIČ | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | 30mA, IP54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
[6 empty] | 0 |  | 0
Materiál elektromontážní
13 | 171207 | vodič CYY 4 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
14 | 171208 | vodič CYY 6 | m | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
15 | 171209 | vodič CYY 10 | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
16 | 171210 | vodič CYY 16 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
17 | 101005 | kabel CYKY 2x1,5 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
18 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
19 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
20 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
21 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
22 | 101307 | kabel CYKY 5x4 | m | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
23 | 101309 | kabel CYKY 5x10 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
24 | 142105 | kabel 1kV P60-R 3x1,5 | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
25 | 142106 | kabel 1kV P60-R 3x2,5 | m | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
26 | 204210 | kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
27 | 204233 | kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
28 | 295441 | svorka zemnící | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
29 | 295443 | páska měděná uzemňovací 0,5 m | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
30 | 199097 | ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
31 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
32 | 295071 | svorka zemnící FeZn | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
33 | 311215 | krabice přístrojová KP67/1 | ks | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
34 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
35 | 311316 | krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
36 | 311520 | SESTAVA krabice do betonu KB1/1 přístrojová |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
37 | 311531 | /krabice do betonu/ těleso KBT-1 pr.77x68 | ks | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
38 | 311534 | /krabice do betonu/ spodek KBS-2 pr.71 | ks | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
39 | 311521 | SESTAVA krabice do betonu KB1/2 odbočná |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
40 | 311531 | /krabice do betonu/ těleso KBT-1 pr.77x68 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
41 | 311534 | /krabice do betonu/ spodek KBS-2 pr.71 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
42 | 311612 | krabice přístrojová KP68/2HF | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
43 | 311522 | SESTAVA krabice do betonu KB1/3 rozvodná |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
44 | 311531 | /krabice do betonu/ těleso KBT-1 pr.77x68 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
45 | 311534 | /krabice do betonu/ spodek KBS-2 pr.71 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
46 | 311612 | krabice přístrojová KP68/2HF | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
47 | 311621 | krabice univerzální KU68LA/1HF do příčky | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
48 | 312212 | krabice IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
49 | 312214 | krabice IP55 139x119x70mm 3xESt21 5x6Cu | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
50 | 312215 | krabice IP55 167x125x82mm 3xESt21 5x10Cu | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
51 | 312002 | krabice P60-R/IP66 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
52 | 199224 | svorka do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
53 | 321144 | trubka ohebná 750N/5cm do 25 | m | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
54 | 322225 | trubka PVC tuhá střední namáhání do 32 HF včetně | m | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | příslušenství a příchytek |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
55 | 322255 | pomocný materiál pro trubkování v žb | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
56 | 362023 | DRÁTOVÝ ZINKOVANÝ KABELOVÝ ŽLAB DO 200/100 | m | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | VČETNĚ NÁSTĚNNÝCH / STROPNÍCH KONZOL A SPOJ. MATER |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
57 | 362002 | požární normová trasa pro kabel 3x2.5 - komplet | m | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
58 | 344120 | DVOUKOMOROVÝ PODPARAPETNÍ PLASTOVÝ ŽLAB, ROZMĚR | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | 130/65mm, PŘÍSTROJE PROFIL 45, KOVOVÁ PŘEPÁŽKA |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
59 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
60 | 201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
61 | 202 | tenkostěnný profil ocel tř.11 | kg | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
62 | 252 | bezpečnostní tabulka plast | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
63 | 932 | ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
64 | 303 | hmoždinka plastová DO HM10/10x50mm | ks | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
65 | 199512 | štítek kabelový 40x15mm střední | ks | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
66 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
67 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
68 | 410101 | kryt spínače 1-duchý pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
69 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
70 | 410151 | SESTAVA přepín střídavý 10A/250Vstř řaz.6 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
71 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
72 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
73 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
74 | 410155 | SESTAVA přepínač křížový 10A/250Vstř ř.7 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
75 | 409824 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 řaz.7,7So | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
76 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
77 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
78 | 410139 | STROPNÍ (VESTAVNÉ) POHYBOVÉ ČIDLO 360st, DOSAH | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | MIN. 6m, RELÉ, IP20, NASTAVITELNÝ ČAS A CITLIVOST |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
79 | 410141 | STROPNÍ (VESTAVNÉ) POHYBOVÉ ČIDLO 360st, DOSAH | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | MIN. 6m, RELÉ, IP54, NASTAVITELNÝ ČAS A CITLIVOST |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
80 | 409011 | STMÍVAČ (DLE TYPU DODANÝCH SVÍTIDEL) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
81 | 409012 | krabice IP54 + NASTAVITELNÝ DOBĚH PRO VZT | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | 230V/100W |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
82 | 420092 | rámeček pro 2 přístroje vodorovný | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
83 | 420093 | rámeček pro 3 přístroje vodorovný | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
84 | 413133 | přepín 10A/250Vstř IP54 řaz.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
85 | 413122 | přepínač 10A/250Vstř IP54 ř.6 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
86 | 413134 | přepín 10A/250Vstř IP54 ř.6+6 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
87 | 409011 | vývod 230V ukončený svorkou | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
88 | 420001 | zásuvka 16A/250Vstř | ks | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
89 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
90 | 420005 | zásuvka 16A/250Vstř chráněná | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
91 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
92 | 422611 | zásuvka 16A,250VAC/profil 45 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
93 | 422614 | zásuvka 16A,230VAC/profil 45 chráněná | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
94 | 423002 | zásuvka 16A/250Vstř IP54 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
95 | 423222 | zásuvka 16A/250Vstř IP54 popis | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
[6 empty] | 0 |  | 0
Materiál další obory
96 | 25101 | barva syntetická základní | kg | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
97 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
98 | 25102 | email syntetický vrchní šedý | kg | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
99 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
[6 empty] | 0 |  | 0
Elektromontáže
100 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
101 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
102 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
103 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
104 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
105 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
106 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
107 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
108 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
109 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
110 | 210800113 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
111 | 210810951 | kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
112 | 210810951 | kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
113 | 210950341 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
114 | 210950341 | vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg | m | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
115 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
116 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
117 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
118 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
119 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
120 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
121 | 210010322 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
122 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
123 | 210010311 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
124 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
125 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
126 | 210010454 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
127 | 210010454 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
128 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
129 | 210010004 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29 | m | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
130 | 210010023 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 | m | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
131 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
132 | 210020133 | požární normová trasa pro kabel 3x2.5 - komplet | m | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
133 | 210020412 | kabelový žlab s víkem do š.170mm | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
134 | 210020651 | nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
135 | 210020652 | nosná konstrukce přístroje do 10kg vč.zhotovení | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
136 | 210020661 | ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení | kg | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
137 | 210020952 | bezpečnostní tabulka plastová | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
138 | 210020922 | ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
139 | 210010713 | osazení do betonu hmoždinky HM10 | ks | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
140 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
141 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
142 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
143 | 210110046 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
144 | 210110006 | STROPNÍ (VESTAVNÉ) POHYBOVÉ ČIDLO 360st, DOSAH | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | MIN. 6m, RELÉ, IP20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
145 | 210110006 | STROPNÍ (VESTAVNÉ) POHYBOVÉ ČIDLO 360st, DOSAH | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | MIN. 6m, RELÉ, IP54 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
146 | 210110041 | STMÍVAČ (DLE TYPU DODANÝCH SVÍTIDEL) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
147 | 210110042 | krabice IP54 + NASTAVITELNÝ DOBĚH PRO VZT | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | 230V/100W |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
148 | 210110023 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení sériový/ř.5 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
149 | 210110024 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
150 | 210110024 | přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
151 | 210110023 | REGULÁTOR VZT (DODÁ VZT, OSADÍ A ZAPOJÍ EL) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
152 | 210110041 | vývod 230V ukončený svorkou | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
153 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
154 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
155 | 210111002 | zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
156 | 210111002 | zásuvka domovní vestavná/bez otvoru/vč.zapoj. 2P+Z | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
157 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
158 | 210111032 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
159 | 210201001 | svítidlo "A1" včetně zdroje a příslušenství | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
160 | 210201001 | svítidlo "A2" včetně zdroje a příslušenství | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
161 | 210201001 | svítidlo "B" včetně zdroje a příslušenství | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
162 | 210201001 | svítidlo "C" včetně zdroje a příslušenství | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
163 | 210201001 | svítidlo "D" včetně zdroje a příslušenství | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
164 | 210201001 | svítidlo "NC" včetně zdroje a příslušenství | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
165 | 210201001 | závěs a přívod pro spuštěná svítidla "B" | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
166 | 210190001 | rozváděč RS-P viz výkres 4.703 - komplet | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
167 | 210190002 | bleskosvod včetně uzemnění a zemních prací viz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | výkres 4.704 - komplet |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
168 | 210190002 | doplnění rozváděče RNO o jeden silový vývod - | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | komplet |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
169 | 210192121 | prípojnice PHP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
170 | 210192121 | ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 400V/1x16A, 4x 230V/16A, CHRÁNIČ | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | 30mA, IP54 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
[6 empty] | 0 |  | 0
Montáže další obory
171 | 250020001 | profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem | m2 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CN
172 | 250020101 | profil.konstrukce základní nátěr 1složkový | m2 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CN
173 | 250020201 | profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) | m2 | 28.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CN
[6 empty] | 0 |  | 0
Ostatní náklady
174 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
175 | 219990012 | demontáž stávající elektroinstalace | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
176 | 219990028 | zjištění skutečného stavu | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
177 | 219990039 | vyhledání stávajících okruhů | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
178 | 219990036 | odpojení stávající elektroinstalace | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
179 | 219990030 | přepojení stávající elektroinstalace | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
180 | 219990031 | úprava stávajícího zařízeí | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
181 | 219990032 | oprava stávajícího zařízení | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
182 | 219990015 | zajištění provizorního napájení | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
183 | 219990019 | koordinace profesí | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
184 | 219990016 | součinnost investora | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
185 | 219990024 | drobné zednické výpomoce (vrtání, prostupy, ....) | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
186 | 219990075 | koordinace při betonážích | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
187 | 210990114 | trubkování v žb konstrukcích | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
188 | 219990038 | zapojení ventilátorů | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
189 | 219990064 | dozor technika VZT na zapojení kabeléže | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
190 | 219990041 | úklidové práce | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
191 | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
192 | 219990050 | rozměření krabic, svítidel, přístrojů, trubek | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
193 | 219990052 | propojení armatur a uzemnění | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
194 | 219990082 | napojení kovových konstrukcí na uzem soustavu | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
195 | 219990098 | protažení kabelu trubkou | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
196 | 219990078 | seřízení pohybových čidel | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
197 | 219990079 | měření a zkoušky | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
198 | 219990089 | fotodokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
199 | 219990092 | dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
200 | 219990108 | dílenská dokumentace zhotovitele | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
201 | 219990109 | poplatek TIČR | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
202 | 219990099 | svazkování a montáž kabelů do žlabů | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
203 | 219990102 | ochranné a doplňující pospojování | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy,
výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.