## D1.4.2 Klub KUS ÚT
02522b - stavební úpravy klubu KUS KC Střelnice Turnov
D1.4.4 - ÚT | [6 empty] | účastník vyplní žlutá políčka
Poř. | Popis položky / výkonu | Měrná | Množství | Jednotková | Cena
č. |  | jednotka | m.j. | cena
|  |  |  | (Kč) | (Kč)
U1 | Vnitřní kanalizace splašková - odpadní a připojovací potrubí |  |  |  | 0
1 | Zrušení stávajících otopnáých těles | kpl | 4 |  | 0
2 | Zrušení stávajících rozvodů ÚT v podlaze | m | 3 |  | 0
3 | Zaslepení stávajícího vodorovného potrubí ÚT v podlaze | kpl | 2 |  | 0
4 | Zrušení stávajících vodorovného potrubí ÚT v podhledu | m | 4 |  | 0
5 | Zaslepení stávajícího vodorovného potrubí ÚT v podhledu | kpl | 2 |  | 0
6 | Zrušení stávajícího svislého potrubí | kpl | 2 |  | 0
7 | Realizace nového svislého potrubí příslušné dimenze v drážce ve stěně | m | 6.6 |  | 0
8 | Nové napojení svíslého potrubí na stávající vodorovní potrubí v podhledu | kpl | 2 |  | 0
9 | Realizace nového vodorovného potrubí v podlaze Cu 18x1 | m | 8.8 |  | 0
10 | Připojení nového vodorovného potrubí v podlaze k novému svislému potrubí v drážce ve stěně | kpl | 2 |  | 0
11 | Izolace návleková tl. 19 mm pro potrubí příslušné dimenze - MIRELON | m | 15.4 |  | 0
12 | Příslušné tvarovky a armatury | kpl | 1 |  | 0
U2 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0
1 | Stavební přípomoce a práce | kpl | 1 |  | 0
2 | Komplexní zkoušky, zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
3 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
POZN: Součástí ceny je i montáž a dodávky - spojování, kotvení apod. které je nutné započítat do ceny. Výsledná cena musí být kompletní. |  |  |  |  | 0 | bez DPH