## Soupis položek+
název akce: Stavební úpravy v ZŠ Turnov, ul. Alešova č.p.1059
objekt: Elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 0 | Rozváděč RV2.1 ozn.RV2.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
2 | 436254 | jistič 3pól B-80A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Materiál elektromontážní
3 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
4 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
5 | 171111 | vodič CY 25 /H07V-R/ | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
6 | 101005 | kabel CYKY O-2x1,5 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
7 | 101005 | kabel CYKY O-2x1,5 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
8 | 101105 | kabel CYKY O-3x1,5 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
9 | 101105 | kabel CYKY J-3x1,5 | m | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
10 | 101105 | kabel CYKY J-3x1,5 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
11 | 101106 | kabel CYKY J-3x2,5 | m | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
12 | 101106 | kabel CYKY J-3x2,5 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
13 | 101305 | kabel CYKY J-5x1,5 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
14 | 101210 | kabel CYKY J-4x16 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
15 | 152213 | kabel 1kV AYKY 4x50 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
16 | 298401 | přípojnice hlavního pospojování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
17 | 311115 | krabice přístrojová | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
18 | 311117 | krabicová rozvodka | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
19 | 313111 | krabice přístrojová lištová | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
20 | 313113 | krabicová rozvodka lištová | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
21 | 333031 | lišta vkládací 20x20 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
22 | 333151 | lišta vkládací 40x20 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
23 | 333161 | lišta vkládací 40x40 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
24 | 333171 | lišta vkládací 60x40 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
25 | 410011 | spínač 10A/250Vstř řaz.1 | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
26 | 410021 | přepínač 10A/250Vstř řaz.5 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
27 | 410024 | přepínač 10A/250Vstř řaz.6+6 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
28 | 410170 | spínač (snímač) pohybu | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
29 | 420100 | zásuvka 16A/250Vstř | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
30 | 433164 | pojistková patrona 100A-gG | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
31 | 434004 | jistič 1pól B-10A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
32 | 434004 | jistič 1pól B-13A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
33 | 435108 | jistič 3pól B-50A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
34 | 438012 | proud chránič 30mA 2pól+jistič B-10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
35 | 438013 | proud chránič 30mA 2pól+jistič B-13A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
36 | 441111 | stykač 1pól 16A AC1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
37 | 513331 | EL1-svítidlo zář.stropní 1x58 mřížka V lesklá EP | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
38 | 592128 | zářivka lineární T8-58W 3pásmový luminofor | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
39 | 513326 | EL2-svítidlo zář.stropní 2x36 mřížka V lesklá EP | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
40 | 592126 | zářivka lineární T8-36W 3pásmový luminofor | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
41 | 519911 | EL4-svítidlo vestavné downlight E27 | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
42 | 592274 | zářivka E27 1940 lm 30W pro časté spínání | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
|  | a rychlý náběh |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
43 | 511101 | EL5-svít žár nástěnné E27 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ME
44 | 591121 | žárovka E27 840 lm, 53W | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ME
45 | 202 | tenkostěnný profil pro krycí masku v rozváděčích | kg | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
46 | 211 | plech pro krycí masku v rozváděčích | kg | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
47 | 720682 | zámek čtyřhran | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
48 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
49 | 210190002 | rozvodnice do hmotnosti 50kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0.865 | 0.87 | S |  |  | CE
50 | 210800831 | vodič CY 4 volně uložený | m | 10 | 0 | 0 | 0.046 | 0.46 | S |  |  | CE
51 | 210800831 | vodič CY 16 volně uložený | m | 25 | 0 | 0 | 0.046 | 1.15 | S |  |  | CE
52 | 210800831 | vodič CY 25 volně uložený | m | 55 | 0 | 0 | 0.046 | 2.53 | S |  |  | CE
53 | 210810008 | kabel CYKY 2x1,5 volně uložený | m | 65 | 0 | 0 | 0.046 | 2.99 | S |  |  | CE
54 | 210800103 | kabel CYKY 2x1,5 pod omítkou | m | 20 | 0 | 0 | 0.057 | 1.14 | S |  |  | CE
55 | 210810008 | kabel CYKY 3x1,5 volně uložený | m | 45 | 0 | 0 | 0.046 | 2.07 | S |  |  | CE
56 | 210810008 | kabel CYKY 3x1,5 volně uložený | m | 410 | 0 | 0 | 0.046 | 18.86 | S |  |  | CE
57 | 210800103 | kabel CYKY 3x1,5 pod omítkou | m | 20 | 0 | 0 | 0.057 | 1.14 | S |  |  | CE
58 | 210810008 | kabel CYKY 3x2,5 volně uložený | m | 255 | 0 | 0 | 0.046 | 11.73 | S |  |  | CE
59 | 210800103 | kabel CYKY 3x2,5 pod omítkou | m | 5 | 0 | 0 | 0.057 | 0.29 | S |  |  | CE
60 | 210810008 | kabel CYKY 5x1,5 volně uložený | m | 65 | 0 | 0 | 0.046 | 2.99 | S |  |  | CE
61 | 210810081 | kabel CYKY 4x16 volně uložený | m | 25 | 0 | 0 | 0.067 | 1.68 | S |  |  | CE
62 | 210901085 | kabel AYKY 4x50 pod omítkou | m | 2 | 0 | 0 | 0.127 | 0.25 | S |  |  | CE
63 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 81 | 0 | 0 | 0.05 | 4.05 | S | * |  | CE
64 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0.077 | 0.77 | S | * |  | CE
65 | 210100004 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0.179 | 2.15 | S | * |  | CE
66 | 210100006 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0.232 | 1.86 | S | * |  | CE
67 | 210192551 | přípojnice hlavního pospojování | ks | 1 | 0 | 0 | 0.844 | 0.84 | S |  |  | CE
68 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 16 | 0 | 0 | 0.091 | 1.46 | S |  |  | CE
69 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení | ks | 6 | 0 | 0 | 0.39 | 2.34 | S |  |  | CE
70 | 210010331 | krabice přístrojová lištová | ks | 36 | 0 | 0 | 0.179 | 6.44 | S |  |  | CE
71 | 210010332 | krabicová rozvodka lištová vč.svorkovn. a zapojení | ks | 45 | 0 | 0 | 0.332 | 14.94 | S |  |  | CE
72 | 210010105 | lišta vkládací 20x20 úplná pevně uložená | m | 60 | 0 | 0 | 0.171 | 10.26 | S |  |  | CE
73 | 210010105 | lišta vkládací 40x20 úplná pevně uložená | m | 20 | 0 | 0 | 0.171 | 3.42 | S |  |  | CE
74 | 210010105 | lišta vkládací 40x40 úplná pevně uložená | m | 20 | 0 | 0 | 0.171 | 3.42 | S |  |  | CE
75 | 210010106 | lišta vkládací 60x40 úplná pevně uložená | m | 70 | 0 | 0 | 0.285 | 19.95 | S |  |  | CE
76 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 28 | 0 | 0 | 0.148 | 4.14 | S |  |  | CE
77 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5 | ks | 3 | 0 | 0 | 0.17 | 0.51 | S |  |  | CE
78 | 210110044 | přepínač zapuštěný vč.zapojení 2-střídavý/řazení6+ | ks | 2 | 0 | 0 | 0.337 | 0.67 | S |  |  | CE
79 | 210110091 | spínač pohybu | ks | 8 | 0 | 0 | 0.19 | 1.52 | S |  |  | CE
80 | 210111011 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 11 | 0 | 0 | 0.274 | 3.01 | S |  |  | CE
81 | 210120103 | patrona nožové pojistky do 630A | ks | 3 | 0 | 0 | 0.016 | 0.05 | S |  |  | CE
82 | 210120501 | jistič 3pól 80A vč.zapojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0.285 | 0.29 | S |  |  | CE
83 | 210120401 | jistič vč.zapojení 1pól/25A | ks | 2 | 0 | 0 | 0.19 | 0.38 | S |  |  | CE
84 | 210120401 | jistič vč.zapojení 1pól/25A | ks | 2 | 0 | 0 | 0.19 | 0.38 | S |  |  | CE
85 | 210120452 | jistič vč.zapojení 3pól/63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0.577 | 0.58 | S |  |  | CE
86 | 210120481 | proud chránič 30mA 2pól+jistič B-10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0.276 | 0.28 | S |  |  | CE
87 | 210120481 | proud chránič 30mA 2pól+jistič B-13A | ks | 6 | 0 | 0 | 0.276 | 1.66 | S |  |  | CE
88 | 210120801 | stykač 1.pól 16A AC1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0.19 | 0.38 | S |  |  | CE
89 | 210201001 | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 14 | 0 | 0 | 0.801 | 11.21 | S |  |  | CE
90 | 210201002 | svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje | ks | 2 | 0 | 0 | 0.864 | 1.73 | S |  |  | CE
91 | 210201022 | svítidlo vestavné E27/1 zdroj | ks | 26 | 0 | 0 | 1.05 | 27.3 | S |  |  | CE
92 | 210200041 | svítidlo žárovkové nástěnné/1 zdroj | ks | 6 | 0 | 0 | 0.337 | 2.02 | S |  |  | CE
93 | 210020741 | krycí maska v rozváděčích RE, RV1, RV2 | m2 | 1.62 | 0 | 0 | 1.42 | 2.3 | S | * |  | CE
94 | 210140631 | výměna zámku v rozváděčích RE, RV1, RV2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 1.29 | S | * |  | CE
95 |  | demontáže stávající elektroinstalace | ks | 20 | 0 | 0 | 1.2 | 24 | S |  |  | CE
96 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 203.75
Ostatní náklady
97 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
98 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
99 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
100 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
101 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
102 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  |  | ON
103 | 219001411 | vybourání otvoru/zeď beton/ do pr.60mm/tl.do 0,15m | ks | 40 | 0 | 0 | 0.201 | 8.04 | S | * |  | ON
104 | 219002611 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 20 | 0 | 0 | 0.232 | 4.64 | S | * |  | ON
105 | 219002612 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 10 | 0 | 0 | 0.257 | 2.57 | S | * |  | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 15.25
Datum: 9.2.2014
Vypracoval: