| zodpovědný projektant | hlavní inženýr projektu Ing. Richard Müller richard.muller@profesprojekt.cz | vypracoval Ing. Jakub Plechatý |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kontroloval Ing. Richard Müller |  |

| objednatel Kulturní centrum Turnov, s.r.o., Markova 311, 51101 Turnov |  | místo Turnov |  |
| --- | --- | --- | --- |
| akce | KCT TURNOV, s.r.o. MARKOVA 311, TURNOV REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA | stupeň DPS | datum 09.2024 |
|  |  | číslo zakázky 24034 | výkres č. |
|  |  | měřítko |  |
| příloha | PRŮVODNÍ LIST | číslo A |  |

A PRŮVODNÍ LIST

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### Název stavby

KCT Turnov, s.r.o., Markova 311, Turnov - Rekonstrukce zdroje tepla

### Místo stavby

katastrální území: Turnov

parcelní čísla pozemků: 1518/1

u budov adresa a čísla popisná: Markova 311, 51101 Turnov

### Předmět dokumentace

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci zdroje tepla v KCT Turnov, s.r.o., v návaznosti na úpravu kotelen vyvolanou změnou výkonového upořádání kotelen a možností využít elektrickou energii z nově instalované FVE na ohřev TV.

Stávající výkonové uspořádání kotelen (kotelna-objekt=450kW; kotelna-restaurace=168kW) bude na základě požadavku investora vycházejícího z provozních zkušeností upraveno tak, že dojde ke sdružení obou kotelen do jedné kotelny o celkovém výkonu-465,8kW osazené novými kotli. Kategorizace této kotelny se nemění. Výše zmíněná úprava vede k úpravě vytápění, plynoinstalace, ZTI a MaR a to pouze v prostoru stávajících kotelen, úpravě plynoinstalace, ZTI a MaR.

## A.1.2	Údaje o zpracovateli dokumentace

### Hlavní projektant

PROFES PROJEKT spol. s.r.o.

Vejrichova 272, 511 01 Turnov

IČ: 465 06942

zastoupení: Ing. Richard Müller, jednatel

- Hlavní projektant: Ing. Richard Müller, ČKAIT 0600585, IP00, IE01

- Projektanti jednotlivých částí

PBŘ: Ing. Stanislav Šéfr, ČKAIT 0501246, IH00

ZTI:   Ing. Richard Müller, ČKAIT 0600585, IE01

UT, Plynovod: Ing. Richard Müller,  ČKAIT 0600585, IE01

MaR: Ing. Miloslav Joneš, Ing. Richard Müller,  ČKAIT 0600585, IE01

# Seznam vstupních podkladů

- Projektová dokumentace

# TEA - technicko-ekonomické atributy budov

Nemění se.

# Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

Ochraná pásma nejsou úpravou kotelny dotčena.

V Turnově 09/2024				              			Ing. Richard Müller