OBSAH:

1. Identifikační údaje:
2. Širší vztahy:

2.a Lokalizace plochy

2.b Dotčený pozemek
3. Navrhovaný stav:
3.a Princip obnovy
4. Vlastní provádění prací:
4.a Normy

4.b Harmonogram prací

5. Technologie prováděných prací:
5.a Odstranění dřevin
5.b Výsadba soliterních keřů
5.c Výsadba menších keřů

5.d Trvalkový záhon - půdopokryvné trvalky

5.e Zadláždění plochy - Varianta č. 1.

5.f Trvalkový záhon ve štěrku - Varianta č. 2.

5.g Zajištění úklidu na staveništi
6. Předání díla

1. Identifikační údaje:

Zadavatel ( investor): 
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, zastoupené starostou města ing. Tomášem Hocke, Odbor životního prostřední vedený ing. M. Šípošovou, ve věcech technických zastoupený ing. Hanou Malou
Zpracovatel (projektant): 

Zahradní architekt ing. Josef Souček, Vlkonice 46, 257 56 Neveklov, IČ: 701 38 397, DIČ: CZ7512250174
Stupeň projektové dokumentace: 

Dokumentace pro provedení stavby a pro výběr dodavatele. 
Lokalita: 

Katastrální území Turnov, pozemek parcelní číslo: 484
Datum: 

05/2016
Projektová dokumentace byla zpracována pro Městský úřad města Turnov. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo seznámení s plochou, požadavky investora a šetření v terénu prováděné v měsíci dubnu 2016.
Podklady pro zpracování grafické podoby projektové dokumentace byly převzaty z předaných podkladů – inventarizace dřevin ing. Kolaříka, mapové aplikace Google Earth, mapového a textového serveru portálu katastru nemovitostí a předaných podkladů sítí technické infrastruktury. Pro zpracování projektové dokumentace byla dále použita inventarizace dřevin zpracovaná zhotovitelem projektu v roce 2011 která byla aktualizována v dubnu roku 2016.
Použité podklady:

1. Katastrální mapa v elektronické podobě
2. Mapová aplikace Google Earth

3. Inventarizace dřevin zpracovaná ing. Kolaříkem

4. Inventarizace dřevin zpracovaná zhotovitelem projektu v roce 2011

5. Zaměření probíhajících sítí technické infrastruktury předané investorem
6. Šetření v terénu – vlastní hodnocení aktuálního stavu dřevin ve vegetačním období
7. Konzultace s investorem

2. Širší vztahy:
 2.a Lokalizace plochy
[image: image5.png]Rez trvalkovym zahonem
Skladba vegetacnich vrstev

Vadlenost visadby
trvalek od okrale zhony
mipimang 0,15 m

VRVAVRYS

a6, w003 m
katmans et e 3, ot sty 005

it Eii

okonal rzrutens posidadnt ity nebo
" Y4 vrteva 015





Lokalizace plochy mezi ulicemi Děkanská, Mikulášská a Jiráskova
[image: image2.emf]
Lokalizace plochy v rámci centra města Turnova
[image: image3.emf]
Lokalizace plochy v rámci města Turnova
2.b Dotčený pozemek:

pozemky parcelní číslo: 484, k.ú. Turnov
Pozemek parcelní číslo 484, k.ú. Turnov – celková plocha pozemku 897 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, rozsáhlé chráněné území, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, majitel pozemku: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
3. Navrhovaný stav:
3.a Princip obnovy

Řešená plocha se nachází před kostelem svatého Mikuláše nedaleko hlavního náměstí v Turnově, náměstí Českého ráje.  Krom budovy kostela determinují celkovou podobu plochy především dva exempláře sloupovitých dubů Quercus robur ´Fastigiata´. Oba jedinci jsou v  dobrém zdravotním stavu, budou ponechány bez zásahu.
V ploše byla v 90. letech provedena rámcová úprava zeleně jejíž stav dnes zcela neodpovídá svému účelu ani provozu náměstí. Většina vysazených keřů je přerostlá a celkově rozbíjí a zbytečně zahušťuje celý prostor. Část dřevin je nevhodně použita a to jak nárokově tak také esteticky, místy jsou stávající keře poškozené silným provozem v místě a vandalismem. V celém prostoru náměstí je tak nutné provést rekonstrukci zeleně a to především keřového patra.
Návrh uvolňuje prostor od přerostlých nevhodných keřů, které jsou nahrazeny ve Variantě číslo 1. zadlážděnou plochou, ve Variantě číslo 2. pak plochou trvalkového záhonu ve štěrku. Plocha bude dále doplněna soliterními, atraktivně kvetoucími keři a trvalkovým záhonem z půdopokryvných trvalek.

4. Vlastní provádění prací:
4.a Normy

Normy, které musí být dodrženy v rámci prováděných prací:

Při výsadbě stromů v ulici budou dodržovány následující normy:
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
Použití výpěstků se řídí normami: 
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení
Oborové normy:

Standardy péče o přírodu a krajinu - Arboristické standardy, Řada A, Výsadba Stromů, 

SPPKA A02 001:2013

Standardy péče o přírodu a krajinu - Arboristické standardy, Řada A, Řez Stromů, 

SPPKA A02 002:2013

4.b Harmonogram prací
1. Předání staveniště 
2. Označení dřevin k odstranění 
3. Kácení a ošetření dřevin, odvoz a likvidace vzniklého bioodpadu
4. Zadláždění plochy - v případě Varianty číslo 1.

5. Vytýčení míst výsadby 
6. Příprava míst pro výsadbu soliterních keřů, menších keřů a trvalkových záhonů

7. Výsadba soliterních keřů

8. Výsadba trvalkového záhonu A.
9. Výsadba trvalkového záhonu B. - v případě Varianty číslo 2.

10. Dokončovací práce (úklid atd.)

11. Rozvojová a udržovací péče
5. Technologie prací
5.a Odstranění dřevin
Před zahájením prací bude provedeno vyznačení dřevin k odstranění za přítomnosti autorského a technického dozoru.
Kácení dřevin bude provedeno na základě Projektové dokumentace „ PR 01 Odstranění dřevin – mapový podklad“, který je nedílnou součástí projektové dokumentace. Dřeviny určené k odstranění jsou ve výkresové části označeny červeně. 
Veškerý materiál vzniklý odstraňováním porostů keřů bude odpovídajícím způsobem zlikvidován. Veškerý vzniklý materiál bude zlikvidován ekologickým způsobem (bude odvezen na kompostárnu) dle aktuálního znění zákona o odpadech. 

Kácení bude provedeno na základě platného povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.

Tabulka inventarizovaných dřevin:
	číslo dřeviny
	název dřeviny
	obvod kmene        (cm)
	výška dřeviny       (m)
	šířka koruny (m), plocha (m2)
	zdravotní stav
	vitalita
	sadovnická hodnota
	provozní bezpečnost
	poznámka

	1.
	Quercus robur ´Fastigiata´
	314
	22
	10
	2
	3
	2
	B
	ponechat bez zásahu

	2.
	Quercus robur ´Fastigiata´
	220
	17
	5
	3
	3
	2
	B
	ponechat bez zásahu

	3.
	Vinca minor, Prunus laurocerasus, Spiraea x bumalda ´Goldflame´, Spiraea bumalda ´Anthony Waterrer´
	 
	1,2
	5
	4
	3
	4
	N
	jedinci při okraji a v okolí lavičky a odpadkového koše poškození sešlapem, esteticky nevhodná skladba

	4.
	Prunus laurocerasus, Taxus x media ´Hicksii´, Spiraea japonica ´Little Princess´, Spiraea x bumalda ´Gold Flame´
	 
	2
	65
	4
	3
	4
	N
	přehoustlý porost, nevhodná skladba a to jak z hlediska stanovištního tak z hlediska kompozičního


5.b Výsadba soliterních keřů

Návrh sortimentu:

	 
	Keře - rostlinný materiál:
	 
	 

	1.
	Cornus kousa ´Satomi´, výška 125 - 150 cm, zemní bal
	kus
	1


Při výsadbě velkých keřů bude vyhloubena odpovídající výsadbová jáma ve které bude provedena 50% výměna substrátu – bude doplněna dokonale odplevelená ornice ve směsi s kompostem. Velikost výsadbové jámy pro soliterní keře bude 0,4 – 1,0 m³. Soliterní keře nebudou nijak kotveny. U soliterních keřů bude přesně dodržena výsadbová velikost, případné změny budou konzultovány s autorským a technickým dozorem.
Kolem soliterního keře vysazovaného v prostoru trávníku bude vytvořena zálivková místa o průměru 1,5 metru, tato bude mulčována mulčovací kůrou ve vrstvě 10 - 15 cm.

5.c Výsadba menších keřů

Návrh sortimentu:
	 
	Keře - rostlinný materiál:
	 
	 

	2.
	Paeonia suffruticosa ´Kamata Nishiki´ (v alternaci světle růžový nebo tmavě růžový kultivar Paeonia suffruticosa) kontejner 2 l, min. 3 výhony, výška 50 cm
	kus
	2

	3.
	Rosa ´Sympathie´ nebo ´Flamentanz´, kontejner 2 l, min. 3 výhony
	kus
	4


Při výsadbě malých keřů v plochách  bude provedena nejprve provedena příprava celé plochy keřového záhonu, bude provedeno zkypření povrchu, dokonalé odstranění plevelů a přidání dokonale odplevelené ornice (cca ve vrstvě 5 cm) a kvalitní kompost (ve vrstvě cca 5 cm). Keřové záhony budou mulčovány mulčovací kůrou ve vrstvě 10 – 15 cm.

5.d Trvalkový záhon - půdopokryvné trvalky


Jedná se o výsadbu trvalkového záhonu v mapovém podkladu označeného jako A.
Nákup a výsadba trvalek a ostatních okrasných rostlin: 

Při výběru rostlinného materiálu bude dodržen rod, druh, případně kultivar  a výsadbová velikost uvedená v projektu (tabulková část - Výkaz výměr). Případná změna v sortimentu bude konzultována s autorským nebo technickým dozorem akce.

Dbáme na to, aby veškerý materiál byl kvalitní, v bezplevelné zemině, s dobře prokořeněným substrátem v kontejneru. Rostliny by neměly být zavadlé, zapařené, napadené chorobami či škůdci. Výsadbový materiál by měl být jednotný ve velikosti a kvalitě. 
Návrh sortimentu:

	 
	Trvalky - rostlinný materiál - záhon A.:
	 
	 

	aa.
	Ceratostigma plumbaginoides, kontejner 9 cm
	kus
	25

	ab.
	Epimedium rubrum, kontejner 2 l
	kus
	25

	ac.
	Epimedium x perralchicum ´Frohnleiten´, kontejner 2 l
	kus
	20

	ad.
	Epimedium x versicolor ´Sulphureum´, kontejner 2 l
	kus
	20

	ae.
	Epimedium x warleyense ´Orange Königin´, kontejner 2 l
	kus
	25

	af.
	Epimedium grandiflorum ´Lilafee´, kontejner 2 l
	kus
	25


Při výsadbě trvalkového záhonu (trvalkový záhon A.) z půdopokryvných trvalek  bude provedena nejprve provedena příprava celé plochy záhonu, bude provedeno zkypření povrchu, dokonalé odstranění plevelů a přidání dokonale odplevelené ornice (cca ve vrstvě 5 cm) a kvalitní kompost (ve vrstvě cca 5 cm). Trvalkový záhon A. bude mulčován mulčovací kůrou ve vrstvě 10 – 15 cm. Maximální velikost částic mulčovací kůry bude 5 cm.

5.e Zadláždění plochy - Varianta č. 1. 


Jako materiál pro zadláždění plochy bude použita žulová kostka velikosti 4/6 cm, stejný typ jakým je zadlážděná plocha Mikulášského náměstí v současné době. Barevnost dlažební kostky bude před dodáním schválena investorem, případně technickým nebo autorským dozorem investora.

Před pokládkou dlažby bude odstraněna ornice a veškerý stávající porost do hloubky cca 20 cm. Bude provedeno hutnění lože a dosypání mlatovou výsivkou frakce 0/4 mm. Hutnění lože bude probíhat postupně při pokládání dlažby. Spáry budou vysypána směsí písku a mlatové výsivky.

5.f Trvalkový záhon ve štěrku - Varianta č. 2. 
Trvalkový záhon ve štěrku:

Jedná se o záhon v mapovém podkladu označený jako záhon B. Trvalkový záhon bude vytýčen dle výkresové části projektové dokumentace. V trvalkovém záhonu bude provedena výměna zeminy do hloubky 48 cm. Trvalky budou sázeny dle výkresu v odpovídajících sponech a počtech.


[image: image4]
Trvalkové záhony budou vysazeny dle výkresu PR 03 – Osazovací plán - detail plochy před budovou - mapový podklad. Do hloubky 0,48 m bude provedena úplná výměna půdy a profil záhonu bude doplněn o navrhované substráty.
Na povrchu trvalkového záhonu ve vrstvě 30 mm bude použit mulčovací štěrk frakce 8/16 mm (barva mulčovacího štěrku bude šedá nebo světle šedá), dále bude ve vrstvě 50 mm použita kamenná drť frakce 0/32 mm, v další vrstvě o tloušťce 420 mm bude použita dokonale odplevelená ornice, pod ní bude umístěna separační geotextilie 200g/m² (100% bezplevelná ornice bude buď mechanicky propařena ( teplotou) nebo chemicky ošetřena).  Pod separační geotextilií bude ve vrstvě 150 mm dokonale rozrušená podkladní vrstva.

Nákup a výsadba trvalek a ostatních okrasných rostlin: 

Při výběru rostlinného materiálu bude dodržen rod, druh, případně kultivar  a výsadbová velikost uvedená v projektu ( tabulková část - Výkaz výměr). Dbáme na to, aby veškerý materiál byl kvalitní, v bezplevelné zemině, s dobře prokořeněným substrátem v kontejneru. Rostliny by neměly být zavadlé, zapařené, napadené chorobami či škůdci. Výsadbový materiál by měl být jednotný ve velikosti a kvalitě. 
Návrh sortimentu:
	 
	Trvalky - rostlinný materiál - záhon B.:
	 
	 

	 
	Acanthus spinosus, kontejner 9 cm - soliterně
	kus
	5

	 
	Anemone hupehensis ´Splendens´, kontejner 9 cm
	kus
	12

	 
	Artemisia lactiflora ´Weisse Dame´, kontejner 9 cm
	kus
	8

	 
	Aster amellus ´Blue King´, kontejner 9 cm
	kus
	8

	 
	Aster macrophyllus ´Twilight´, kontejner 9 cm
	kus
	8

	 
	Baptisia sphaerocarpa, kontejner 9 cm
	kus
	8

	 
	Bergenia ´Silberlicht´, kontejner 12 cm
	kus
	8

	 
	Brunnera sibirica, kontejner 9 cm
	kus
	12

	 
	Camasia leichtlinii, kontejner 12 cm
	kus
	8

	 
	Carex grayi, kontejner 9 cm
	kus
	15

	 
	Centaurea montana ´Amethyst in Snow´, kontejner 9 cm
	kus
	8

	 
	Digitalis ferrurinea ´Gigantea Gelber Herold´, kontejner 9 cm
	kus
	8

	 
	Digitalis grandiflora, kontejner 9 cm
	kus
	8

	 
	Geranium oxonianum ´Katherine Adele´, kontejner 9 cm
	kus
	12

	 
	Geranium ´Sabani Blue´, kontejner 9 cm
	kus
	12

	 
	Heuchera villosa ´Big Top Bronze´, kontejner 9 cm
	kus
	8

	 
	Chasmanthium latifolium, kontejner 9 cm
	kus
	8

	 
	Liriope muscari, kontejner 12 cm
	kus
	8

	 
	Monarda fistulosa, kontejner 12 cm
	kus
	8

	 
	Phlomis russeliana, kontejner 9 cm
	kus
	8

	 
	Rodgersia podophylla ´Rotlaub´, kontejner 12 cm
	kus
	8

	 
	Rudbeckia occidentalis ´Green Wizard´, kontejner 12 cm
	kus
	8

	 
	Saruma henryi, kontejner 9 cm
	kus
	8

	 
	Waldsteinia geoides, kontejner 9 cm
	kus
	20

	 
	Cibuloviny - rostlinný materiál - záhon B.:
	 
	 

	 
	Erantis hyemalis
	kus
	150

	 
	Narcissus fazetta ´Soleil d´Or´
	kus
	60

	 
	Muscari macrocarpum ´Golden Frangrans´
	kus
	60

	 
	Tulipa turkestanica
	kus
	60


Před založením trvalkového záhonu bude nejprve odstraněn stávající travní drn a případné ostatní rostliny. V ploše trvalkového záhonu bude rozrušena půda do cca 20 cm, v tomto profilu bude provedena 50% výměna půdy za směs kvalitní, dokonale bezplevelené ornice a kompostu. 

Do připraveného záhonu budou vysazovány trvalky odpovídající velikosti. Po dokončení záhonu bude celý povrch mulčován mulčovacím štěrkem frakce 8/16 mm ve vrstvě 30 mm.
5.g Zajištění úklidu na stanovišti


Po skončení veškerých rekonstrukčních prací bude odvezen odpad, proveden úklid odpadků a kontrola veškerých vysázených rostlin.

Odpad bude z plochy stanoviště odvážen průběžně, biologický ani jiný odpad nebude v plochách skladován déle než 24 hodin. 
6. Předání díla

Úklid v prostoru staveniště:
Po dokončení prací bude provedena kontrola dřevin, doplnění uhynulých rostlin, bude provedena kontrola mulčovací vrstvy, mulč bude v případě potřeby doplněn nebo rozhrnut. U stromů bude provedena kontrola pevnosti kotvení, případně bude kotvení opraveno.
 Veškerý odpad bude neprodleně odvezen a zlikvidován.

Předání staveniště:

Po dokončení veškerých realizačních prací a jejich odsouhlasení investorem, případně autorským a technickým dozorem investora ve stavebním deníku bude svolán kontrolní den za přítomnosti autorského dozoru, zástupce investora, zástupce zhotovitele  a dokončené dílo bude protokolárně předáno.
9

[image: image1.emf]