## Soupis položek+
název akce: Turnov, SO01 - vestavba zimního stadionu
objekt: ELEKTROINSTALACE
Rekapitulace ceny
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  |  | 0
2 | doprava dodávek |  | 3.6 | 0 | 0
3 | přesun dodávek |  | 1 | 0 | 0
4 | materiál elektromontážní |  |  |  | 0
5 | prořez |  | 5 | 0 | 0
6 | materiál podružný |  | 3 | 0 | 0
7 | materiál nátěrový |  |  |  | 0
8 | elektromontáže |  |  |  | 0 | 0
9 | nátěry |  |  |  | 0
10 | PPV pro elektromontáže |  | 6 | 0 | 0
11 | dodávky celkem |  |  |  | 0
12 | materiál+výkony celkem |  |  |  | 0
13 | ostatní náklady |  |  |  | 0
14 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0 | 0
15 | CENA bez DPH (Kč) |  |  |  | 0
Výkaz výměr
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 509101 | svítidlo "B" včetně zdroje a příslušenství | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
2 | 509101 | svítidlo "NC" včetně zdroje a příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
3 | 712110 | rozváděč RS-V viz výkres 4.703 - komplet | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
4 | 714101 | prípojnice PHP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
5 | 716325 | EL. PŘÍMOTOP, NÁSTĚNNÝ, 230V DO 3kW, IP24, S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | TERMOSTATEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
6 | 716325 | EL. PŘÍMOTOP, NÁSTĚNNÝ, 230V DO 2,5kW, IP24, S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | TERMOSTATEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
7 | 716325 | EL. PŘÍMOTOP, NÁSTĚNNÝ, 230V DO 1,5kW, IP24, S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | TERMOSTATEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
8 | 716325 | EL. PŘÍMOTOP, NÁSTĚNNÝ, 230V DO 0,5kW, IP24, S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | TERMOSTATEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | DE
[6 empty] | 0 |  | 0
Materiál elektromontážní
9 | 171207 | vodič CYY 4 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
10 | 171208 | vodič CYY 6 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
11 | 171210 | vodič CYY 16 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
12 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
13 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
14 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
15 | 101309 | kabel CYKY 5x10 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
16 | 142105 | kabel 1kV P60-R 3x1,5 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
17 | 199097 | ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KO100E | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
18 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
19 | 295071 | svorka zemnící FeZn | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
20 | 311520 | SESTAVA krabice do betonu KB1/1 přístrojová |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
21 | 311531 | /krabice do betonu/ těleso KBT-1 pr.77x68 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
22 | 311534 | /krabice do betonu/ spodek KBS-2 pr.71 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
23 | 311521 | SESTAVA krabice do betonu KB1/2 odbočná |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
24 | 311531 | /krabice do betonu/ těleso KBT-1 pr.77x68 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
25 | 311534 | /krabice do betonu/ spodek KBS-2 pr.71 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
26 | 311612 | krabice přístrojová KP68/2HF | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
27 | 311522 | SESTAVA krabice do betonu KB1/3 rozvodná |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * |  | ME
28 | 311531 | /krabice do betonu/ těleso KBT-1 pr.77x68 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
29 | 311534 | /krabice do betonu/ spodek KBS-2 pr.71 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
30 | 311612 | krabice přístrojová KP68/2HF | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
31 | 311621 | krabice univerzální KU68LA/1HF do příčky | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
32 | 312212 | krabice IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
33 | 312215 | krabice IP55 167x125x82mm 3xESt21 5x10Cu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
34 | 312002 | krabice P60-R/IP66 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
35 | 199224 | svorka do 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
36 | 321144 | trubka ohebná 750N/5cm do 25 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
37 | 322225 | trubka PVC tuhá střední namáhání do 32 HF včetně | m | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | příslušenství a příchytek |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
38 | 322255 | pomocný materiál pro trubkování v žb | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
39 | 362002 | požární normová trasa pro kabel 3x2.5 - komplet | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
40 | 202 | tenkostěnný profil ocel tř.11 | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
41 | 252 | bezpečnostní tabulka plast | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
42 | 932 | ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) | m2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
43 | 303 | hmoždinka plastová DO HM10/10x50mm | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
44 | 199512 | štítek kabelový 40x15mm střední | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
45 | 410139 | STROPNÍ (VESTAVNÉ) POHYBOVÉ ČIDLO 360st, DOSAH | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | MIN. 6m, RELÉ, IP20, NASTAVITELNÝ ČAS A CITLIVOST |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & |  | ME
46 | 420001 | zásuvka 16A/250Vstř | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
47 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ME
48 | 423222 | zásuvka 16A/250Vstř IP54 popis | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ME
[6 empty] | 0 |  | 0
Materiál další obory
49 | 25101 | barva syntetická základní | kg | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
50 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
51 | 25102 | email syntetický vrchní šedý | kg | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
52 | 25109 | ředidlo S6006 | kg | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | MN
[6 empty] | 0 |  | 0
Elektromontáže
53 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
54 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
55 | 210800006 | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
56 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
57 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
58 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
59 | 210800113 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
60 | 210810951 | kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
61 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
62 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
63 | 210220002 | uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn pr.10mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
64 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
65 | 210010311 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
66 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
67 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
68 | 210010454 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
69 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
70 | 210010004 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
71 | 210010023 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 | m | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
72 | 210020133 | požární normová trasa pro kabel 3x2.5 - komplet | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
73 | 210020661 | ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
74 | 210020952 | bezpečnostní tabulka plastová | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
75 | 210020922 | ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně | m2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CE
76 | 210010713 | osazení do betonu hmoždinky HM10 | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
77 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
78 | 210110006 | STROPNÍ (VESTAVNÉ) POHYBOVÉ ČIDLO 360st, DOSAH | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | MIN. 6m, RELÉ, IP20 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
79 | 210110023 | REGULÁTOR VZT (DODÁ VZT, OSADÍ A ZAPOJÍ EL) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
80 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
81 | 210111032 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
82 | 210201001 | svítidlo "B" včetně zdroje a příslušenství | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
83 | 210201001 | svítidlo "NC" včetně zdroje a příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
84 | 210190001 | rozváděč RS-V viz výkres 4.703 - komplet | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
85 | 210192121 | prípojnice PHP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
86 | 210190222 | EL. PŘÍMOTOP, NÁSTĚNNÝ, 230V DO 3kW, IP24, S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | TERMOSTATEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
87 | 210190222 | EL. PŘÍMOTOP, NÁSTĚNNÝ, 230V DO 2,5kW, IP24, S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | TERMOSTATEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
88 | 210190222 | EL. PŘÍMOTOP, NÁSTĚNNÝ, 230V DO 1,5kW, IP24, S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | TERMOSTATEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
89 | 210190222 | EL. PŘÍMOTOP, NÁSTĚNNÝ, 230V DO 0,5kW, IP24, S | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | CE
|  | TERMOSTATEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & |  | CE
[6 empty] | 0 |  | 0
Montáže další obory
90 | 250020001 | profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CN
91 | 250020101 | profil.konstrukce základní nátěr 1složkový | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CN
92 | 250020201 | profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | CN
[6 empty] | 0 |  | 0
Ostatní náklady
93 | 219990012 | demontáž stávající elektroinstalace | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
94 | 219990028 | zjištění skutečného stavu | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
95 | 219990039 | vyhledání stávajících okruhů | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
96 | 219990036 | odpojení stávající elektroinstalace | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
97 | 219990030 | přepojení stávající elektroinstalace | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
98 | 219990031 | úprava stávajícího zařízeí | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
99 | 219990032 | oprava stávajícího zařízení | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
100 | 219990015 | zajištění provizorního napájení | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
101 | 219990019 | koordinace profesí | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
102 | 219990016 | součinnost investora | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
103 | 219990024 | drobné zednické výpomoce (vrtání, prostupy, ....) | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
104 | 219990075 | koordinace při betonážích | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
105 | 210990114 | trubkování v žb konstrukcích | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
106 | 219990038 | zapojení ventilátorů | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
107 | 219990041 | úklidové práce | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
108 | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
109 | 219990050 | rozměření krabic, svítidel, přístrojů, trubek | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
110 | 219990052 | propojení armatur a uzemnění | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
111 | 219990082 | napojení kovových konstrukcí na uzem soustavu | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
112 | 219990098 | protažení kabelu trubkou | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
113 | 219990078 | seřízení pohybových čidel | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
114 | 219990079 | měření a zkoušky | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
115 | 219990089 | fotodokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
116 | 219990092 | dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
117 | 219990056 | přemístění stávajícího osvětlení a jeho ovládání | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
118 | 219990063 | přemístění stávajících EL. zařízení | hod | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
[6 empty] | 0 |  | 0
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technikcá zpráva, přílohy,
výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifilace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a
montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.