## Soupis položek+
název akce: Stavební úpravy šaten a soc.zařízení,1.ZŠ Turnov
objekt: Elektroinstalace
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 510501 | S2-svítidlo LED přisazené 32W opál 3275 lm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | Z | * |  | DE
|  | součet | [5 empty] | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
2 | 101005 | kabel CYKY O-2x1,5 | m | 25 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ME
3 | 101105 | kabel CYKY J-3x1,5 | m | 80 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ME
4 | 101105 | kabel CYKY J-3x1,5 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ME
5 | 101106 | kabel CYKY J-3x2,5 | m | 15 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ME
6 | 101106 | kabel CYKY J-3x2,5 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ME
7 | 171107 | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 20 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ME
8 | 311111 | krabice přístrojová pod omítkou | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ME
9 | 311117 | krabicová rozvodka pod omítkou | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ME
10 | 410011 | spínač 10A/250Vstř zapuštěný řaz.1 | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ME
11 | 410905 | spínač 10A/250Vstř zapuštěný řaz.1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ME
12 | 420100 | zásuvka 16A/250Vstř zapuštěná | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ME
13 | 438012 | proud chránič 2polový 30mA+jistič B-10A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ME
14 | 438013 | proud chránič 2polový 30mA+jistič B-16A | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ME
15 | 201 | konstrukce nosný pro 2 chrániče s jističi | kg | 1 |  |  | 0 | 0 | S |  |  | ME
16 | 511101 | S1-svítidlo přisazené se sklem,patice E27 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | Z | * |  | ME
17 | 591121 | žárovka halogenová E27,230V,70W | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | Z |  |  | ME
18 | 523002 | S3-svítidlo zářivkové průmyslové 1x36W,kryt AC,IP5 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | Z | * |  | ME
19 | 592126 | zářivka T8,36W,3pásm.luminofor | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | Z |  |  | ME
20 | 523003 | S4-svítidlo zářiivkové průmyslové 1x58W,kryt AC,IP | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | Z | * |  | ME
21 | 592128 | zářivka T8,58W,3pásm.luminofor | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | Z |  |  | ME
22 | 333151 | lišta vkládací 40x20 vč. příslušenství | m | 35 |  |  | 0 | 0 | S | * |  | ME
|  | součet | [5 empty] | 0 |  |  |  | ME
Elektromontáže
23 | 210800103 | kabel CYKY 2x1,5 pod omítkou | m | 25 |  |  | 0.057 | 1.43 | S |  |  | CE
24 | 210800103 | kabel CYKY 3x1,5 pod omítkou | m | 80 |  |  | 0.057 | 4.56 | S |  |  | CE
25 | 210810008 | kabel CYKY 3x1,5 v liště | m | 40 |  |  | 0.046 | 1.84 | S |  |  | CE
26 | 210800103 | kabel CYKY 3x2,5 pod omítkou | m | 15 |  |  | 0.057 | 0.86 | S |  |  | CE
27 | 210810008 | kabel CYKY 3x2,5 v liště | m | 40 |  |  | 0.046 | 1.84 | S |  |  | CE
28 | 210800006 | vodič CY 4 pod omítkou (pro pospojování) | m | 20 |  |  | 0.051 | 1.02 | S |  |  | CE
29 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 6 |  |  | 0.05 | 0.3 | S | * |  | CE
30 | 210100002 | ukončení vodič CY4 pro pospojování | ks | 8 |  |  | 0.057 | 0.46 | S | * |  | CE
31 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 12 |  |  | 0.091 | 1.09 | S |  |  | CE
32 | 210010321 | krabicová rozvodka pod omítkou vč.svorkovn.a zapoj | ks | 13 |  |  | 0.39 | 5.07 | S |  |  | CE
33 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 7 |  |  | 0.148 | 1.04 | S |  |  | CE
34 | 210110062 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1polový/řazení 1 | ks | 2 |  |  | 0.148 | 0.3 | S |  |  | CE
35 | 210111011 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení | ks | 3 |  |  | 0.274 | 0.82 | S |  |  | CE
36 | 210120481 | proudový chránič vč.zapojení 2pól + jistič 10A | ks | 1 |  |  | 0.276 | 0.28 | S |  |  | CE
37 | 210120481 | proudový chránič vč.zapojení 2pól + jistič 16A | ks | 1 |  |  | 0.276 | 0.28 | S |  |  | CE
38 | 210021001 | zhotovení otvoru v masce pro 2 chrániče s jističi | ks | 1 |  |  | 0.644 | 0.64 | S | * |  | CE
39 | 210021031 | úprava masky v rozváděči | ks | 1 |  |  | 0.494 | 0.49 | S | * |  | CE
40 | 210020651 | konstrukce nosná pro 2 chrániče s jističi | ks | 1 |  |  | 0.311 | 0.31 | S | * |  | CE
41 | 210200011 | S1-svítidlo přisazené se sklem | ks | 4 |  |  | 0.379 | 1.52 | S |  |  | CE
42 | 210201001 | S2-svítidlo LED přisazené | ks | 4 |  |  | 0.801 | 3.2 | S |  |  | CE
43 | 210201101 | S3-svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 2 |  |  | 0.793 | 1.59 | S |  |  | CE
44 | 210201101 | S4-svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 4 |  |  | 0.793 | 3.17 | S |  |  | CE
45 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 35 |  |  | 0.171 | 5.99 | S |  |  | CE
46 | 210100001 | demontáž a likvidace stávající elektroinstalace | ks | 1 |  |  | 8 | 8 | S | * |  | CE
|  | součet | [5 empty] | 46.1 |  |  |  | CE
Ostatní náklady
47 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | Z |  |  | ON
48 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | Z |  |  | ON
49 | 219001211 | vybour.otvoru pro přístrojovou krabici a | ks | 25 |  |  | 0.05 | 1.25 | S | * |  | ON
|  | krabicovou rozvodku | [5 empty] | 0 |  | & |  | ON
50 | 219002611 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 50 |  |  | 0.232 | 11.6 | S | * |  | ON
51 | 219001211 | průrez ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m | ks | 10 |  |  | 0.05 | 0.5 | S | * |  | ON
|  | součet | [5 empty] | 13.35 |  |  |  | ON
Datum: 18.10.2014
Vypracoval: