- Průvodní zpráva

# A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

- název stavby

VÝSTAVBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PRO VÝSTAVBU  RD   lokalita – Turnov, Vrchhůra"

- místo stavby

p.p.č.3185/50 a 1569/1, k.ú. Turnov

c)  předmět projektové dokumentace

předmětem projektové dokumentace návrh místních komunikací  pro

připravovanou výstavbu rodinných domů v lokalitě.

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Martin Haleš, nar.14.7.1966,  Lidická č.p.1419, 511 01 Turnov 1

A.1.3.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- název firmy, IČ, adresa sídla

Generální projektant:

Ing. Jaroslav Wolf – AI  pro  DS a PS č.o. 05/ 00124

WM ATELIER

Nábřeží Obránců míru 586

468 22 Železný  Brod

wmatelier@volny.cz  tel. 603 527 765

# A.2	Seznam vstupních podkladů

- 	Výškopisné a polohopisné zaměření lokality ( Honců 06/2015)

-	vyjádření správců sítí o existenci zařízení v jejich správě ( viz. část E)

- 	Územní rozhodnutí o dělení pozemku p.p.č.3185/50 k.ú. Turnov čj

SU/15/1474/HOI z 12.3.2015

# A.3	Údaje o źemí a změně vlivu užívání stavby na území

- rozsah řešeného území

Rozsah řešeného území je dán pozemkem p.p.č.3185/92 k.ú. Turnov (ve vlastnictví investora) , napojení navrhovaných inženýrských sítí zasahuje částečně do pozemku 1659/1 , ul. U Tří svatých ( ve vlastnictví Města Turnov)

- dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek je v současnosti využíván jako zatravněná plocha

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Území se nenachází v památkové zóně, památkové rezervaci, zvláště chráněném území ani v záplavovém území. Pozemek je veden jako ZPF.

- Odtokové poměry

Předmětem projektu je výstavba místních komunikací . Odvodnění se předpokládá  pomocí zasakování do horninového prostředí

Dešťová kanalizace není předmětem tohoto projektu

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentaci

Komunikace jsou navrženy pro plánovanou výstavbu RD, která je v souladu s územně plánovací dokumentaci

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Návrh vychází ze schváleného dělení pozemku a respektuje obecné požadavky na využití území

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Napojení na stávající inženýrské sítě – kanalizační stoku, vodovodní řad a STL plynovod bylo navženo dle instrukcí správců dotčených sítí – sítě budou uloženy společně s budovanou komunikací do pozemku 1385/92 Připomínky dalších orgánů budou do PD zapracovány dle připomínek v průběhu projednávání dokumentace.

- Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic, požadavky na vydání jiných rozhodnutí nebo opatření

Související investicí bude výstavba přípojek elektro, kterou realizuje ČEZ  (není předmětem tohoto projektu) a výstavba ostatních inženýrských sítí (není předmětem tohoto projektu).

- Seznam pozemků a staveb dotčených změnou vlivu užívání stavby na území

p.p.č.3185/92 ,k.ů. Turnov, vlastník Martin Haleš a Halešová Jitka, orná půda, ochrana - ZPF

p.p.č. 1659/1,  k.ú. Turnov, vlastník Město Turnov, ostatní plocha - nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

# A.4	Údaje o stavbě

- Účel užívání stavby

Navržená  komunikace umožní připojení  cca 10 rodinných domů.

- Trvalá nebo dočasná stavba - trvalá stavba

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů - nejsou

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a OTP zabezpečujících bezbarierové užívání staveb

Stavba je navržena jako jeden dopravní prostor tak aby umožnila bezbarierový pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace . Komunikace je řešena jako jeden prostor šířky větší než 2,0 m a příčném sklonu do 2%. Vodící linii zajišťují obrubníky s výškou min. 60 mm.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Napojení na stávající komunikace dle požadavku odboru dopravy MÚ Turnov a  dle instrukcí správců komunikací. Připomínky dalších orgánů budou do PD zapracovány dle připomínek v průběhu projednávání dokumentace.

- Seznam výjimek a úlevových řešení – nejsou

- Navrhovaná změna kapacity stavby – komunikace je navržena v šíři 6,0 m která je přerušena vsazenými mysy které zajistí zpomalení provozu v této dopravní zóně

- Základní bilance stavby

Místní komunikace   větev  „A“  délka  207,65 m ,  plocha  1254,50 m2

větev  „B“  délka    48,95 m ,  plocha    190,16 m2

větev  „C“  délka    44,09 m ,  plocha    172,42 m2

- Základní předpoklady realizace

Předpokladem realizace je vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení speciálním dopravním úřadem  a souhlasy správců dotčených inženýrských sítí a komunikací

# A.5	Zdůvodnění změny vlivu užívání stavby na území

Důvodem navržené stavby je příprava infrastruktury pro připravovanou výstavbu rodinných domů v lokalitě.

V   Železném Brodě   21.6.2016  		                      Ing. Jaroslav Wolf