## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | BD Turnov Bezručova 1055 -1056 SU |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
20241023 |  | Revitalizace objektu |  | Náklady na m.j.
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 20240205
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem |  | Ztížené výrobní podmínky
Z | PSV celkem |  | Oborová přirážka
R | M práce celkem |  | Přesun stavebních kapacit
N | M dodávky celkem |  | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  |  | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  |  | Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS |  |  | Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS |  |  | Ostatní náklady celkem
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | %
DPH |  | 21 | %
Základ pro DPH |  | 0 | %
DPH |  | 0 | %
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  |  |  | Rozpočet :
Objekt :
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce
27 | Základ pro sloup VO
46 | Zpevněné plochy
560 | Hřiště na petang
563 | Parkové úpravy
90 | Oploceni
91 | Doplňující práce na komunikaci
915 | Dopravní značení
96 | Bourání konstrukcí
99 | Staveništní přesun hmot
751 | Vzduchotechnika | 0
CELKEM OBJEKT
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky | [6 empty] | 0
Oborová přirážka | [6 empty] | 0
Přesun stavebních kapacit | [6 empty] | 0
Mimostaveništní doprava | [6 empty] | 0
Zařízení staveniště | [6 empty] | 1
Provoz investora | [6 empty] | 1
Kompletační činnost (IČD) | [6 empty] | 2
Rezerva rozpočtu | [6 empty] | 2
CELKEM VRN

## Položky - VZT BD
Položkový rozpočet
Revitalizace objektu Bezručova 1054-1055 Turnov
Stavba : |  |  | 20241023 Revitalizace objektu |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  |  | 01 BD Turnov Bezručova 1055 -1056 SU |  | 2
P.č. | Poz. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | 751 | Vzduchotechnika | [6 empty] | 1
1 |  |  | Demontáže | [6 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 |  |  | Demontáže stávajícího systému v řešených prostorách - předpoklady |  |  |  | 0
3 |  |  | Demontáž malých elementů VZT (žaluzie, mřížky, distribuční elementy..) - předpoklad | ks | 10 |  | 0
4 |  |  | demontáž - potrubní rozvody kruhové do průměru 200mm - předpoklad | bm | 8 |  | 0
5 |  |  | Přesun hmot - demontáže, odstranění | t | 0.1 |  | 0
6 |  |  | Drobný montážní materiál - demontáže | kg | 10 |  | 0
7 |  |  | Průzkum zakrytých konstrukcí po odhalení, stavební/kominický průzkum | ks | 1 |  | 0
|  | Celkem za | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: |  |  | 1. VZT zařízení - Celkové větrání sklepních prostor v 1.PP | [6 empty] | 1
1 |  | 1 | Ventilátor potrubní diagonální plastový tříotáčkový např.Mixvent TD 500/160 3V, vč.pruž.manžet, uchycení a příslušenství, M = 440 m3/h, Pext = 110Pa, IP44, 230V, 53/44/41W | kpl | 4 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
2 |  |  | ovlád. - program.spínací hodiny + spínač - dod.elektro | kpl | 1
3 |  |  | příslušenství k ventilátoru, manžety pružné, uchycení | kpl | 4 |  | 0
4 |  | 2 | Zpětná klapka potrubní pro kruhové potrubí nízkoodporová d160 včetně příslušenství | kpl | 4 |  | 0
5 |  | 3 | Protidešťová žaluzie komfortní samotížná kovová pro napojení na kruh.potrubí s okapničkou d160, povrchová úprava RAL, vč.síta proti hmyzu a příslušenství - VYVZORKOVÁNÍ | kpl | 4 |  | 0
6 |  | 4 | Tlumič hluku kruhový flexibilní např.SonoUltra 125, délka L = 0.6 metr vč.tlumících elementů | kpl | 6 |  | 0
7 |  | 4a | Tlumič hluku kruhový flexibilní např.SonoUltra 125, délka L = 0.4 metr vč.tlumících elementů | kpl | 2 |  | 0
8 |  | 5 | neobsazeno
9 |  | 6 | Talířový ventil odvodní kovový např.KK 100 včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL - VYVZORKOVÁNÍ | kpl | 42 |  | 0
10 |  | 7 | Poříznutí dveří, dveřní mřížky atd. - dod.stavby | kpl | 1
11 |  | 7 | Potrubí kruhové kovové těsné např.Safe Click vč.přirážky na tvarovky
12 |  |  | průměru D100, 20% tvarovek | bm | 79 |  | 0
13 |  |  | průměru D125, 20% tvarovek | bm | 33 |  | 0
14 |  |  | průměru D160, 30% tvarovek | bm | 20 |  | 0
15 |  |  | Tepelná a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 40mm | m2 | 3 |  | 0
16 |  |  | Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,…) | kg | 90 |  | 0
17 |  |  | Montáž rozvodů a zařízení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  | Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (výstražné, protipovětrnostní,..) | m2 | 2 |  | 0
19 |  |  | Utěsnění prostupů do průměru 200mm proti zatékání vody - dodávka stavby | kpl | 4
20 |  |  | Stavební přípomoce (drobné průrazy do velikosti 200*200mm v stěnách, prostupy stěnou obvodovou do velikosti 200*200mm do tl.500mm vč.utěsnění, drobné průrazy, otvory pro mřížky ve dveřích, začištění, drážky,dočištění povrchů..) - dodávka v koordinaci se stavbou - předpoklad hodin.ekvivalentu 10 hod | kpl | 1 |  | 0
21 |  |  | Montáž a dodávka komponent VZT výše neuvedených - zakrytéé konstrukce (úprava řešení,..) | hod | 1 |  | 0
|  | Celkem za | 1. VZT zařízení - Celkové větrání sklepních prostor v 1.PP |  |  |  | 0
Díl: |  |  | 2. VZT zařízení - větrání prostor zastřešovaného světlíku
1 |  | 11,12 | Hybridní ventilační systém s ventilační turbínou a ventilátorem axiálním výkoným pro bezvětrný provoz např.EVL 2022 Energo, sestávající se z ventilační hlavice rotační např.TEB/BEB povrchová úprava komaxit RAL, podstavec pro plochou střechu např.Z14 vč.prodloužení k turbíně a ventilátor vč.utěsnění proti vlhkosti a chladu, ventilátor výkoný axiální např.EVL 2022 - navržený průtok M = 1000m3/h, P=45 Pa (s ventilátorem, bez větru), max.průtok ventilátorem M = 3200 m3/h, Pext=0Pa či M=1500m3/h, Pext =140Pa vč.ovládání, manžety uchycení, ochranné krytky ventilátoru a příslušenství - motor ventilátoru příkon - 230V, Pe=max.170W - VYVZORKOVÁNÍ | kpl | 6 |  | 0
2 |  |  | ovládání - typizovaný programovatelný regulátor např.EVL - dod.s ventilátorem a hlavicí - nastavitelný časový program, automatické spuštění ventilátoru při nedostatečném větru atd.¨- dodávka v setu s hybridním systémem | kpl | 6
3 |  |  | Typizovaná průchodová manžeta pro ventilační turbínu např.TEB d 356 vč.příslušenství | kpl | 6 |  | 0
4 |  |  | příslušenství k ventilátoru, manžety pružné, uchycení, montážní příslušenství | kpl | 6 |  | 0
5 |  |  | Napojení na instalaci elektro, prokabelování zprovoznění | kpl | 6 |  | 0
6 |  |  | Regulační sada s klapkou pro turbínu vč.přísluš. | kpl | 6 |  | 0
7 |  |  | Podstavná konstrukce pro šikmou střechu - dod.stavby | kpl | 6
8 |  | 13 | neobsazeno
9 |  | 14 | Protipožární stěnová mřížka komfortní např.BAI, Seidl nebo např.ARADEX 300*200, povrchová úprava dle RAL dle architekta, včetně uchycení - požární odolnost podle PBŘ | kpl | 6 |  | 0
10 |  | 15 | Ochranná mřížka(síto) čytřhranné kovové, uzavíratelný mechanismus 300*200 vč.povrch.úpravy RAL komaxit a příslušenství, napojení | kpl | 6 |  | 0
11 |  |  | Potrubí kruhové kovové těsné např.Safe Click vč.přirážky na tvarovky
12 |  |  | D355, 0% tvarovek | bm | 3 |  | 0
13 |  |  | Tepelná a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 40mm | m2 | 3 |  | 0
14 |  |  | Tepelná, protipožární a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 40mm | m2 | 3 |  | 0
15 |  |  | Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,…) | kg | 65 |  | 0
16 |  |  | Montáž rozvodů a zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
17 |  |  | Utěsnění prostupů do průměru 400mm proti zatékání vody - dodávka stavby | kpl | 6
18 |  |  | Stavební přípomoce (drobné průrazy do velikosti 400*300mm ve stěnách- prostupy stěnou vnitřní vč.utěsnění, prostup střešním světlíkem vč.utěsnění proti vlhku a chladu, protipožární utěsnění, drobný montážní materiál pro uchycení zařízení a rozvodů, začištění, drážky,..) - dodávka v koordinaci se stavbou - předpoklad hodin.ekvivalentu 12 hod | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | 2. VZT zařízení - větrání prostor zastřešovaného světlíku |  |  |  | 0
Díl: |  |  | 3. Ostatní | [6 empty] | 1
1 |  |  | Vyvzorkování viditelných a požadovaných elementů dle přání investora | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00224
2 |  |  | Protipožární utěsnění rozvodu do obvodu 1050mm, odolnost dle požad.PBŘ - předpoklad | kpl | 6 |  | 0
3 |  |  | Zaregulování systému - VZT - předpokl.4 hod | kpl | 1 |  | 0
4 |  |  | Zprovoznění (oživení) systému VZT/klima a MaR,zkoušky, zaškolení obsluhy - předpoklad | hod | 5 |  | 0
5 |  |  | Propojení kabeláží - VZT, klima a MaR, elektro - koordinační a kompletační činnost profesí - předpokl.hodinový ekvivalent 12 hod | kpl | 1 |  | 0
6 |  |  | Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací, zaškolení obsluhy, Měření a zkoušení ke kolaudaci | hod | 5 |  | 0
7 |  |  | Koordinace profesí | hod | 4 |  | 0
8 |  |  | Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) - předpoklad 10 ks | kpl | 1 |  | 0
9 |  |  | Montáž komponent VZT dodávaných jinými profesemi - předpokl.2 hod | kpl | 1 |  | 0
10 |  |  | Zhotovení dílenské/dodavatelské dokumentace VZT a klima | kpl | 1 |  | 0
11 |  |  | Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a klima | kpl | 1 |  | 0
12 |  |  | Ostatní položky - dopravné, režie, drobný spotř.materiál, záruky, ….. | kpl | 1 |  | 0
13 |  |  | Přesun hmot do výše 12 metrů - předpoklad 0,75 t | kpl | 1 |  | 0
14 |  |  | Manipulační a zvedací technika | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | 3. Ostatní |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vzduchotechnika | [6 empty] | 1
|  | Celkem za | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn.Nedílnou součástí specifikace je i výkres.dokumentace, technická zpráva a přílohy
V jednotkových cenách jsou zahrnuty i přípomoce, příslušenství a další komponenty pro bezchybnou funkci systému
Pozn.: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení
technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality dodávky systému
U požadovaných prvků a zařízení bude provedeno vyvzorkování