## Rekapitulace
Rekapitulace slaboproudých dodávek
SOUBOR | CELKEM
| Materiál | Práce
Elektronická zabezpečovací signalizace /EZS/ | 0 | 0
Identifikační systém /ID/ - rozšíření stávajícího systému (databáze) | 0 | 0
Automatická závora (součást ID systému) | 0 | 0
Strukturovaný kabelový systém /SKS/ (dodávku aktivních prvků řeší investor) | 0 | 0
PERIMETRIE - rozšíření městského kamerového systému (dodávku aktivních prvků řeší investor) | 0 | 0
Jednotný čas /JČ/ | 0 | 0
Vyvolávací systém /VS/ | 0 | 0
Přemístění městského kamerové systému /MKS/ | 0 | 0
REKAPITULACE
Cena celkem bez DPH za materiál a práci | 0 | 0
Cena celkem bez DPH |  | 0

## EZS
Elektronická zabezpečovací signalizace /EZS/
| POPIS | Počet | Měrná jedn. | Jednotková cena materiál | Celková cena materál | Jednotková cena montáž | Celková cena montáž
Ústředna, sběr.moduly a přísl.
| Ústředna EZS, 16 vstupů a 7 výstupů na DPS, 16 oblastí, max. 256 vstupů a 255 program. výstupů, max. 11.000 uživatelů. Paměť na 1.000 událostí. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kryt pro klávesnici s tamperem a zámkem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Klávesnice, LCD displej 2x16 znaků, bzučák, 16 LED stavu oblastí, 6 funkčních tlačítek. Hlasitost bzučáku a kontrast displeje nastavitelné, podsvícení kláves stálé, u displeje automatické. Přední i zadní tamper. | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Sada nálepek pro klávesnice | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Expander DGP, 8 smyček na desce, rozšiřitelný až na 32 smyček, 8 výstupů typu otevřený kolektor, zdroj 2A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Zásuvný rozšiřovací expander 8 zón do ústředny nebo expandéru | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Expander DGP, 8 smyček na desce, rozšiřitelný až na 32 smyček, 8 výstupů typu otevřený kolektor, zdroj 3A | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Expander DGP 8 vstupů s konektorem výstupu v ocelovém krytu | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Modul pro připojení Wiegand čteček, na sběrnici se adresuje jako klávesnice, má relé pro otvírání dveří. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Slouží k propojení jednotlivých rozšiřujících desek plošných spojů vstupů a výstupů uvnitř ústředny nebo expanderu nebo slouží jako drátové vývody z konektorů výstupů otevřených kolektorů ústředen a expanderů. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Instalační CD programu pro kompletní konfiguraci a jednoduché monitorování celého systému. Je možné místní i dálkové připojení (telefonní linka, ISDN, GSM) pomocí příslušných modulů. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Komunikační karta se dvěma porty RS232 (pro připojení sériové tiskárny nebo modulu SPY na PCO Fautor, Radom nebo NA) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Převodník RS232 na Ethernet | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Detektory, signalizace
| PIR detektor, 12 m, 9 záclon, 5D zpracování signálu, zrcadlová optika "3 Brid" s klouzavým ohniskem, individuální maskování jednotlivých záclon, kontakt NC | 9 | ks |  | 0 |  | 0
| PIR detektor stropní programovatelný, pokrytí 360°, poloměr 10 m, zrcadlová optika s klouzavým ohniskem (18 záclon, 2 pyročipy), 4D zpracování signálu, elektronické nastavení tvaru pokrytí | 14 | ks |  | 0 |  | 0
| Duální detektor PIR+MW (7 záclon), dosah 12 m, kombinovaná zrcadlová optika s klouzavým ohniskem doplněná mikrovlnným systémem, vestavěné zakončovací 4k7 rezistory, kontakt NC | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Magnetický kontakt, povrchová montáž, pracovní mezera 15mm, 4 vodiče, 2m kabel | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Magnetický kontakt, zapuštěný, pracovní mezera 12mm, 4 vodiče, 2m kabel | 6 | ks |  | 0 |  | 0
| Vnitřní siréna, 3 tóny, pracovní teplota -10° až 55°C, 60-120mA, 12V DC, 120dB/1m | 9 | ks |  | 0 |  | 0
| Optický poplachový indikátor, 12V až 28V/ 4 mA | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Opticko-teplotní hlásič s relé pro připojení k EZS, automatické nulování | 43 | ks |  | 0 |  | 0
| Montážní základna pro požární hlásiče řady 700 (6 svorek - pro hlásiče s relé) | 43 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Příslušenství pro kódování EZS
| Bezkontaktní snímač, čtecí dosah do 20 cm | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Kryt snímače, černý (black) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Zvonek
| Rámeček jednonásobný, barva bíla | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Krabice pro lištový rozvod jednonásobná, barva bílá | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Zvonkové tlačítko - kryt s popiskem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Zvonkové tlačítko - strojek | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Zvonek, 230V, instalace na povrch | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Instalační materiál
| Propojovací krabice 8 svorková | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Propojovací krabice 24 svorková + samoochrana (125 x 102 x 48 mm) | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Přepěťová ochrana s VF filtrem k ochraně napájení řídících systémů MaR, EZS, EPS, … | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel pro připojení řídících jednotek | 200 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel pro připojení snímače (rozhraní WIEGAND) | 70 | m |  | 0 |  | 0
| Stíněný kabel 10x Cu drát 0,5 mm, 2x Cu drát 0,8 mm, PVC plášť | 130 | m |  | 0 |  | 0
| Stíněný kabel 4x Cu drát 0,5 mm, 2x Cu drát 0,8 mm, PVC plášť | 1100 | m |  | 0 |  | 0
| Stíněný kabel 4x Cu drát &#216; 0,5 mm, PVC plášť | 150 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel F/UTP, PowerCat, kat.6, PVC plášť žlutý, 4 páry, krabice 305m | 100 | m |  | 0 |  | 0
| Sdělovací NF kabel 5x2x0,8 | 100 | m |  | 0 |  | 0
| Koaxiální kabel, 50Ω | 15 | m |  | 0 |  | 0
| Kabelová příchytka KB (pro 8 kabelů 3x1,5 prům. 7-11mm), 50ks v balení | 2 | set |  | 0 |  | 0
| protipožární šroubová kotva | 100 | ks |  | 0 |  | 0
| Ostatní inst.materiál (vyvaz. pásky, vruty, svorky, …) | 1 | set |  | 0 |  | 0
Celkem instalační materiál bez DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Ostatní režijní náklady
| Příprava zakázky | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Technická příprava ostatních zařízení, vysílač PCO, propojení | 1 | hod |  | 0 |  | 0
| Naprogramování a uvedení do provozu | 8 | hod |  | 0 |  | 0
| Závěrečné zkoušky funkčnosti | 4 | hod |  | 0 |  | 0
| Zaškolení uživatelů | 2 | hod |  | 0 |  | 0
| Koordinace se stavbou, odborná šéfmontáž, kontroloní dny | 10 | hod |  | 0 |  | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Likvidace odpadu | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Doprava (dle realizační firmy) | 10 | ks |  | 0 |  | 0
| Režijní náklady | 1 | set |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Celkem instalace bez DPH |  |  |  |  | #REF!
Celkem dodávka EZS bez DPH |  |  |  |  | #REF!
| Cena celkem bez DPH za materiál a práci |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## ID
Identifikační systém /ID/ - rozšíření stávajícího systému (databáze)
| POPIS | Počet | Měrná jedn. | Jednotková cena materiál | Celková cena materál | Jednotková cena montáž | Celková cena montáž
HW - Řídící jednotky, snímače, zdroje
| Multicon řídící kontrolér, paměť 2MB, připojení Ethernet, 1xRS485, 2xRS232 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Multicon dveřní modul, připojení na sekundární linku RS485 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Bezkontaktní snímač, čtecí dosah do 20 cm | 7 | ks |  | 0 |  | 0
| Kryt snímače, černý (black) | 7 | ks |  | 0 |  | 0
| Bezkontaktní snímač 125 KHz, OEM modul (pouze elektronika) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Bezkontaktní snímač UNIQUE/HS pro zadávání karet, USB | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Snímač - přijímač pro dálkového ovládání MULTIPAS, 433 MHz | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 2-kanálový dálkový ovladač Rolling code,Frekvence: 433,920 MHz, Signalizace: 1 bílá LED | 20 | ks |  | 0 |  | 0
| 13,8V/3A zálohovatelný zdroj, 0,8A AKU, místo pro 17Ah akumulátor | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Záložní impulzní napájecí zdroj, 13.8V/10A/40Ah/EN, LCD, černá skříň, možnost vzdáleného dohledu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Akumulátor 12V, 17Ah | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
SW - Licence
| Navýšení licence SW Aktion.NEXT o 100 osob | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Navýšení licence SW Aktion.NEXT o 100 osob, 5 uživatelů | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Rozšíření komunikační software o 5 AP | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Aktualizace roční a systémové podpory | 1 | set |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
HW - Příslušenství
| Přepěťová ochrana s VF filtrem k ochraně napájení řídících systémů MaR, EZS, EPS, … | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Elektrický otvírač, 12V DC+MB+Signalizace | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Elektromechanický zámek úzký se signalizací | 5 | ks |  | 0 |  | 0
| Bezpečnostní kování klika x klika pro EL460 | 5 | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel s konektorem délka 6m | 5 | ks |  | 0 |  | 0
| Kabelová průchodka | 5 | ks |  | 0 |  | 0
| Univerzální protiplech pro zámky ABLOY, hranatý, šířka 24mm, výška 232mm, hloubka 3mm | 5 | ks |  | 0 |  | 0
| Čtyřhran nedělený | 5 | ks |  | 0 |  | 0
| Dveřní komunikátor, základní modul 3x1 tlačítko | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Instalační materiál
Celkem HW bez DPH |  |  |  |  | 0
| Kabel pro připojení řídících jednotek | 300 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel pro připojení snímače (rozhraní WIEGAND) | 100 | m |  | 0 |  | 0
| Stíněný kabel FLEXO 4x Cu drát 0,5 mm, 2x Cu drát 0,8 mm | 150 | m |  | 0 |  | 0
| Silnoproudý kabel 2x2,5 | 100 | m |  | 0 |  | 0
| Ochranná trubka prům. 40mm | 100 | m |  | 0 |  | 0
| Datový zemní kabel 3x4x0,6 | 80 | m |  | 0 |  | 0
| Datový zemní kabel 1x4x0,6 | 20 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Příslušenství
| Venkovní rozváděč 600x600x300 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| S3D, klička se zámkem 1242E | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Montážní panel - standard | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Kabelová příruba | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Sokl | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Ochranná stříška | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Jistič B6A | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| DIN lišta | 1 | m |  | 0 |  | 0
| Svorkovnice Lsa 2/10 | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Rám LSA 2/10 3mod | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Rozvodná krabice pod omítku | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Krabice rozb. IBO IP54 | 5 | ks |  | 0 |  | 0
| Ostatní inst.materiál (vyvaz. pásky, vruty, svorky, …) | 1 | set |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Ostatní režijní náklady
| Příprava zakázky | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Naprogramování a uvedení do provozu | 8 | hod |  | 0 |  | 0
| Koordinace se stavbou, odborná šéfmontáž, kontroloní dny | 15 | hod |  | 0 |  | 0
| Zaškolení uživatelů | 4 | hod |  | 0 |  | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Likvidace odpadu | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Doprava (dle realizační firmy) | 10 | ks |  | 0 |  | 0
| Režijní náklady | 1 | set |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH za materiál a práci |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## ID-Aut. závora
Automatická závora (součást ID systému)
| POPIS | Počet | Měrná jedn. | Jednotková cena materiál | Celková cena materál | Jednotková cena montáž | Celková cena montáž
HW automatické závory
| Aut.závora pro intenz.provoz do 5m délky ramene bez příslušenství, rychlost 3s, frekvenční měnič 7 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Rameno, Al profil 23x80mm, L= 5 m | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Směrová fotozávora, pro přímou instalaci | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Sloupek fotobuňky nízký pro osobní vozidla, povrchová úprava práškovou barvou | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Jednokanálový detektor pro sledování přítomnosti vozidla na patici 11-PIN, 230V nebo 110V | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Smyčka k detektoru | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Sloupek Universal pro 2 periferní zařízení (např. intercom + snímač BK apod.) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Instalační materiál
| Kabel - DODÁVKA V RÁMCI SILNOPROUDU | 0 | m |  | 0 |  | 0
| Vodič - drát, DODÁVKA V RÁMCI SILNOPROUDU | 0 | m |  | 0 |  | 0
| Vodič - drát (zemní smyčka) | 50 | m |  | 0 |  | 0
| Ostatní inst.materiál (vyvaz. pásky, vruty, svorky, …) | 1 | set |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Ostatní režijní náklady
| Příprava zakázky | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Naprogramování a uvedení do provozu | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Koordinace se stavbou, odborná šéfmontáž, kontroloní dny | 4 | hod |  | 0 |  | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Likvidace odpadu | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Doprava (dle realizační firmy) | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Režijní náklady | 1 | set |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH za materiál a práci |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## SKS
Strukturovaný kabelový systém /SKS/ (dodávku aktivních prvků řeší investor)
| POPIS | Počet | Měrná jedn. | Jednotková cena materiál | Celková cena materál | Jednotková cena montáž | Celková cena montáž
Datové rozvaděče s příslušenstvím ve 4.NP - server
| 19"rozvaděč stojanový 47U/800x1000 rozebiratelný | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Ventilační jednotka spodní / horní, termostat, 230 V / 60 W, 4 ventilátory, termostat | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Těžkotonážní kolečko s max. doporučenou nosností všech 4 koleček 800 kg | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| Polička s perforací 1U/450mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Plnovýsuvná police pro datové rozvaděče, výška 1U, hloubka 450mm. | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| 19"vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka RAL 9005 | 11 | ks |  | 0 |  | 0
| Vertikální vyvazovací kovové oko 40x80 | 40 | ks |  | 0 |  | 0
| Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče. 8 x zásuvka dle ČSN, maximální zatížení 16A, délka kabelu 2m v provedení 3x1,5mm. Vybaveno podsvíceným vypínačem s bezpečnostním krytem. Dodáváno s montážní sadou, velikost 1U | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Datový rozvaděč s příslušenstvím v 1.NP - operační místnost MěP
| 19"rozvaděč stojanový 12U/600x400, nedělený | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Polička s perforací 1U/350mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| 19"vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka RAL 9005 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče. 8 x zásuvka dle ČSN, maximální zatížení 16A, délka kabelu 2m v provedení 3x1,5mm. Vybaveno podsvíceným vypínačem s bezpečnostním krytem. Dodáváno s montážní sadou, velikost 1U | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Měření teploty
| Teploměr s rozhraním Ethernet (IP teploměr), který připojíte přímo do počítačové sítě. Má vnitřní webové stránky s aktuální teplotou. Umí protokoly TCP, SNMP, SMTP (e-mail), MODBUS TCP a XML. Teplotu snadno vložíte na Vaše stránky díky funkci HTTP | 5 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Zakončení optiky
| Optická vana 24 x SC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1 x kazeta pro 24, svárů - modrá, neosazená, černá | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Optický adaptér SC, SM, modrý, simplex | 12 | ks |  | 0 |  | 0
| Pigtail SC 9/125, 1m, MODnet | 24 | ks |  | 0 |  | 0
| Teplem smrštitelná ochrana sváru 60mm, ModNET | 24 | ks |  | 0 |  | 0
| Měření FO (cena /1 vlákno) | 24 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Venkovní optická rozvodná krabice
| Optický rozváděč pod omítku MIS 1, kapacita 12 optických konektorů, nosník konektorů DLE VÝBĚRU, držák optokazet - jehlový, oddělený přístup operátorů, krycí rámeček, průchodka - 21x o12mm, zámky, IP 54 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Optický adaptér SC, SM, modrý, simplex | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Pigtail SC 9/125, 1m, MODnet | 8 | ks |  | 0 |  | 0
| Teplem smrštitelná ochrana sváru 60mm, ModNET | 8 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Datové zásuvky
| Datová zásuvka 2xRJ-45 Cat 6 do žlabu / na povrch (včetně zařezání) | 206 | ks |  | 0 |  | 0
| Datová zásuvka 1xRJ-45 Cat 6 zapuštěná zásuvka do podhledu (včetně zařezání) | 12 | ks |  | 0 |  | 0
| Datová zásuvka 1xRJ-45 Cat 6 zásuvka nad podhledem - povrchová (včetně zařezání) | 29 | ks |  | 0 |  | 0
| Datová zásuvka 1xRJ-45 Cat 6 zásuvka na trámu - povrchová (včetně zařezání) | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Datová zásuvka 1xRJ-45 Cat 6 do podlahové krabice (včetně zařezání) | 52 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Zakončení metaliky
| Patch panel 19" UTP, Cat6, PCB, MODnet, 1U, 24 portů | 26 | ks |  | 0 |  | 0
| Měření UTP,FTP - měřící protokoly (RJ45) - včetně propojení racků | 520 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Instalační materiál
| PowerCat propojovací kabel UTP kat.6, 1 metr, barva šedá | 130 | ks |  | 0 |  | 0
| PowerCat propojovací kabel UTP kat.6, 1 metr, barva zelená | 130 | ks |  | 0 |  | 0
| PowerCat propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, barva šedá | 130 | ks |  | 0 |  | 0
| PowerCat propojovací kabel UTP kat.6, 2 metry, barva zelená | 130 | ks |  | 0 |  | 0
| Kabel U/UTP, kat.6, LSZH plášť, 4 páry | 25000 | m |  | 0 |  | 0
| Kabel U/UTP, kat.7, LSZH plášť, 4 páry | 100 | m |  | 0 |  | 0
| Univerzální optický kabel 9/125 mikron - 8 vláken, OS1, LSZH, Tight Buffered | 150 | m |  | 0 |  | 0
| PVC trubka ohebná | 200 | m |  | 0 |  | 0
| Kabelová příchytka KB (pro 8 kabelů 3x1,5 prům. 7-11mm), 50ks v balení | 4 | set |  | 0 |  | 0
| protipožární šroubová kotva | 200 | ks |  | 0 |  | 0
| M2 100/100 kabelový žlab drátěný, galvanicky zinkováno | 10 | m |  | 0 |  | 0
| M2 150/100 kabelový žlab drátěný, galvanicky zinkováno | 5 | m |  | 0 |  | 0
| M2 250/100 kabelový žlab drátěný, galvanicky zinkováno | 5 | m |  | 0 |  | 0
| M2 300/100 kabelový žlab drátěný, galvanicky zinkováno | 10 | m |  | 0 |  | 0
| Stoupačkový držák, galvanicky zinkováno | 80 | ks |  | 0 |  | 0
| Požární ucpávka Hilti | 10 | ks |  | 0 |  | 0
| Ostatní inst.materiál (vyvaz. pásky, vruty, svorky, …) | 1 | set |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
| POPIS | Počet | Měrná jedn. | Jednotková cena materiál | Celková cena materál | Jednotková cena montáž | Celková cena montáž
Ostatní režijní náklady
| Příprava zakázky | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Uvedení do provozu | 4 | hod |  | 0 |  | 0
| Koordinace se stavbou, odborná šéfmontáž, kontroloní dny | 15 | hod |  | 0 |  | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Likvidace odpadu | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Doprava (dle realizační firmy) | 20 | ks |  | 0 |  | 0
| Režijní náklady | 1 | set |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH za materiál a práci |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## PERIMETRIE_IP CCTV
PERIMETRIE - rozšíření městského kamerového systému (dodávku aktivních prvků řeší investor)
| POPIS | Počet | Měrná jedn. | Jednotková cena materiál | Celková cena materál | Jednotková cena montáž | Celková cena montáž
Perimetrie - Venkovní a vnitřní kamery
| Venkovní IP dome kamera, 2MPix, IR 30m, 2.8-12mm (103.8°-32.4°), PoE/12V DC, WDR, det. pohybu, 30fps | 5 | ks |  | 0 |  | 0
| Vnitřní IP dome kamera, 2MPix, IR 20m, 2.8-12mm (103.8°-32.4°), PoE/12V DC, WDR, det. pohybu, 30fps | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Perimetrie - SW
| Rozšíření licence (dle systému MKS) | 9 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Ostatní instalační materiál
| Kabeláž bude provedena v rámci SKS | 0 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Ostatní režijní náklady
| Příprava zakázky | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Nastavení systému | 4 | hod |  | 0 |  | 0
| Koordinace se stavbou, odborná šéfmontáž, kontroloní dny | 2 | hod |  | 0 |  | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Likvidace odpadu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Doprava (dle realizační firmy) | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Režijní náklady | 1 | set |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH za materiál a práci |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Pro upřesnění odhadů je nutné provést potřebná měření na základě kterých bude odhad optimalizován.
130
130
130
130

## JČ
Jednotný čas /JČ/
| POPIS | Počet | Měrná jedn. | Jednotková cena materiál | Celková cena materál | Jednotková cena montáž | Celková cena montáž
Hlavní a podružné hodiny
| Hlavní hodiny vhodné pro řízení systému jednotného času v rozsahu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Přijímač radiosignálu DCF 77 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Čtyřmístné digitální hodiny, dvoustranné, - barva číslic červená, výška číslic 57 mm, čitelnost cca 20 m | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Čtyřmístné digitální hodiny, jednostranné, barva číslic červená, výška číslic 57 mm, čitelnost cca 20 m | 2 | ks |  | 0 |  | 0
| závěs stropní digit. hodin 300 mm | 4 | ks |  | 0 |  | 0
| Exteriérové autonomní hodiny, Ø100cm, kulaté, napájení ze sítě 230V, řízené DCF signálem, osvětlení se soumrakovým spínačem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Instalační materiál
| Rozbočovací krabice | 7 | ks |  | 0 |  | 0
| Silnoproudý kabel (napájení bude předmětem silnoproudé části PD) | 0 | m |  | 0 |  | 0
| Metalický datový kabel U/UTP, CAT6, LSZH | 200 | m |  | 0 |  | 0
| Ostatní inst.materiál (vyvaz. pásky, vruty, svorky, …) | 1 | set |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Ostatní režijní náklady
| Příprava zakázky | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Pronájem plošiny | 1 | den |  | 0 |  | 0
| Výškové práce | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Uvedení do provozu | 5 | hod |  | 0 |  | 0
| Koordinace se stavbou, odborná šéfmontáž, kontroloní dny | 2 | hod |  | 0 |  | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Likvidace odpadu | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Doprava (dle realizační firmy) | 3 | ks |  | 0 |  | 0
| Režijná náklady | 1 | set |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH za materiál a práci |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Pro upřesnění odhadů je nutné provést potřebná měření na základě kterých bude odhad optimalizován.
130
130
130
130

## Vyvolávací systém
Vyvolávací systém /VS/
| POPIS | Počet | Měrná jedn. | Jednotková cena materiál | Celková cena materál | Jednotková cena montáž | Celková cena montáž
HW vyvolávacího systému
| Vstupní panel - 1 řádkový, VSTUPTE/OBSAZENO Sestava s kabeláží a 1ks ovládacího přepínače | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Instalační materiál
| Sdělovací kabel 5x2x0,5 | 5 | m |  | 0 |  | 0
| Komunikační kabel 4x1,5 | 30 | m |  | 0 |  | 0
| Trubka ohebná - lpflex 16 125n | 5 | m |  | 0 |  | 0
| Rozbočovací krabice | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Ostatní režijní náklady
| Příprava zakázky | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Uvedení do provozu | 1 | hod |  | 0 |  | 0
| Koordinace se stavbou, odborná šéfmontáž, kontroloní dny | 2 | hod |  | 0 |  | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Likvidace odpadu | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Doprava (dle realizační firmy) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| Režijná náklady | 1 | set |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH za materiál a práci |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Pro upřesnění odhadů je nutné provést potřebná měření na základě kterých bude odhad optimalizován.
130
130
130
130

## MKS
Přemístění městského kamerové systému /MKS/
| POPIS | Počet | Měrná jedn. | Jednotková cena materiál | Celková cena materál | Jednotková cena montáž | Celková cena montáž
Zařízení na dispečinku městské policie
| datový rozváděč na dispečinku MěP | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| DVR Intellex | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| převodníky pro převod videosignálu z twistu na koaxiální vedení | 8 | ks |  | 0 |  | 0
| převodník pro převod data | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| monitory tvořící tele-stěnu | 9 | ks |  | 0 |  | 0
| ovládací klávesnice pro kamery | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| přijímací stanice MOTOROLA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| základnová stanice MOTOROLA | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| PCO - PC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| sběrná stanice RSN45x | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Zařízení na půdě muzea Českého ráje
| datový rozváděč na půdě Muzea | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| vysílač telemetrie | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| paraboly pro MW příjem videosignálu | 8 | ks |  | 0 |  | 0
| převodník pro převod data | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| parabola pro MW přenos internetu (PČR) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| převodníky pro převod videosignálu z koaxiálního vedení na twist | 8 | ks |  | 0 |  | 0
| Napájecí zdroje | 9 | ks |  | 0 |  | 0
| UPS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| antenní soustava | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Jedná se o stávající zařízení určené k přemístění do nových prostor v objektu č.p. 466
Instalační materiál
| Kabel U/UTP, kat.6, LSZH plášť, 4 páry | 700 | m |  | 0 |  | 0
| Univerzální optický kabel 9/125 mikron - 8 vláken, OS1, LSZH, Tight Buffered | 200 | m |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
Ostatní režijní náklady
| Příprava zakázky | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Uvedení do provozu | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Koordinace se stavbou, odborná šéfmontáž, kontroloní dny | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Výchozí revize, vypracování revizní zprávy | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Likvidace odpadu | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Doprava (dle realizační firmy) | 1 | set |  | 0 |  | 0
| Režijní náklady | 1 | set |  | 0 |  | 0
|  |  |  | celkem | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH za materiál a práci |  |  |  | 0 |  | 0
| Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Pozn.:
Pro upřesnění odhadů je nutné provést potřebná měření na základě kterých bude odhad optimalizován.