PROPOČET NÁKLADŮ (hrubý odhad):

- hrubý odhad!!! na základě zpracované studie

- památkově chráněné území, rekonstrukce

=> odhad nákladů se může podstatně lišit na základě použitých materiálů a vynucených investic

PROPOČET PLOCH:

-	obestavěný prostor: 	I.NP							632,70 m3

II.NP							323,30 m3

CELKEM:						956,00 m3

-	zastavěná plocha:	I.NP							221,00 m2

II.NP							122,00 m2

CELKEM:						343,00 m2

-	podlahová plocha:	I.NP	1.01	INFO CENTRUM			59,00 m2

1.02	NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM		64,40 m2

1.03	SKLAD, CHODBA			08,10 m2

1.04	SCHODIŠTĚ				08,10 m2

1.05	WC, WC INVALIDA			06,10 m2

1.06	ZÁZEMÍ NÁVŠTĚVNÍCI			21,70 m2

1.07	CHODBA				16,40 m2

1.08	UBYTOVÁNÍ				15,30 m2

1.09	SKLAD					08,40 m2

CELKEM				207,50 m2

II.NP	2.01	CHODBA				10,90 m2

2.02	SKLAD					06,00 m2	2.03	KANCELÁŘ, ZASEDACÍ MÍST.		30,20 m2	2.04	KANCELÁŘ VEDOUCÍ			28,30 m2	2.05	KUCHYŇ, DENNÍ MÍST.		16,00 m2	2.06	CHODBA, ŠATNA			05,70 m2	2.07	WC					03,80 m2	2.08	WC, SPRCHA, ÚKLID			05,10 m2

CELKEM				106,00 m2

-	výška stropů: 		I.NP		info centrum				03,30m						ostatní prostory			02,70 m

II.NP							02,65 m

REKONSTRUKCE:

odhad ceny dle obestavěného prostoru za předpokládanou cenu 		4000,- kč/ m3

výpočet:	956 m3 x 4000,- kč/ m3 = 3 824 000,- kč

FASÁDA:

plocha nového obložení fasády:						     80,00 m2

předpokládaná cena za kč/ m2:						2000,00 kč/ m2

výpočet:	80 m2 x 2000,- kč/ m2 = 160 000,- kč

INTERIÉR:

- nábytek na míru								650 000,- Kč

- prosklené dveře	(5 kusů)						250 000,- Kč

- vybavení	(židle,regály,skříňky,…)					300 000,- Kč

- svítidla						 			 150 000,- Kč

- grafika (polepy nábytku, tapety)					 110 000,- Kč

I. STAVEBNÍ PRÁCE

- bourací práce + začištění stěn							 55 000,- Kč

- podlahy cca 207 m2		 						 90 000,- Kč

(nové podlahy – hydroizolace, betonáž, epoxidová stěrka)

- podlahy cca 106 m2		 						 90 000,- Kč

(nový povrch)

- výmalba										 55 000,- Kč

- podhledy

- elektroinstalace	na nový provoz						 15 000,- Kč

- vytápění (včetně topných těles, podlahového topení)				 60 000,- Kč

- TZB rozvod vody a odpadů							 20 000,- Kč

- nové toalety									 20 000,- Kč

II. VYBAVENÍ INTERIÉRU

- nábytek na míru									500 000,- Kč

- prosklené dveře									250 000,- Kč

- svítidla						 			 	 120 000,- Kč

III. GRAFIKA

- polepy nábytku (dle výkresů s prací)						20 000,- Kč

IV. EXTERIÉR

- úprava fasády									150 000,- Kč

- výměna oken									200 000,- Kč