{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Krycí list","Rekapitulace","Položky"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":52,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Krycí list","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,1,51,6],[52,1,52,6],[53,1,53,6],[54,1,54,6],[45,1,45,6],[46,1,46,6],[47,1,47,6],[48,1,48,6],[49,1,49,6],[50,1,50,6],[36,1,44,6],[7,2,7,4],[8,2,8,4],[9,2,9,4],[10,2,10,4],[11,2,11,4],[22,0,22,1],[29,5,29,6],[30,5,30,6],[31,5,31,6],[32,5,32,6],[33,5,33,6]]}
["POLOŽKOVÝ ROZPOČET CENOVÉ NABÍDKY"]
["Rozpočet",null,{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3131/01"},{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Oprava domu čp.1356 - zateplení štítu"},null,"JKSO ","803.5"]
[]
["Objekt",null,"Název objektu",null,null,"SKP "]
["01",null,"Oprava domu čp.1356 - zateplení štítu",null,null,"Měrná jednotka","m3"]
["Stavba",null,"Název stavby",null,null,"Počet jednotek",192.48]
["3131",null,"Turnov - ul.Žižkova čp.1356",null,null,"Náklady na m.j.",{"$f":"IF(PocetMJ=0,,ROUND((F30+F32)/PocetMJ,1))","v":0}]
["Projektant",null,null,null,null,"Typ rozpočtu"]
["Zpracovatel projektu"]
["Objednatel",null,"Město TURNOV"]
["Dodavatel",null,null,null,null,"Zakázkové číslo ","1531/2018"]
["Rozpočtoval",null,null,null,null,"Počet listů",4]
["ROZPOČTOVÉ NÁKLADY"]
["Základní rozpočtové náklady",null,null,"Ostatní rozpočtové náklady"]
[null,"HSV celkem",{"$f":"HSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A16","v":"Zařízení staveniště"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I16","v":0}]
["Z","PSV celkem",{"$f":"PSV","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A17","v":"Provoz investora"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I17","v":0}]
["R","M práce celkem",{"$f":"Mont","v":0},{"$f":"Rekapitulace!A18","v":"Kompletační činnost (IČD)"},null,null,{"$f":"Rekapitulace!I18","v":0}]
["N","M dodávky celkem",{"$f":"Dodavka","v":0}]
["ZRN celkem",null,{"$f":"SUM(C15:C18)","v":0}]
[]
["HZS",null,{"$f":"HZS","v":0}]
["ZRN+HZS",null,{"$f":"C19+C21","v":0}]
["ZRN+ost.náklady+HZS",null,{"$f":"C22+G23","v":0},"Ostatní náklady celkem",null,null,{"$f":"VRN","v":0}]
["Vypracoval",null,null,"Za zhotovitele",null,"Za objednatele"]
["Jméno :",null,null,"Jméno :",null,"Jméno :"]
["Datum :",null,null,"Datum :",null,"Datum :"]
[]
["Podpis :",null,null,"Podpis:",null,"Podpis:"]
[]
["Základ pro DPH",null,15,"%  ",null,{"$f":"C23-F32","v":0}]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH1","v":15},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F30,C31/100),0)","v":0}]
["Základ pro DPH",null,0,"% ",null,0]
["DPH",null,{"$f":"SazbaDPH2","v":0},"% ",null,{"$f":"ROUND(PRODUCT(F32,C33/100),0)","v":0}]
["CENA ZA OBJEKT CELKEM",null,null,null,null,{"$f":"ROUND(SUM(F30:F33),0)","v":0}]
[]
["Poznámka :",null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Rekapitulace","index":1,"n_rows":19,"n_cols":53,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[1,6,1,8],[18,7,18,8]]}
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3131 Turnov - ul.Žižkova čp.1356"},null,null,null,"Rozpočet :","3131/01"]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"01 Oprava domu čp.1356 - zateplení štítu"},null,null,null,"Oprava domu čp.1356 - zateplení štítu"]
[]
["REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ"]
[]
[null,"Stavební díl",null,null,"HSV","PSV","Dodávka","Montáž","HZS"]
[{"$f":"Položky!B7","v":"62"},{"$f":"Položky!C7","v":"Úpravy povrchů vnější"},null,null,{"$f":"Položky!BA17","v":0},{"$f":"Položky!BB17","v":0},{"$f":"Položky!BC17","v":0},{"$f":"Položky!BD17","v":0},{"$f":"Položky!BE17","v":0}]
[{"$f":"Položky!B18","v":"94"},{"$f":"Položky!C18","v":"Lešení a stavební výtahy"},null,null,{"$f":"Položky!BA34","v":0},{"$f":"Položky!BB34","v":0},{"$f":"Položky!BC34","v":0},{"$f":"Položky!BD34","v":0},{"$f":"Položky!BE34","v":0}]
[{"$f":"Položky!B35","v":"99"},{"$f":"Položky!C35","v":"Staveništní přesun hmot"},null,null,{"$f":"Položky!BA37","v":0},{"$f":"Položky!BB37","v":0},{"$f":"Položky!BC37","v":0},{"$f":"Položky!BD37","v":0},{"$f":"Položky!BE37","v":0}]
[{"$f":"Položky!B38","v":"764"},{"$f":"Položky!C38","v":"Konstrukce klempířské"},null,null,{"$f":"Položky!BA44","v":0},{"$f":"Položky!BB44","v":0},{"$f":"Položky!BC44","v":0},{"$f":"Položky!BD44","v":0},{"$f":"Položky!BE44","v":0}]
[null,"CELKEM  OBJEKT",null,null,{"$f":"SUM(E7:E10)","v":0},{"$f":"SUM(F7:F10)","v":0},{"$f":"SUM(G7:G10)","v":0},{"$f":"SUM(H7:H10)","v":0},{"$f":"SUM(I7:I10)","v":0}]
[]
["VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY"]
[]
["Název VRN",null,null,null,"Kč",null,null,null,"Kč"]
["Zařízení staveniště",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E16+F16*G16/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
["Provoz investora",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E17+F17*G17/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
["Kompletační činnost (IČD)",null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"E18+F18*G18/100","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2]
[null,"CELKEM VRN",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I16:I18)","v":0}]

{"sheet":"Položky","index":2,"n_rows":44,"n_cols":104,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,2,39,3],[41,2,41,3],[26,2,26,3],[28,2,28,3],[30,2,30,3],[32,2,32,3],[21,2,21,3],[23,2,23,3],[25,2,25,6],[0,0,0,6],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[8,2,8,3],[10,2,10,6],[11,2,11,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[19,2,19,6],[20,2,20,6]]}
["Položkový rozpočet "]
[]
["Stavba :",null,{"$f":"CONCATENATE(cislostavby,\" \",nazevstavby)","v":"3131 Turnov - ul.Žižkova čp.1356"},null,"Rozpočet:",{"$f":"Rekapitulace!H1","v":"3131/01"}]
["Objekt :",null,{"$f":"CONCATENATE(cisloobjektu,\" \",nazevobjektu)","v":"01 Oprava domu čp.1356 - zateplení štítu"},null,{"$f":"Rekapitulace!G2","v":"Oprava domu čp.1356 - zateplení štítu"}]
[]
["P.č.","Číslo položky","Název položky","MJ","množství","cena / MJ","celkem (Kč)"]
["Díl:","62","Úpravy povrchů vnější",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[1,"392901111RRX","Omytí zdiva tlakovou vodou ","m2",192.47499999999999,null,{"$f":"E8*F8","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ8=1,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=2,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=3,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=4,G8,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ8=5,G8,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Plocha štítu objektu:12,40*2,50+12,50*9,85+13,00*5,90/2",null,192.47499999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha štítu objektu:12,40*2,50+12,50*9,85+13,00*5,90/2"]
[2,"622312134RT5","Zateplovací systémt, fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou barevnou silikátovou 3,1 kg/m2","m2",192.47499999999999,null,{"$f":"E10*F10","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ10=1,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=2,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=3,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=4,G10,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ10=5,G10,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5559999999999999E-2]
[null,null,"Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo i dodání rohových a dilatačních lišt.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo i dodání rohových a dilatačních lišt.",null,null,3]
[null,null,"Plocha štítu objektu:12,40*2,50+12,50*9,85+13,00*5,90/2",null,192.47499999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha štítu objektu:12,40*2,50+12,50*9,85+13,00*5,90/2"]
[3,"622314014R00","Soklová lišta hliník KZS Alsecco tl. 140 mm ","m",24.9,null,{"$f":"E13*F13","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ13=1,G13,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ13=2,G13,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ13=3,G13,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ13=4,G13,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ13=5,G13,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.8000000000000001E-4]
[null,null,"Plocha štítu objektu:",null,0,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha štítu objektu:"]
[null,null,"Spodní zakládací lišta:12,40",null,12.4,null,null,null,null,null,null,null,"Spodní zakládací lišta:12,40"]
[null,null,"Zakládací lišta v úrovni 1.NP:12,50",null,12.5,null,null,null,null,null,null,null,"Zakládací lišta v úrovni 1.NP:12,50"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B7,\" \",C7)","v":"62 Úpravy povrchů vnější"},null,null,null,{"$f":"SUM(G7:G16)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA7:BA16)","v":0},{"$f":"SUM(BB7:BB16)","v":0},{"$f":"SUM(BC7:BC16)","v":0},{"$f":"SUM(BD7:BD16)","v":0},{"$f":"SUM(BE7:BE16)","v":0}]
["Díl:","94","Lešení a stavební výtahy",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[4,"941941032RT4","Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m lešení SPRINT","m2",223.32499999999999,null,{"$f":"E19*F19","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ19=1,G19,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ19=2,G19,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ19=3,G19,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ19=4,G19,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ19=5,G19,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Včetně kotvení lešení.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Včetně kotvení lešení.",null,null,3]
[null,null,"Položka je kalkulována pro fasádní rámové lešení SPRINT, pro nečlenitou fasádu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je kalkulována pro fasádní rámové lešení SPRINT, pro nečlenitou fasádu.",null,null,3]
[null,null,"Plocha štítu objektu:(1,00+12,50+1,00)*(2,50+9,85)+(1,00+13,00+1,00)*5,90/2",null,223.32499999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha štítu objektu:(1,00+12,50+1,00)*(2,50+9,85)+(1,00+13,00+1,00)*5,90/2"]
[5,"941941192RT4","Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení SPRINT","m2",446.65,null,{"$f":"E23*F23","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ23=1,G23,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ23=2,G23,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ23=3,G23,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ23=4,G23,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ23=5,G23,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Plocha štítu objektu:((1,00+12,50+1,00)*(2,50+9,85)+(1,00+13,00+1,00)*5,90/2)*2",null,446.65,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha štítu objektu:((1,00+12,50+1,00)*(2,50+9,85)+(1,00+13,00+1,00)*5,90/2)*2"]
[6,"941941832RT4","Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m lešení SPRINT","m2",223.32499999999999,null,{"$f":"E25*F25","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ25=1,G25,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ25=2,G25,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ25=3,G25,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ25=4,G25,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ25=5,G25,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Položka je kalkulována pro fasádní rámové lešení SPRINT, pro nečlenitou fasádu.",null,null,null,null,null,null,null,null,"Položka je kalkulována pro fasádní rámové lešení SPRINT, pro nečlenitou fasádu.",null,null,3]
[null,null,"Plocha štítu objektu:(1,00+12,50+1,00)*(2,50+9,85)+(1,00+13,00+1,00)*5,90/2",null,223.32499999999999,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha štítu objektu:(1,00+12,50+1,00)*(2,50+9,85)+(1,00+13,00+1,00)*5,90/2"]
[7,"944944011R00","Montáž ochranné sítě z umělých vláken ","m2",248.02500000000001,null,{"$f":"E28*F28","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ28=1,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=2,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=3,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=4,G28,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ28=5,G28,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Plocha štítu objektu:(2*1,00+12,50+2*1,00)*(2,50+9,85)+(1,00+13,00+1,00)*5,90/2",null,248.02500000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha štítu objektu:(2*1,00+12,50+2*1,00)*(2,50+9,85)+(1,00+13,00+1,00)*5,90/2"]
[8,"944944031R00","Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 ","m2",496.05,null,{"$f":"E30*F30","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ30=1,G30,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ30=2,G30,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ30=3,G30,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ30=4,G30,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ30=5,G30,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Plocha štítu objektu:((2*1,00+12,50+2*1,00)*(2,50+9,85)+(1,00+13,00+1,00)*5,90/2)*2",null,496.05,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha štítu objektu:((2*1,00+12,50+2*1,00)*(2,50+9,85)+(1,00+13,00+1,00)*5,90/2)*2"]
[9,"944944081R00","Demontáž ochranné sítě z umělých vláken ","m2",248.02500000000001,null,{"$f":"E32*F32","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ32=1,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=2,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=3,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=4,G32,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ32=5,G32,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Plocha štítu objektu:(2*1,00+12,50+2*1,00)*(2,50+9,85)+(1,00+13,00+1,00)*5,90/2",null,248.02500000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Plocha štítu objektu:(2*1,00+12,50+2*1,00)*(2,50+9,85)+(1,00+13,00+1,00)*5,90/2"]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B18,\" \",C18)","v":"94 Lešení a stavební výtahy"},null,null,null,{"$f":"SUM(G18:G33)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA18:BA33)","v":0},{"$f":"SUM(BB18:BB33)","v":0},{"$f":"SUM(BC18:BC33)","v":0},{"$f":"SUM(BD18:BD33)","v":0},{"$f":"SUM(BE18:BE33)","v":0}]
["Díl:","99","Staveništní přesun hmot",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[10,"999281111R00","Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m ","t",2.999393,null,{"$f":"E36*F36","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,{"$f":"IF(AZ36=1,G36,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ36=2,G36,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ36=3,G36,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ36=4,G36,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ36=5,G36,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B35,\" \",C35)","v":"99 Staveništní přesun hmot"},null,null,null,{"$f":"SUM(G35:G36)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA35:BA36)","v":0},{"$f":"SUM(BB35:BB36)","v":0},{"$f":"SUM(BC35:BC36)","v":0},{"$f":"SUM(BD35:BD36)","v":0},{"$f":"SUM(BE35:BE36)","v":0}]
["Díl:","764","Konstrukce klempířské",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[11,"764391340R00","Závětrná lišta z Al plechu, rš 500 mm ","m",17.600000000000001,null,{"$f":"E39*F39","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,7,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,{"$f":"IF(AZ39=1,G39,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ39=2,G39,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ39=3,G39,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ39=4,G39,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ39=5,G39,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.66E-3]
[null,null,"Závětrná lišta:8,80*2",null,17.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Závětrná lišta:8,80*2"]
[12,"764391821R00","Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45° ","m",17.600000000000001,null,{"$f":"E41*F41","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,7,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,{"$f":"IF(AZ41=1,G41,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ41=2,G41,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ41=3,G41,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ41=4,G41,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ41=5,G41,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Závětrná lišta:8,80*2",null,17.600000000000001,null,null,null,null,null,null,null,"Závětrná lišta:8,80*2"]
[13,"998764103R00","Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m ","t",2.9215999999999999E-2,null,{"$f":"E43*F43","v":0},null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1001,5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,{"$f":"IF(AZ43=1,G43,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ43=2,G43,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ43=3,G43,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ43=4,G43,0)","v":0},{"$f":"IF(AZ43=5,G43,0)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,1001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,"Celkem za",{"$f":"CONCATENATE(B38,\" \",C38)","v":"764 Konstrukce klempířské"},null,null,null,{"$f":"SUM(G38:G43)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(BA38:BA43)","v":0},{"$f":"SUM(BB38:BB43)","v":0},{"$f":"SUM(BC38:BC43)","v":0},{"$f":"SUM(BD38:BD43)","v":0},{"$f":"SUM(BE38:BE43)","v":0}]